*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2022. gada 3. jūnija*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**“Releju skapju ŠRU-M piegāde”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/95-SPA)**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | *30.06.2022* | *03.06.2022.* |
| **1.** | Vai ABB automātu vietā var piedāvāt analogus vai tuvāko augstāko nominālvērtību? | Ir vēlami ABB automāti, bet ir pieļaujami kvalitatīvi pazīstamu ražotāju analogi. Nominālvērtībām jābūt atbilstošām. |
| **2.** | Pirmajās divās lotēs ar uzstādīšanu nav paredzēta perforētā kaste, pārējās ir, vai tai jābūt arī pirmajās divās lotēs? | Ir vajadzīgas.  1. daļa:  Kabeļu termināls RK perforēts 25x60mm – 10m;  Kabeļu termināls RK perforēts 60x60mm –  8m  2.daļa:  Kabeļu termināls RK perforēts 25x60mm – 10m (42 poz.);  Kabeļu termināls RK perforēts 60x60mm –  8m (32 poz.) |
| **3.** | 2. un 3. lotē nav vadu MGSHV 0.75 un MGSHV 2.5 un nav gaismas slēdžu;  3. lotē ir tikai 2 sildelementi un 2 lampas ar 2 slēdžiem priekš diviem skapjiem, un 1 temperatūras sensors;  220 voltu ligzda ir tikai 4. lotē, vai pārējās lotēs tā nav nepieciešama?  4. lotē trūkst kembrika un spirālveida montāžas vads.  Vai tā jābūt? | 2.daļā nepieciešams klāt:  Vads 0,75 mm MGŠV-0,75 500m;  Vads 2,5 mm MGŠV-1.5 100m;  Gaismas slēdzis – 2 gab.  3.daļā nepieciešams klāt:  Vads 0,75 mm MGŠV-0,75 500m;  Vads 2,5 mm MGŠV-1.5 100m;  Gaismas slēdzis – 2 gab.  3.daļā katram skapim nepieciešami 2 sildelementi un 2 lampas ar 2 slēdžiem priekš diviem skapjiem, un 1 temperatūras sensors, kopā 4 sildelementi un 4 lampas ar 4 slēdžiem, un 2 temperatūras sensori.  220 voltu ligzda nepieciešama katrā daļā.  4. daļā kembriks un spirālveida montāžas vads nav nepieciešams. |
| **4.** | 5. lotē - 2 skapji bez montāžas, bet tiem ir vadi MGSHV 0.75 un MGSHV 2.5 un plastmasas skavas (kabeļu saitītes) 1200 gab. un ir uzgaļi. Vai tā jābūt? Tam visam jāatrodas komplektā? Tas pats ir 6. lotē, tikai viens skapis. | Jā, vadiem, uzgaļiem un kabeļu saitītēm ir jābūt iekļautiem komplektā 4., 5. un 6. daļā. |
| **5.** | 6. lotē — 4 gaismas, slēdži, 4 lampas, 2 siltuma sensori un 4 sildītāji katrā skapī, vai tā ir jābūt? | Katrā skapī jābūt: 2 gaismekļi, 2 slēdži, 2 lampas, 1 termodevējs un 2 sildītāji (kopā uz 2 skapjiem - 4 gaismas, slēdži, 4 lampas, 2 siltuma sensori un 4 sildītāji). |
| **6.** | Vai piedāvājumu drīkst iesniegt elektroniski? | Piedāvājumu var iesniegt arī elektroniski (PDF formā), nosūtot to uz [info@ldz.lv](mailto:info@ldz.lv) un aizsargājot ar drošu elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).  Skatīt Grozījumus Nr.1. |
| **7.** | Vai var iesniegt piedāvājumu, ja ir nodokļu parāds, bet tam ir attaisnojoši apstākļi? | Viens no pretendentu izslēgšanas gadījumiem ir nodokļu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit euro). |

*Norādām, ka ieinteresētais piegādātājs iesniedza dokumentu ar jautājumiem par sarunu procedūras nolikuma prasībām krievu valodā. Dokumentu iesniegšana svešvalodā kopumā var ietekmēt izpratni par ieinteresētā piegādātāja sniegtās informācijas saturu, līdz ar to - arī izsmeļošas un kvalitatīvas atbildes sagatavošanu. Vēršam uzmanību, ka pasūtītājam nav pienākums sniegt atbildes neatbilstoši iesniegtiem informācijas pieprasījumiem. Attiecīgi, šajā gadījumā, atbilde tiek sniegta, taču* ***pasūtītājs neatbild par saņemtā dokumenta tulkojumu pareizību.***