APSTIPRINĀTS:

ar iepirkuma komisijas 2021. gada 6. septembra

2. sēdes protokolu

VAS “Latvijas dzelzceļš”

sarunu procedūras ar publikāciju

“10kV kabeļu līnijas nomaiņa starp transformatoru

punktiem TP-4 un TP-11”

SKAIDROJUMS Nr.1

| Nr.p.k. | Jautājumi | Atbildes |
| --- | --- | --- |
|  | 01.09.2021. | 06.09.2021. |
| 1. | Uz esošās trases atrodās materiālu novietnes laukumi ar sliedēm, kuri jāšķērso ar atklātas tranšejas metodi. Vai tie tiks atbrīvoti?. Ja nē vai uzņēmējam jāparedz to pārvietošana? | Materiāli tiks pārvietoti, uzņēmējam nav jāparedz to pārvietošana. |
| 2. | Gadījumā (uz objekta apskates brīdi to precīzi, bez laboratorijas nebija iespējams noskaidrot) ja uz trases aug koki ar diametru virs 12 cm, vai ir paredzēta to nociršana? | Uz kabeļa trases nav koku ar diametru virs 12cm, nav jāparedz nociršana. |
| 3. | Uz esošās trases ir izveidotas un ar zāli apauguši zemes vaļņi. Vai šos vaļņus novāks Pasūtītājs, vai nepieciešams iekļut izmaksās to izrakšanu un atpakaļ uzbēršanu? | Kabeļa trase apiet zemes vaļņus. Nav nepieciešams iekļaut izmaksās to izrakšanu un atpakaļ uzbēršanu. |
| 4. | Vai vidējā sprieguma kabelis būs atslēgts darbu veikšanas laikā? | Vidējā sprieguma kabelis darbu veikšanas laikā būs atslēgts. |