*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2021. gada 6. septembra*

*2. sēdes protokolu*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**“10kV kabeļu līnijas nomaiņa starp transformatoru**

**punktiem TP-4 un TP-11”**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājumi* | *Atbildes* |
|  | *01.09.2021.* | *06.09.2021.* |
| **1.** | Uz esošās trases atrodās materiālu novietnes laukumi ar sliedēm, kuri jāšķērso ar atklātas tranšejas metodi. Vai tie tiks atbrīvoti?. Ja nē vai uzņēmējam jāparedz to pārvietošana? | Materiāli tiks pārvietoti, uzņēmējam nav jāparedz to pārvietošana. |
| **2.** | Gadījumā (uz objekta apskates brīdi to precīzi, bez laboratorijas nebija iespējams noskaidrot) ja uz trases aug koki ar diametru virs 12 cm, vai ir paredzēta to nociršana? | Uz kabeļa trases nav koku ar diametru virs 12cm, nav jāparedz nociršana. |
| **3.** | Uz esošās trases ir izveidotas un ar zāli apauguši zemes vaļņi. Vai šos vaļņus novāks Pasūtītājs, vai nepieciešams iekļut izmaksās to izrakšanu un atpakaļ uzbēršanu? | Kabeļa trase apiet zemes vaļņus. Nav nepieciešams iekļaut izmaksās to izrakšanu un atpakaļ uzbēršanu. |
| **4.** | Vai vidējā sprieguma kabelis būs atslēgts darbu veikšanas laikā? | Vidējā sprieguma kabelis darbu veikšanas laikā būs atslēgts. |