*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2022. gada 10. maija*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**“Kanalizācijas sistēmas atjaunošana Daugavpils**

**dzelzceļa stacijas teritorijā”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/97-SPA)**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | *09.05.2022.* | *10.05.2022.* |
| **1.** | Pielikumā ir tikai shēma. Vai Jums ir projekts, topogrāfija? | Daugavpils dzelzceļa stacijas, Stacijas ielā 44, Daugavpilī, pieguļošā teritorijā nepieciešams veikt ārējā sadzīves kanalizācijas tīkla avārijas darbus no K1-2 līdz K1-3, posma garums L= 20 m (esošās asbest/betona caurules plīsums) un kanalizācijas skataku rekonstrukcijas darbus, sakarā ar to avārijas stāvokli. Būvdarbu veikšanai tiks izsniegta avārijas rakšanas darbu atļauja.Projekta izstrāde nav nepieciešama.Ar kanalizācijas tīklu topogrāfiju var iepazīties Daugavpils pilsētas plānošanas un būvniecības departamentā.  |