*APSTIPRINĀTS:*

*pie iepirkuma komisijas*

*2020.gada 6.novembra 5.sēdes protokola*

**VAS „Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„****Marķētās dīzeļdegvielas piegāde”**

**(ID Nr: LDZ 2020/22-IBz)**

 **(turpmāk – sarunu procedūra)**

**Skaidrojums Nr.1**

**Jautājumi:**

Jautājums saistībā ar 3.pielikumu.

Kāds ir vienas piegādes minimālais apjoms uz piegādes adresēm (četras piegādes vietas) kuras ir minētas 3.pielikumā (ņemot vērā 2019/2020 gada apjures sezonas datus)?

**Komisijas atbildes:**

Minimālais 1 piegādes apjoms:

Rēzeknes I Stacijas Katlumāja Brīvības iela 46b, Rēzekne  - 300  litri;

Rēzeknes I Stacijas Katlumāja Torņa iela 13c, Rēzekne - 300 litri;

Rēzeknes II Stacijas pieņemšanas parks, “Dienesta ēka Nr.1”, Ratnīki, Vērēmu pagasts, Rēzeknes  novads  - 3000  litri;

Depo iela 17,Ventspils  - 10 000  litri.