*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2019.gada 19.novembra*

*sēdes protokolu Nr.2*

SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU

**“****Sanitāro telpu izveide dzelzceļa stacijas “Valmiera” un “Jāņavārti” ēkās”**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | ***Jautājums*** | ***Atbilde*** |
|  | ***Zemāk minētie jautājumi attiecināmi uz iepirkuma priekšmeta 2.daļu (st.“Valmiera”).*** | |
| **1.** | Ūdens un EL komunikācijas varēs ņemt no jūsu tīkliem, vai viņām ekspluatācijas izmaksas jāparedz? | Ūdens un elektrība tiks nodrošināta no pasūtītajā puses. |
| **2.** | Nav saprotams elektromontāžas un vājstrāvu apjoms, it kā iepirkuma nolikumā ir norādīts, ka 3 komplekti jādemontē un jāmontē atpakaļ. Atsevišķi norādītas 6 led dienasgaismas. Kas jāsaprot (ko jāparedz) ar elektroinstalācijas montāžu? (tāmes pozīcija 3.8) | Elektroinstalācija 3 komplekti – 3 telpās jāparedz visu elektroinstalāciju pārvilkšanu (rozetes, vadi, stiprinājumi utt.) atsevišķi ir norādīti gaismekļi, telpās kurās tie jāmaina. |
| **3.** | Ir paredzēta kases loga montāža un esošo logu demontāža. Vai tur jādemontē esošās PVC konstrukcijas un pozīcijā 3.10 jāparedz tādi paši jauni montēt? vai mainās izmēri? | Kases loga montāžu un demontāžu – sastādot uzdevumu bija domāts veikt šo logu nomaiņu pilnā apjomā, bet jāparedz logu blīvējuma un kases letes remonts. |
| **4.** | Objektu apskates laikā tika informēts, ka griestu remonts 180.6 m2 nav jāveic, iepirkuma nolikumā tomēr paredzēti šie darbi - Vai tie būs jāveic? | Griestu remonts jāveic telpās (dušas telpa) (kases telpa) Uzgaidāmā zālē griestu remonts nav jāveic. |
| **5.** | Tenderī sienu un grīdu flīzēšana norādīta metros, Vai tā ir drukas kļūda un ir domāti m2? | Tā ir drukas kļūda, tie ir m2. |