*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2021.gada 15.jūnija*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**sarunu procedūra ar publikāciju**

**„Kontakttīkla detaļu, izstrādājumu, atdalītāju un izolatoru piegāde”**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |
| --- |
| *Jautājums* |
| 15.06.2021. |
| Vai RLND atdalītājus ir jāpiegādā kopā ar piedziņām?   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **3.daļa Atdalītāji** | | | | | | | | Divpolu atdalītājs RLND-1-10/250 | gab. | *5* |  |  | **5** | | Trīspolu atdalītājs RLND-1-10 IV/400 | gab. | *5* |  |  | **5** | |
| *Atbilde* |
| *15.06.2021.* |
| Atdalītājus jāpiegādā bez piedziņām. |