*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2021. gada 26. maija*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**Sarunu procedūras ar publikāciju**

**“Gaismekļu, prožektoru un spuldžu piegāde”**

**(iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2021/29-IBz)**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājumi* | *Atbildes* |
|  | *25.05.2021.* | *26.05.2021.* |
| **1.** | Iepriekšējo gadu iepirkumos tehniskajās specifikācijās katra pozīcija tika izdalīta kā atsevišķa daļa. Nodrošinot plašāku piedāvājumu skaitu un ļaujot piedalīties vairākiem pretendetiem, tas savukārt nodrošināja zemāku iegādes cenu Jums. Kādēļ šogad tika pieņemts lēmums dalīt iepirkumu divās daļās un tieši otrajā iepirkumu daļā iekļaut gan spuldzes, gan gaismekļus vienā lotē? | Iepirkums ir sadalīts divās daļās, kategorizējot līdzīga rakstura preces. |
| **2.** | Sniegt paskaidrojumus, kādēļ iepirkuma tehniskajā specifikācijā 3. pielikumā, 2. daļā, pozīcijās 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ir minēti nevis tehniskie parametri, prasību definētās robežās? Problēma norādot konkrētu ražotāja modeli atbilstoši 4.6 punktam un 1.9.16 punktam nolikumā nav iespējams iesniegt prasīto laboratoriju testus kuros būtu salīdzināti tieši šie divi gaismekļi, jo šādi testi ir dārgi un ļoti laikietilpīgi un neviens ražotājs savu gaismekļus nav salīdzinājis ar pilnīgi visiem citu ražotāju gaismekļiem, taču būtu iespējams iesniegt ražotāja dokumentus, ka gaismekļu parametri ir tehniski analoģiski ar nebūtiskām atšķirībām. | Pretendents var iesniegt ražotāja dokumentus, kas apliecina, ka piedāvāto gaismekļu parametri ir tehniski analoģiski ar nebūtiskām atšķirībām.  |
| **3.** | Sniegt paskaidrojumu par dzīvsudraba spuldžu iekļaušanu tehniskajā specifikācijā par cik šīs spuldzes ir aizliegts importēt Eiropā un saistībā ar Eiropas komisijas RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) direktīvu nepieciešami speciāli izņēmumi, lai tās varētu uzglabāt un turēt apritē par cik dzīvsudrabs ir videi bīstams un toksisks, turklāt analoģiski videi draudzīgāki risinājumi no LED ir pieejami tirgū un šis divas pozīcijas sastāda ļoti mazu daļu no lotes. Šī ir viena no pozīcijām kura būtiski samazina pretendentu skaitu un sarežģi ievērojami piedāvājuma sagatavošanu. | Ekspluatācijā joprojām ir gaismekļi ar dzīvsudraba spuldzēm. Pretendents drīkst piedāvāt analogu. |