*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2022.gada 23.februāra*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**sarunu procedūra ar publikāciju**

**„Transformatoru apakšstacijas TA-08 rekonstrukcija”**

**(iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/39-SPAV)**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | 22.02.2022. | 23.02.2022. |
| **1.** | Vai izvēlētais(projektējamos) ievadautomātus ar In=800A varam aizstāt ar mazāka nomināla automātiem? | 0,4KV sadalnes ievados jāprojektē ievadautomāti QT-1 un QT-2 ar nominālo slodzes strāvu In=800A. |