*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2022. gada 25. jūlija*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**“Dīzeļģeneratoru piegāde”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/138-SPA)**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājumi* | *Atbildes* |
|  | *19.07.2022.*  | *25.07.2022.* |
| **1.** | Iepirkumā pie tehniskās specifikācijas nr.p.k. 1 ir norādīts, ka – “Dīzeļģeneratora tips- Jauns, stacionārais dīzeļģenerators, paredzēts industriālai lietošanai.”. Jautājums ir vai elektrostacija paredzēta uzstādīšanai telpās, vai āra apstākļos? Vai ir nepieciešama stacija ar skaņas un laika apstākļu izolējošu ietvaru? | Elektrostacija paredzēta uzstādīšanai telpās.Skaņas un laika apstākļu izolējošs ietvars nav nepieciešams. |
| **2.** | Par punktu nr.p.k 21 – “Dīzeļģenerators montēts uz metāla rāmja ar pretvibrācijas balstiem, ar rāmī integrētu metāla degvielas tvertni.”. Vai elektrostacijai drīkst būt plastikāta degvielas tvertne? | Saskaņā ar tehniskās specifikācijas 21. punkta prasībām nepieciešams dīzeļģenerators ar metāla degvielas tvertni. |