*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2023.gada 20.jūlija*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Teritorijas nožogojuma ierīkošana objektā Jaunā stacijas ielā 4, Lielvārdē”**

**(iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/123-SPAV)**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | 19.07.2023. | 20.07.2023. |
| **1.** | Vai jāparedz esošās sētas stabu un vairogu demontāža un utilizācija? Konkursa nolikumā un darba uzdevumā nav paredzēta šāda pozīcija. | Jāparedz koka žoga apm. 300 m, t.sk, 123 betona stabu un 3 vārtu demontāža un utilizācija. Precīzs apjoms ir noskaidrojams objekta apskatē. |
| **2.** | Objekts atrodas dzelzceļa nodalījuma zonā, kādas esošās komunikācijas atrodas objektā, kas varētu būt traucētas vai bojātas objekta būvdarbu laikā? Kādas atļaujas un saskaņojumi vēl būtu jāsaņem pirms darbu uzsākšanas? | Izstrādājot Paskaidrojuma rakstu, lai veiktu vecā nožogojuma demontāžu un jauna izbūvi, ir nepieciešama inženiertopogrāfiskā plāna izstrāde un saskaņošana ar attiecīgajām iestādēm. |
| **3.** | Vai objekta būvniekam ir nepieciešama Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegta derīga drošības apliecība, lai veiktu darbus attiecīgajā objektā un nodalījuma zonā? | Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegta derīga drošības apliecība nav nepieciešama. |