*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2020.gada 2.novembra*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**sarunu procedūra ar publikāciju**

**„Olaines dzelzceļa stacijas ēkas jumta seguma maiņa”**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | 02.11.2020. | 02.11.2020. |
| **1.** | Vai apmaksu ir iespējams formēt pa mēnešiem pēc padarīto darbu apjomiem saskaņā ar FORMA2 | Samaksas nosacījumi ir noteikti nolikuma 7.pielikuma “Līguma projekts” 2.sadaļā. |
| **2.** | Kādu jumta seguma skārda profilu vēlas redzēt uz jumta pasūtītājs? Dakstiņprofilu, trapecprofilu T-20, T-30, T-45, Classic klik vai kādu citu? Un kādā krāsā? | Būvuzņēmējs, izstrādājot apliecinājuma karti un to saskaņojot ar attiecīgās pašvaldības arhitektu, noteiks, kāda veida jumta seguma profils un krāsojums ir pieļaujams ēkai. LDz darbu apjomu tabulā ir noradījis CLASSIC KLIK jumta seguma parametrus. |
| **3.** | Lūdzam precizēt kāda tipa sniega barjeru pasūtītājs vēlas redzēt uz jumta – skārda vai trubiņveida?  Tāmes pozīcija ir sekojoša:  3.10. Sniega aizsargbarjeras uzstādīšana m 50 | Izstrādājot apliecinājuma karti un to saskaņojot, būvuzņēmējam būs iespējams radīt vizuālu ēkas kopējo tēlu un esošajam jumtam izvēlēties piemērotāko sniega barjeru. Apsekojot objektu, būs iespējams iepazīties ar esošo situāciju. |
| **4.** | Sarunu procedūras ar publikāciju nolikuma 1.8.3.punktā minēts, ka Finanšu piedāvājumā, norādot cenas, skaitļi jānoapaļo līdz tūkstošdaļām (trīs cipari aiz komata). Lūdzam skaidrot, vai šajā nolikuma punktā nav ieviesusies kļūda un vai pretendents drīkst ciparus noapaļot līdz diviem cipariem aiz komata, ievērojot matemātiskos noapaļošanas nosacījumus? Papildus vēlamies norādīt, ka gadījumā, ja tāmē norādītās cenas ir vairāk kā ar diviem zīmīgiem cipariem aiz komata, tad gatavojot izpildes formu 2, uz noapaļošanu rodas kļūdas vairāku centu apmērā. | Skat. sarunu procedūras nolikuma Grozījumu Nr.1.  Finanšu piedāvājumā – Darbu izmaksu tāmē, norādot cenas, skaitļi jānoapaļo līdz divām zīmēm aiz komata. |