*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2019.gada 4.oktobris*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš**

**SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU**

**„Logu un durvju montāža un remonts 2019. - 2020.gadā”**

atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājumi* | *Atbildes* |
| **1.** | Punkts 2.10. LBN 016-15 "Būvakustika" - mums ir nepieciešams precizējums decibelos. | Logu maiņas paredzētas ekspluatācijā esošajās telpās. Pasūtītāja rīcībā nav informācija par trokšņa mērījumiem decibelos visos objektos. |
| **2.** | Punkts 5.10. Nodrošinājums pret uzlaušanu - kāds? RC1 vai RC2, vai bāzes nodrošinājums? | Bāzes nodrošinājums. |