APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas

2022.gada 30.jūnija 4.sēdes protokolu

**Sarunu procedūrā ar publikāciju “Apkures elektrisko radiatoru un elektroinstalācijas nomaiņa”,**

iepirkuma identifikācijas nr.LDZ 2022/118-SPA

**(turpmāk – iepirkums)**

**Skaidrojums Nr.1**

Iepirkuma komisijas sniegtā atbilde pēc ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (saņemti 29.06.2022.):

**Jautājums 1:**

Lokālajā tāmē 1. daļai pozīcijā 3.2 kabeļa mērvienība ir norādīta gabalos. Lūdzu norādīta korektu mērvienību.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.  k. | Darbu apraksts atbilstoši darbu veikšanas vietām (objektos) | **Ekvivalenta materiāla nosaukums un raksturojums** | Mērvienība | Daudzums |
| 3 | Tukuma vilces apakšstacija, st.Tukums 1, Dzelzceļa iela 3, Tukums, Tukuma pilsēta, LV-3101 |  |  |  |
| 3.2 | Kabelis NYM 3x2.5 |  | gab | 60 |

**Atbilde 1:**

Iepirkuma komisija informē, ka iepirkuma nolikumā tiek veikti grozījumi un mērvienība tiek norādīta *metros***.**

**Jautājums 2:**

Lokālajā tāmē 2. daļai pozīcijā 2.3 kabeļa mērvienība ir norādīta gabalos. Lūdzu norādīta korektu mērvienību.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.  k. | Darbu apraksts atbilstoši darbu veikšanas vietām (objektos) | Ekvivalenta materiāla nosaukums un raksturojums | Mērvienība | Daudzums |
| 2 | **Lielvārdes kontakttīkla rajons, Lielvārde Stacijas 4 ( Garāžas telpas )** |  |  |  |
| 2.3 | Konvekcijas radiators Standart PH80-1000, 1000 W |  | m | 16 |

**Atbilde 2:**

Iepirkuma komisija informē, ka iepirkuma nolikumā tiek veikti grozījumi un mērvienība tiek norādīta *gabalos***.**

**Jautājums 3:**

Visās tāmēs norādīta pozīcija “papildmateriāli”, savukārt nav norādīts apjoms. Lūdzu precizēt šo pozīciju.

**Atbilde 3:**

Pozīcijai “Papildmateriāli” netiek norādīti apjomi vai daudzumi, jo pretendents (līguma noslēgšanas gadījumā - darbu izpildītājs) pats nosaka nepieciešamo montāžas komplektu, nepieciešamības gadījumā iepriekš apsekojot objektu. Pozīcija “Papildmateriāli” ir: skrūves, stiprinājumi, montāžas cauruļu pagriezieni u.c. kvalitatīvai darbu izpildei nepieciešamie materiāli, ko uzskaita un paredz pretendents/darbu izpildītājs.