APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas

2023.gada 16.februāra 2.sēdes protokolu

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūrā ar publikāciju “110kV spriegummaiņu nomaiņa vilces apakšstacijā “Saulkrasti””**

**(iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/23-SPAV)**

(turpmāk – iepirkums)

**Skaidrojums Nr.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums** | **Atbilde** |
| 13.02.2023. | 15.02.2023. |
| Labdien,    Ir sekojoši jautājumi par iepirkumu “110kV spriegummaiņu nomaiņa vilces apakšstacijā “Saulkrasti””, ID Nr.LDZ 2023/23-SPAV.     1. Lūgums precizēt tehnisko specifikāciju 110kV spriegummaiņiem, atbilstoši vai Pasūtītājs vēlās parastās eļļas spriegummaiņus vai BIO eļļas. To būtu būtiski precizēt, lai ražotājs saprastu kāda tipa spriegummaini piedāvāt! 2. Nolikuma punktā 3.4.4. ir prasība, ka nepieciešams vismaz 1 darbinieks, kas būtu apmācīts darbam ar SF6 gāzi. Piegādājamās iekārtas ir ar eļļas izolāciju, vai šī prasība ir korekta? | 1. Darbu izpildei nepieciešams 110kV spriegummainis ar transformatoru eļļu.  2. Pasūtītājs skaidro, ka šajā gadījumā notikusi kļūda, nosakot iepirkuma nolikuma 3.4.4.punktā prasību iepirkuma priekšmetā noteikto darbu izpildei nodrošināt speciālistu darbam ar SF6 gāzi, ņemot vērā, ka saskaņā ar Darba uzdevumu (iepirkuma nolikuma 1.pielikums) tiek prasīts **spriegummainis ar transformatoru eļļu.** Līdz ar to iepirkuma nolikumā tiek veikti grozījumi un izslēgts 3.4.4.punkta otrais apakšpunkts (skat. iepirkumam Grozījumus Nr.1). |