APSTIPRINĀTS:

ar iepirkuma komisijas 2023.gada 13.marta

sēdes protokolu Nr.2

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš”

Sarunu procedūra ar publikāciju „Vecāķu stacijas ēkas fasādes remonts”

(iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/45-SPAV)

SKAIDROJUMS Nr.1

| Nr.p.k. | Jautājumi | Atbildes |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lūdzam Jūs precizēt, ko sevī ietver darba uzdevuma punktā nr. 2 (Fasādes krāsošana ar silikāta krāsu, t.sk. gruntēšana) darba pilns cikls? | Atbilde iekļauta precizētā Darba uzdevuma Nr. 2 Punktā Nr. 5: Fasādes attīrīšana no vecās krāsas, špaktelēšana, krāsošana, t.sk. gruntēšana. Papildus paskaidrojam: Darba pilns cikls – būvfirma sagatavo un iesniedz savu tehnoloģiju būvdarbu veikšanai no virsmas sagatavošanai līdz krāsošanai, t.ir. bojātā apmetuma noņemšana, apmešana, pārējās virsmas attīrīšanai no vecās krāsas, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana (1x vai 2x). Darbu veicējs var izvēlēties dažādas tehnoloģijas un izmantot dažādus materiālus, kas atšķiras, bet nodrošina kvalitatīvu virsmas pārklājumu, (tas nozīmē, ka nevar vienkārši pārkrāsot esošo virsmu). |
| 2. | Lūdzam Jūs precizēt, līdz kādai pakāpei ir paredzēts notīrīt bojāto krāsojumu darba uzdevuma punktā nr. 3 (Koka apšuvuma sagatavošana krāsošanai, t.sk. bojātā kokmateriāla nomaiņa, vīteņaugu noņemšana, bojātā krāsojuma noņemšana, utt.)? Ja krāsa tiek noņemta daļēji, tad uz nokrāsotās fasādes būs redzamas vecās krāsas robežas. | Atbilde iekļauta precizētā Darba uzdevuma Nr. 2 Punktā Nr. 6: Bojātā krāsojuma noņemšana, virsmas slīpēšana (noņemt bojāto krāsojumu un nelīdzenumus noslīpēt, lai nebūtu asu malu starp veco krāsu un virsmu, veidot maksimāli līdzenu virsmu. Pirms krāsošanas izpildāmos darbus saskaņot ar pasūtītāju). |
| 3. | Lūdzam Jūs precizēt, ko sevī ietver darba uzdevuma punktā nr. 4 (Koka fasādes krāsošana) darba pilns cikls? | Atbilde iekļauta precizētā Darba uzdevuma Nr. 2 Punktā Nr. 7 Koka fasādes, t.sk. pārkares gruntēšana, krāsošana. |
| 4. | Lūdzam Jūs precizēt, ko sevī ietver darba uzdevuma punktā nr. 6 (Logu un durvju atjaunošana)? Kas notiek ar logu restēm? | Atbilde iekļauta precizētā Darba uzdevumā Nr. 2 Punktā Nr. 11 logu bloku krāsošana, t.sk. virsmas sagatavošana (bojātā krāsojuma noņemšana, virsmas slīpēšana), Punktā Nr. 12 logu bloku remonts(bojāto koka detaļu nomaiņa), Punktā Nr. 13 logu restu krāsošana. |
| 5. | Lūdzam Jūs precizēt, ko sevī ietver lieveņa atjaunošana un cokola atjaunošana darba uzdevuma punktā nr. 7 (Cokola atjaunošana pēc nepieciešamības, t.sk. lievenis)? Tā kā ir pilnīgi atšķirīgas izmaksas cokola un lieveņa atjaunošanai, lūdzu darba uzdevumā izdaliet kā divus atšķirīgus darba uzdevumus? | Atbilde iekļauta precizētā Darba uzdevumā Nr. 2 Punktā Nr. 17 Lieveņu remonts. |
| 6. | Lūdzam Jūs precizēt, ko sevī ietver darba uzdevuma punktā nr. 8 (Ārtelpas krāsošana ar silikāta krāsu, t.sk. virsmas sagatavošana) darba pilns cikls? | Atbilde iekļauta precizētā Darba uzdevuma Nr. 2 Punktā Nr. 16 Ārtelpas krāsošana, t.sk. virsmas sagatavošana (noņemt bojāto krāsojumu un nelīdzenumus noslīpēt, lai nebūtu asu malu starp veco krāsu un virsmu, veidot maksimāli līdzenu virsmu. Pirms krāsošanas izpildāmos darbus saskaņot ar pasūtītāju). |
| 7. | Lūdzam jūs paredzēt darba uzdevumā būvlaukuma iekārtojumu (strādnieku vagons, tualete, mobilais žogs). | Atbilde iekļauta precizētā Darba uzdevuma Nr. 2 Punktā Nr. 2 Būvlaukuma ierīkošana |
| 8. | Lūdzam jūs paredzēt darba uzdevumā fasādes pases izstrādi-atļaujas saņemšanu? | Atbilde iekļauta precizētā Darba uzdevuma Nr. 2 Punktā Nr. 1 Būvniecības ieceres dokumentācijas - paskaidrojuma raksta izstrāde. |