*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2023.gada 14.jūnija*

*sēdes protokolu Nr.2*

**Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš”**

**Sarunu procedūra ar publikāciju „Vecāķu stacijas ēkas fasādes remonts”**

**(iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/105-SPAV)**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājumi* | *Atbildes* |
| **1.** | “Vecāķu stacijas ēkas fasādes remonts” nolikumā, darba uzdevumā darbu apjomos poz. 6 un 7 , koka apšuvuma fasādes apjoms norādīts 1380 m2, bet iepriekšējā versijā bija 180 m2, kā arī, apsekojot objektu, koka fasādes daļa nevar būt 3 reizes lielāka nekā apmestās ēkas daļa. Lūdzam precizēt, vai darbu apjomos nav ieviesusies kļūda?   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 6 | Koka apšuvuma (arī jumta pārkares) sagatavošana krāsošanai, t.sk. bojātā koka konstrukciju, apšuvuma nomaiņa, vīteņaugu noņemšana, bojātā krāsojuma noņemšana, slīpēšana | m2 | 1380 | | 7 | Koka fasādes, t.sk. pārkares, gruntēšana, krāsošana (darba pilns cikls) | m2 | 1380 | | Informējam, ka darba uzdevumā tiks veikti grozījumi |