*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2021.gada 13.maija*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

 **VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Kontrolleru un automatizācijas līdzekļu piegāde pārbrauktuvju modernizācijai”**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

Lūdzu precizēt informāciju par 2. pielikumā atrodamām 2 pozīcijām (precizēt ražotāja artikulu vai nosūtīt bildes, kas varētu palīdzēt identificēt produktu):

1) **Jautājums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Signāls Eathon Sound signaller; 22mm; RMQ-Titan; Ø22.5mm; 18÷30VAC; 18÷30VDC; | gab. | 22 |

**Atbilde**

Raž.: EATON-MOELLER

Art.Nr.: M22-XAM

Kods: 229025



2) **Jautājums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Penālis Eathon Case 22mm; RMQ-Titan; Ø22.5mm; | gab. | 22 |

**Atbilde**

Raž.: EATON-MOELLER

Art.Nr.: M22-AMC

Kods: 229015

