*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2020.gada 18.jūnija*

*sēdes protokolu Nr.3*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**Sarunu procedūrā ar publikāciju**

**„Gaismekļu, prožektoru, un spuldžu piegāde 2020.gadam”**

**SKAIDROJUMS Nr.2**

|  |  |
| --- | --- |
| *Jautājums* | *Atbilde* |
| 16.06.2020. | 18.06.2020. |
| Bet šeit nav skaidrs, kas tas ir

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Prožektors Lanzini "Olympia" (symmetric large beam) ar droseļi | gab. | **6** |

Nav noradīta modele ( Olympia ir trīs varianti) un parametri – kādai spuldzei, jauda.<https://www.lanzini.it/en/search-the-website.html?search=olympia> | Sarunu procedūras priekšmeta 15.daļas parametri ir Prožektors Lanzini "Olympia" (**symmetric large beam**) ar droseļi uz 1000W 8,2A ar metālhalogēna spuldzi. |