*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2020.gada 15.oktobra*

*sēdes protokolu Nr.12*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**Atklātā konkursa**

**„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija: būvniecība”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr.** **LDZ 2020/5-IB)**

**SKAIDROJUMS Nr.24**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | ***Jautājumi*** | ***Atbildes*** |
| **1.** | Nolikuma II daļas punkts 2.18 nosaka, ka norobežojošās metāla konstrukcijas ir jācinko, bet 2.19, ka tās ieteicams izgatavot no materiāla, kam nav nepieciešams zemējums, t.i. no cita materiāla nevis metāla.  Vai pareizi saprotam, ka šajos punktos minētās konstrukcijas var tikt piedāvātas no metāla cinkojot un zemējot saskaņā ar 2.18 punktu, vai atbilstoši 2.19 punktam no cita materiāla, kas nav jāzemē, piemēram, LVS EN ISO 13706 prasībām atbilstoša kompozītmateriāla, kuram ir veiktas visas testa pārbaudes atbilstoši spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām, kas pateicoties materiāla īpašībām nevis cinkojumam nodrošina nepieciešamo ilgmūžību? | Skat. Skaidrojuma Nr.22 3. un 8.punktu. |
| **2.** | Lūdzu sniegt skaidrojumu, vai konkursā arī sekojošās konstrukcijas (pagaidu platformas, gājēju pārejas, pandusi, platformu nesošās konstrukcijas, platformu virsmas klājumi, nojumju nesošās konstrukcijas, sakaru konteineri, lauku iekārtu pamatnes, drošības žogi, gājēju pāreju un elektronisko iekārtu balsti u.c. ) var būt no  kompozītmateriāla, ja tiek izpildītas nolikumā minētās funkcionālās prasības, piedāvātajam materiālam ir piedevas, kas nodrošina ilglaicīgu vizuālo pievilcību, līdzīgi kā stacijā "Dendrārijs"  un tās atbilst kompozītmateriālu LVS  EN standartiem (LVS EN 13706)? | Skat. Skaidrojuma Nr.22 3. un 8.punktu. |
| **3.** | Cik augstām un ar kādu virsmas pārklājumu un apzīmējumiem jābūt pagaidu platformām? | Skat. Skaidrojuma Nr.22 4.punktu. |
| **4.** | Nolikuma II daļas 2.11 punkts nosaka, ka “*Pagaidu platformām jānodrošina piekļuve personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, t.sk. pasažieriem ar bērnu ratiņiem un velosipēdiem, Saulkrastu stacijā jābūt iespējai piekļūt ar mobilo pacēlāju”.* Vai tas nozīmē atbilstošo likumdošanas prasību izpildi pilnā apjomā par piekļuvi personām ar ierobežotu pārvietošanās spējām līdzīgi kā pastāvīgajām platformām? | Skat. Skaidrojuma Nr.22 22.punktu. |
| **5.** | Vai apgaismes balstus var piedāvāt nevis koniskus, bet funkcionāli ekvivalentus taisnstūra cilindriskus, kas dizainiski ir saskanīgi ar nojumēm, kurās dominē kantainas konstrukcijas? | Skat. Skaidrojuma Nr.22 5.punktu. |