*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2021. gada 14. septembra*

*3. sēdes protokolu*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**Sarunu procedūras ar publikāciju**

**“Releju skapju ŠRU-M piegāde”**

**SKAIDROJUMS Nr.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājumi* | *Atbildes* |
|  | *13.09.2021.* | *14.09.2021.* |
| **1.** | Обязательно ли корпус предлагаемых шкафов должен быть оцинкованным? | Saskaņā ar Nolikuma 2. pielikuma - Specifikācijas 1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 7.1. un 8.1. punktu norādi \*\* 84. lpp., skapjiem jābūt cinkotiem:\*\* Cinkoti releju skapji ŠRU-M ar pamatnēm sevī ietver arī iekārtu komplektāciju: plates, spailes, klučus, mērījumu paneļus, drošinātājus, izlīdzinātājus, izlādētājus, pretestības, nepieciešamos stiprinājumus, skapja apgaismojumu ar slēdzi, skapja apsildi ar termodevēju, aprīkojumu ar durvju atslēgām un durvju fiksāciju, montāžas izpildi ar komplektācijā norādītiem vadu tipiem u.c. atbilstoši montāžas shēmām, kabeļu ievadus ar kabeļu fiksāciju un aizsardzību. Piekļuve skapī tiek nodrošināta no abām pusēm. |
| **2.** | Возможно ли предлагать в комплектации аналоги требуемым автоматам? | Saskaņā ar Nolikuma 3.2.3.4. punktu pretendentam ir iespēja piedāvāt ekvivalentu preci, ar nosacījumu ka, ja piedāvātā prece ir ekvivalenta sarunu procedūras nolikuma un Specifikācijas prasībām vai standartiem, jāiesniedz ražotāja dokumentācija vai Eiropas Savienības standartiem atbilstošu Latvijas Republikas vai citas valsts testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju izsniegts apliecinājums par piedāvātās preces pārbaudes rezultātiem, kas pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.  |
| **3.** | Требуются ли обязательно в комплектации трансформаторы? | Komplektācija saskaņā ar Nolikuma Specifikāciju katram skapim. |