APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas

2021.gada 14.septembra 3.sēdes protokolu

# **VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās**

**sarunu procedūras ar publikāciju “Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā”,**

iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2021/40-IBz

(turpmāk – iepirkums)

**Skaidrojums Nr.2**

Iepirkuma komisijas sniegtā atbilde pēc ieinteresētā piegādātāja jautājuma (saņemts 10.09.2021.):

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājumi** | **Atbildes** |
| Pretendents SIA “XXX”1, reģ.nr.XXX1,  1) lūdz sniegt informāciju par sekojošo: vai ir iespējams Nolikuma 3.3.3.punkta prasības izpildei sniegt Apliecinājumu, ka līguma noslēgšanas gadījumā Pretendents apņemas veikt reģistrēšanu Valsts dzelzceļa Tehniskās inspekcijā Drošības apliecības saņemšanai; | Kā liecina prakse, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas drošības apliecības saņemšana prasa aptuveni 6 mēnešus. Izvērtējot konkrēto situāciju un ievērojot noteiktos darbu izpildes termiņus, iepirkuma komisija nesaskata iespēju atzīt par pietiekamu un izsmeļošu kvalifikācijas pierādījumu iepirkuma nolikuma 3.3.3.punkta izpildei - pretendenta apliecinājumu ar apņemšanos līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā veikt nepieciešamās darbības drošības apliecības iegūšanai. |
| 2) lūdz norādīt siltumtrases diametru un esošo tīklu iečaulošanas materiālu. | Rūpnieciski izolētā caurule 2DN 50/125  Montāžas tehnoloģiju lūdzu skat. tīmekļvietnē:  <http://www.poliurs.lv/wp-content/uploads/2011/07/Montazas-instrukcija-latv_2010.pdf> |

1Ierobežotas pieejamības informācija.