*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2022.gada 9.marta*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**sarunu procedūra ar publikāciju**

**„Transformatoru apakšstacijas TA-08 rekonstrukcija”**

**(iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/39-SPAV)**

**SKAIDROJUMS Nr.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | 08.03.2022. | 09.03.2022. |
| **1.** | Sarunu procedūras nolikuma 1. pielikumā 2.6.8. punktā ir minēts, ka: “…Sakaru optisko pieslēgumu nodrošinās Pasūtītājs;”, bet Sakaru daļā (punkti no 2.6.16 līdz 2.6.21) ir noteikta prasība par sakaru optisko pieslēgumu ierīkošanu un sarunu procedūras nolikuma 3. pielikumā (Finanšu piedāvājums) tabulā 2.4. punktā ir pozīcija Optiskās līnijas izbūve.JautājumsLūdzam precizēt Sakaru daļas (punkti no 2.6.16 līdz 2.6.21) pozīcijas, kurām jābūt aprēķinātiem un iekļautiem Pretendentā piedāvājumā. | Sakaru daļas (punkti no 2.6.16 līdz 2.6.21) pozīcijas jāaprēķina un jāiekļauj cenu piedāvājumā. Pasūtītājs (LDZ) nodrošinās tikai optisko tīklu pieslēguma punktu NO-08-1 sadalnē saskaņā ar Tehniskā uzdevuma 6. pielikumu “Optiskā kabeļa ieguldīšanas shēma”. NO-08-1 sadalnē jauno optisko kabeli jāsavieno ar eksistējošo optisko kabeli, bet TA-08 apakšstacijas telpās būs uzstādīts optisko tīklu industriālais komutators Alcatel ALE OS6465-P6 vai analogs (uzstādīs LDZ). |