*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2023.gada 27.marta*

*sēdes protokolu Nr.4*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Šķērssiju nomaiņa dzelzceļa stacijā “Lielvārde””**

**(iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/19-SPAV)**

**SKAIDROJUMS Nr.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | 20.03.2023. | 27.03.2023. |
| **1.** |  | Pretendentam jāplāno cietās šķērssijas pāri visiem ceļiem. |
| **2.** |  | Pretendentam jāparedz visā objektā piekare uz konsoļu konstrukcijām. |
| **3.** |  | Projekts atrodas izstrādes stadijā. Nav ieplānotas papildus prasības. |