*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2023.gada 5.decembra*

*sēdes protokolu Nr.3*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ CARGO” dīzeļlokomotīvēm”**

**(iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/200-SPA)**

**SKAIDROJUMS Nr.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | 05.12.2023. | 05.12.2023. |
| **1.** | Cik ir vienas lokomotīves ietilpība vienā cisternā, respektīvi, ja pasūtījums būs 18000 l, tad vienā teritorijā būs jāuzpilda vairākas tvertnes – vai tās tiks “piedzītas’ vienā vietā priekš uzpildes jeb autocisternai būs uz katru jāpiebrauc un vairākas reizes jāsatin jāiztin šļūteni ? | 18000 l ir maksimālais degvielas daudzums, kas var būt nepieciešams vairāku lokomotīvju uzpildīšanai.Pēc katras lokomotīves ekipēšanas ir nepieciešams "izpūst" šļūteni.Dažreiz nav iespējas lokomotīves novietot blakus vienu otrai un šajā gadījumā, lai ekipētu nākamo lokomotīvi, ir nepieciešams šļūteni satīt atpakaļ un tad atkal iztīt. |