*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2021.gada 28.septembra*

*sēdes protokolu Nr.3*

**VAS „Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Automatizēta tvaika katla apkures sistēmas projektēšana un uzstādīšana**

**SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”**

**Skaidrojums Nr.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | ***Jautājums*** | ***Atbilde*** |
| 1. | Vai pasūtītājs nodrošina kanalizāciju pie konteinera? | Skaidrojam, ka pasūtītājs nodrošina konteinera pieslēgumu pie kanalizācijas. |