*Pielikums Nr.2*

*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2019.gada 25.septembra*

*sēdes protokolu Nr.5*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**Sarunu procedūrā ar publikāciju**

**„Rampas izveide un ieejas pielāgošana vides pieejamībai”**

**SKAIDROJUMS Nr.3**

|  |  |
| --- | --- |
| *Jautājumi* | *Atbildes* |
| 25.09.2019. | 25.09.2019. |
| Grunts rakšanai pazaudējušies apjomi – kā rīkoties?   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nederīgās grunts norakšana gājēju celiņa izbūvei, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 |  | | Grunts rakšanai nepieciešamais apjoms ir izvērtējams uz vietas objektā un ierakstāms attiecīgajā ailē. |
| Tagad ir spēkā cits normatīvs saistībā ar tāmēšanu ([LBN 501-17](https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba) ), tāmes formu atstāt kā prasīts nolikumā, vai tomēr saskaņā ar spēkā esošo? | Tāmes forma atstājama tāda, kāda norādīta nolikumā. |