*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2021.gada 18.maija*

*sēdes protokolu Nr.3*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

 **VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Kontrolleru un automatizācijas līdzekļu piegāde pārbrauktuvju modernizācijai”**

**SKAIDROJUMS Nr.3**

1) **Jautājums**

10.pozīcija:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Multifunkcionāls laika relejs ABB CT-MVS.21, 24-240VAC/DC | gab. | 20 |

Kods nav norādīts pilnīgi. Produkts ir pieejams divās versijās. Blakus pievienoju arī paskaidrojumus.

1) CT-MVS.21**S**  **skrūvējamie pievienojumiem**

2) CT-MVS.21**P** **ar “Plug in” pievienojumi**

**Atbilde**

10.pozīcija:

“Multifunkcionāls laika relejs ABB CT-MVS.21, 24-240VAC/DC" nepieciešams “S” tips – 1) CT-MVS.21**S**  ar **skrūvējamiem pievienojumiem.**