*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2020.gada 30.oktobra*

*sēdes protokolu Nr.17*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**Atklātā konkursa**

**„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija: būvniecība”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr.** **LDZ 2020/5-IB)**

**SKAIDROJUMS Nr.41**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | ***Jautājumi*** | ***Atbildes*** |
| **1.** | Skultes Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, kuri iet blakus sliedēm un uz stacijas ēku. Kabelis atrodas tieši zem bruģējamā laukuma, vai ir nepieciešams kabeļus iznest no bruģējamās zonas? | Skaidrojam, ka esošo kabeļu saglabāšana un aizsardzība, arī zem bruģējamiem laukumiem, ir jāveic atbilstoši II sējuma 8.17.-8.23. punktu prasībām, saglabājot to funkcionalitāti un pieejamību sākotnējā vai uzlabotā līmenī. Jebkura kabeļu pārvietošanas nepieciešamība jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas laikā katrā konkrētā gadījumā. |
| **2.** | Zvejniekciema Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, kuri iet blakus sliedēm. Kabeļi šķērso bruģējamu laukumu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **3.** | Ķīšupes Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie SCB kabeļi, kuri iet blakus sliedēm. Kabeļi šķērso bruģējamu laukumu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **4.** | Saulkrastes Stacijās izmeklējumos atrasti ūdensvadu caurules, kuri iet blakus sliedēm. Caurules atrodas platformās būvniecībās zonā, vai ir nepieciešams caurules iznest no būvniecībās zonās? | Skaidrojam, ka fukncionējoši ūdensvadi ir jāpārvieto ārpus platformu būvniecības zonas, saglabājot un/vai atjaunojot to funkcionalitāti, saskaņā ar II sējuma 8.17.punktu. |
| **5.** | Saulkrastes Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie SCB kabeļi, kuri šķērso sliedēs. Kabeļi perpendikulāri šķērso bruģējamu laukumu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **6.** | Saulkrasti Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie SCB kabeļi, kuri šķērso sliedēs. Kabeļi perpendikulāri šķērso platformās būvniecībās zonu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi.  Skaidrojam, ka esošo kabeļu pārvietošana/ieguldīšana ārpus platformu būvniecības darbu zonas jāveic saskaņā ar II sējuma 8.18.punkta prasībām. Bruģējamā platformas virsma un pandusi ir tiešā platformas būvniecības zona (vienota konstrukcija), no kuras esošie kabeļi un lauka iekārtas ir jāpārvieto ārpus tās. |
| **7.** | Pabažu Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, kuri iet blakus sliedēm. Kabeļi šķērso bruģējamu laukumu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **8.** | Gaujas Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, kuri iet blakus sliedēm. Kabeļi šķērso bruģējamu laukumu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **9.** | Garciema Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, kuri iet blakus sliedēm. Kabeļi šķērso bruģējamu laukumu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **10.** | Vecāku Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie SCB kabeļi, kabeli atrodas tieši zem bruģējamā laukuma. Vai bruģējamā zona skaitās, kā platformās būvniecībās zona un vai ir nepieciešams iznest kabeļus? | Skat. šī Skaidrojuma 1. un 6. atbildi. |
| **11.** | Vecāku Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, kuri iet blakus sliedēm. Kabeļi šķērso bruģējamu laukumu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **12.** | Ziemeļblāzma Stacijās izmeklējumos atrasti SCB kabeļi, kuri šķērso sliedēs. Kabeļi perpendikulāri šķērso platformās būvniecībās zonu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. un 6. atbildi. |
| **13.** | Sarkandaugava Stacijās izmeklējumos atrasti SCB kabeļi, kuri iet uz stacijas ēku. Kabeļi šķērso bruģējamu laukumu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **14.** | Zemitāne Stacijās izmeklējumos atrasti SCB kabeļi, kuri šķērso sliedēs. Kabeļi perpendikulāri šķērso platformās būvniecībās zonu, un atrodas zem bruģējamā laukuma vai ir nepieciešams kabeļiem būvēt jaunu kanalizāciju? | Skat. šī Skaidrojuma 1. un 6. atbildi. |
| **15.** | Skrīveri Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie SCB kabeļi, kuri šķērso sliedēs. Kabeļi perpendikulāri šķērso bruģējamu laukumu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **16.** | Ķegums Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, kuri iet blakus sliedēm. Kabeļi atrodas zem bruģējamā laukuma, vai ir nepieciešams kabeļus iznest no bruģējamās zonas? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **17.** | Pārogre Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, kuri šķērso sliedēs. Kabeļi perpendikulāri šķērso bruģējamu laukumu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **18.** | Jaunogre Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, kuri šķērso sliedēs. Kabeļi perpendikulāri šķērso bruģējamu laukumu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **19.** | Jaunogre Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, kuri iet blakus sliedēm un uz stacijas ēku. Kabeļi atrodas tieši zem bruģējamā laukuma, vai ir nepieciešams kabeļus iznest no bruģējamās zonas? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **20.** | Šķirotava Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, Lattelekom kab., SCB kab., kuri šķērso sliedēs. Kabeļi perpendikulāri šķērso bruģējamu laukumu un platformās būvniecībās zonu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **21.** | Turība Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, kuri šķērso sliedēs. Kabeļi perpendikulāri šķērso bruģējamu laukumu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **22.** | Turība Stacijās izmeklējumos atrasti TD-1 4x4 kabeļi , kuri šķērso platformās būvniecībās zonu. Vai ir nepieciešams kabeļus iznest no platformās būvniecībās zonas? | Skat. šī Skaidrojuma 1. un 6. atbildi. |
| **23.** | Tīraine Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, kuri šķērso sliedēs. Kabeļi perpendikulāri šķērso bruģējamu laukumu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **24.** | Jaunolaine Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, kuri šķērso sliedēs. Kabeļi perpendikulāri šķērso bruģējamu laukumu un platformās būvniecībās zonu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. un 6. atbildi. |
| **25.** | Ozolnieki Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, kuri šķērso sliedēs. Kabeļi perpendikulāri šķērso bruģējamu laukumu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **26.** | Tukums 2 Stacijās izmeklējumos atrasta 12 caurules kanalizācija, kura atrodas tieši zem bruģējamā laukuma un pandusa, vai ir nepieciešams kabeļus iznest no bruģējamās zonas un no pandusa? | Skat. šī Skaidrojuma 1. un 6. atbildi. |
| **27.** | Tukums 2 Stacijās Skapis PHC-0 atrodas zem bruģējamā laukuma, vai ir nepieciešams iznest no bruģējamās zonas? | Skat. šī Skaidrojuma 1. un 6. atbildi. |
| **28.** | Tukums 2 Stacijās 2 skapi PHC-0 atrodas pandusa zonā, vai ir nepieciešams iznest no zonas? | Apstiprinām, ka stacijā Tukums II skapji PHC-0, kuri atrodas platformas zonā, ir jāpārceļ ārpus platformu būvniecības zonas, saglabājot to funkcionalitāti saskaņā ar II sējuma 8.7., 8.17. un 8.18.punktu. |
| **29.** | Tukums 1 Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, kuri iet blakus sliedēm un uz stacijas ēku. Kabeļi atrodas zem bruģējamā laukuma, vai ir nepieciešams kabeļus iznest no bruģējamās zonas? | Skat. šī Skaidrojuma 1. atbildi. |
| **30.** | Priedaine Stacijās izmeklējumos atrasti maģistrālie kabeļi, kuri šķērso sliedēs. Kabeļi perpendikulāri šķērso bruģējamu laukumu un platformās būvniecībās zonu, vai ir nepieciešams kabeļiem uzstādīt aizsardzību vai to jāiznes no būvniecībās zonās? | Skat. šī Skaidrojuma 1. un 6. atbildi. |