*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2019.gada 11.jūlija*

*sēdes protokolu Nr.11*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**Atklātā konkursa**

**„****Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr.**

**LDZ 2019/17-IB/6.2.1.2/16/I/002/01-04)**

**SKAIDROJUMS Nr.5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājumi* | *Atbildes* |
|  | 09.07.2019. | 11.07.2019. |
| **1.** | Sakarā ar pilnvērtīgu Tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanas nepieciešamību, lūdzam atļaut veikt esošas trokšņa uzmērīšanu VAS “Latvijas dzelzceļš” objektā Piekrastes ielā 24 (UAC posteņa tuvumā) vispārējas esošās trokšņu situācijas noskaidrošanai. Trokšņa uzmērīšana paredzēta, izmantojot rokas pārnēsājamo iekārtu ievērojot gabarītu.  Atļaujas piešķiršanas gadījumā, lūdzam norādīt tās kontaktpersonas, ar kurām jāvienojas par darba procesu. | Par trokšņa uzmērīšanas veikšanas darba procesu un mērījumu laiku lūdzam sazināties ar VAS “Latvijas dzelzceļš” Kustības vadības distances Daugavpils iecirkņa vadītāju, Daugavpils stacijas priekšnieku Valentīns Piļščikovu e-pasts: [valentins.pilscikovs@ldz.lv](mailto:valentins.pilscikovs@ldz.lv), telefons: 67238200, pēc kā būs jāiesniedz pieteikums Tehniskās vadības direkcijas “logu” izstrādes nodaļai, fakss: 6723 4907. |
| **2.** | Sakarā ar to ka, projekts „Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība” ID Nr. LDZ 2019/17-IB/6.2.1.2/16/I/002/01-04 ir trešās grupas būve un Pasūtītāja prasībās 1.sējumā “Vispārīgās prasības” 5.4 punktā vienīga informācija par Ugunsdrošību būvniecības laikā (Uzņēmējam ir jāsadarbojas ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, nekavējoties izpildot viņu prasības.), lūdzu precizēt / papildināt pasūtītāja prasības ar pasūtītāja nosacījumiem attiecībā uz kopējo projekta ugunsdzēsības sistēmu un aprīkojuma (hidranti, sauscaurules, sūkņu stacija, rezervuārs) izbūvi objekta teritorijā (šķirošanas uzkalnā zonā) un ēkā, ņemot vērā ka, šķirošanas uzkalns atrodas starp diviem esošiem eksistējošiem parkiem. | Kopējo projekta ugunsdzēsības sistēmu un aprīkojuma izbūvi objekta teritorijā un ēkā jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. |