*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2020.gada 17.novembra*

*sēdes protokolu Nr.23*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**Atklātā konkursa**

**„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija: būvniecība”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr.** **LDZ 2020/5-IB)**

**SKAIDROJUMS Nr.69**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | ***Jautājumi*** | ***Atbildes*** |
| **1.** | Tā kā šis jautājums būtiski ietekmē serveru tehniskās prasības, un vienā vai otrā gadījumā piedāvāto iekārtu cena var būt stipri atšķirīga, lūdzam precizēt sniegto atbildi, lai tā būtu viennozīmīga un bez interpretācijas iespējām.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11.** | Iepirkuma daļa Nr.6. III sējums. Videonovērošanas sistēmas izveide un ierīkošana stacijās.Tehniskās specifikācijas prasība Nr. 6.2.1.4. (7.2. Videonovērošanas datu apstrādes sistēmas (VDAS) aparatūra)**Jautājums - Vai pretendents var piegādāt serverus komplektētus ar 2 procesoriem, bez iespējas paplašināt procesoru skaitu līdz 4 procesoriem, ja katram no piegādātā servera procesoriem ir divas reizes vairāk kodolu (katram procesoram 16 kodoli) un divas reizes vairāk procesora stiepļu (threads) (katram procesoram 32 threads)?** | Skaidrojam, ka pretendents var piegādāt serverus komplektētus ar 2 procesoriem, ja katram procesoram minimums 16 kodoli un procesora stiepļu (threads) katram procesoram ir 32, pie nosacījuma, ka saskaņā ar III sējuma 5.2.3.punktu, tiek nodrošināta serveru paplašināšana vismaz 2 reizes  un tiek izpildītas 6.2.1.4. punkta minimālās servera prasības. |

Komisija skaidrojumā Nr.59 ir sniegusi atbildi Nr.11, ka var piegādāt serverus, kas komplektēti ar 2 procesoriem, pie nosacījuma, ka saskaņā ar III sējuma 5.2.3.punktu, **tiek nodrošināta serveru paplašināšana vismaz 2 reizes**  un tiek izpildītas 6.2.1.4. punkta minimālās servera prasības.Lūdzam precizēt, kā pareizi saprast komisijas atbildi, t.i. vai tā nozīmē, ka:1. drīkst piegādāt divreiz jaudīgākus serverus par minimālajām prasībām, un tādā gadījumā paplašināšanas iespēja nākotnē nav nepieciešama, vai arī
2. drīkst piegādāt divreiz jaudīgākus serverus par minimālajām prasībām, ja vien tiek izpildīta prasība, ka nākotnē serverus varēs paplašināt 2 reizes.
 | *Apstiprinām, ka drīkst piegādāt divreiz jaudīgākus serverus par minimālajām prasībām, ja vien tiek izpildīta prasība, ka nākotnē serverus varēs paplašināt 2 reizes.* |