*1.Pielikums*

*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2021.gada 16.decembra*

*sēdes protokolu Nr.2*

**SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” organizētā**

**sarunu procedūra ar publikāciju**

**„Kabeļu un vadu iegāde”**

**Skaidrojums Nr.1**

Iepirkuma komisijas sniegtā atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jautājums,16.12.2021.** | **Atbilde 16.12.2021.** |
| 1 | Kabelis - PPSRVM  - kāds spriegums - 1000V-1500V- 3000V vai 4000V? | 1. Precizēts 1.daļas *Kabelis – ППСРВМ* spriegums pozīcijās:
2. 1.1. Kabelis ППСРВМ 1x2.5 mm2 – 660V

1.2. Kabelis ППСРВМ (ПС3000) 1x240 mm2 – 660V1.3. Kabelis ППСРВМ 1x35 mm2– 660V1.4. Kabelis ППСРВМ 1x4 mm2– 660V1.5. Kabelis ППСРВМ 1x6 mm2– 660V   |