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	1.
	Lūdzu, informējiet mūs par sadaļām, kurās teikts, ka iekārtai jābūt apgādātai bez papildu barošanas avota. Vai ir iespējams piedāvāt iekārtu ar papildu barošanas avotu?
	Atbilstoši nolikuma sadaļas “Prasības ierīču analogiem” 1. un 2. punktam, piedāvātajām analogajām ierīcēm pilnībā jāatbilst specifikācijā norādītajām ierīcēm un jānodrošina iespēja tās uzstādīt un ieslēgt esošajās darbojošās shēmās bez izmaiņām tajās.
Iekārtas ar papildu barošanas avotu izmantošana prasa izmaiņas montāžā un esošajās elektriskajās shēmās, līdz ar to šāds risinājums neatbilst nolikuma prasībām.

	2.
	40. daļa. Kādā korpusā (versijā) jāpiegādā BV iekārta?
	BV iekārta jāpiegādā izpildījumā uzstādīšanai REL tipa releja korpusā. 
Šāda prasība nepieciešama, lai nodrošinātu pilnīgu savietojamību ar esošajām montāžas vietām, pieslēguma shēmām un pārbaudes tehnoloģiju.




