*APSTIPRINĀTS*

*ar iepirkuma komisijas*

*2025.gada 23.jūlija 3.sēdes protokolu*

**Sarunu procedūras ar publikāciju “Kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts”**

 **(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2025/161-SPAV)**

**nolikuma**

**SKAIDROJUMS Nr.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | ***Jautājums***  | ***Atbilde*** |
| 1. | *Lūdzam atsūtīt papildinformāciju saistītu ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkumu “Kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts”**Jautājums par pacēlāju:**Pacēlāja nomas izmaksas jāiekļauj**Iekārtu saraksts / Finanšu piedāvājums (forma) katrā pozīcijā pie**Iekārtas bojājuma diagnostika (ar iekļautām darba un transporta izmaksas) /gab, EUR bez PVN**un**Iekārtas tehniskā apkope (ar iekļautām darba un transporta izmaksas) /gab, EUR bez PVN**vai arī pacēlāja īre tiek norādīta pieteikuma Finanšu piedāvājumu: 1. pacēlāja īre un tiek ŗēķināta pec fakta?**Par Iekārtu saraksts / Finanšu piedāvājums (forma)**Norādīts Bāzes mērvienība divi veidi gab. un kom, vietās kur noradīts**kom domāts komplekts no iekšējā 1.gb.bloka un ārējā bloka?**gab ir tikai viens bloks ieksējais var ārējējs?* | Lūdzu skatīt Grozījumus Nr.1Pacēlāja nomas izmaksas līguma darbības laikā tiks rēķinātas pēc faktiski izmantotā laika. Iekārtu sarakstā/ Finanšu piedāvājumā (forma) bāzes mērvienība gan KOM, gan GAB ir domāti kā kondicionēšanas sistēma, kura sastāv no iekšējām un ārējām iekārtām. |