*APSTIPRINĀTS*

*ar iepirkuma komisijas*

*2025.gada 23.jūlija 3.sēdes protokolu*

**Sarunu procedūras ar publikāciju “Kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2025/161-SPAV)**

**nolikuma**

**SKAIDROJUMS Nr.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | ***Jautājums*** | ***Atbilde*** |
| 1. | *Lūdzam atsūtīt papildinformāciju saistītu ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkumu “Kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts”*  *Jautājums par pacēlāju:*  *Pacēlāja nomas izmaksas jāiekļauj*  *Iekārtu saraksts / Finanšu piedāvājums (forma) katrā pozīcijā pie*  *Iekārtas bojājuma diagnostika (ar iekļautām darba un transporta izmaksas) /gab, EUR bez PVN*  *un*  *Iekārtas tehniskā apkope (ar iekļautām darba un transporta izmaksas) /gab, EUR bez PVN*  *vai arī pacēlāja īre tiek norādīta pieteikuma Finanšu piedāvājumu: 1. pacēlāja īre un tiek ŗēķināta pec fakta?*  *Par Iekārtu saraksts / Finanšu piedāvājums (forma)*  *Norādīts Bāzes mērvienība divi veidi gab. un kom, vietās kur noradīts*  *kom domāts komplekts no iekšējā 1.gb.bloka un ārējā bloka?*  *gab ir tikai viens bloks ieksējais var ārējējs?* | Lūdzu skatīt Grozījumus Nr.1  Pacēlāja nomas izmaksas līguma darbības laikā tiks rēķinātas pēc faktiski izmantotā laika.  Iekārtu sarakstā/ Finanšu piedāvājumā (forma) bāzes mērvienība gan KOM, gan GAB ir domāti kā kondicionēšanas sistēma, kura sastāv no iekšējām un ārējām iekārtām. |