**Specifikācija/ Finanšu piedāvājums**

 **Pakalpojumi Nr.1**

**Automātisko durvju saraksts**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts | Modelis | Durvju Nr. | Skaits, gab. | TA, EUR / mēnesī |
| Rīgas pasažieru stacijas ēkaStacijas laukums 2, Rīga | DORMA ES 90  | 152; 154; 155; 156; 161 | 5 |  |
| DORMA ES 90 (ES200 Easy MDU) | 153; 157 | 2 |  |
| DORMA ES200 HD | 130; 158; 159; 160 | 4 |  |

**Durvju automātikas apkopes tehnisko darbu programma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darbu apraksts** | **Izpildes biežums** |
| 1 | Slīdošo daļu veidņu un brušu tīrīšana | 1 reizi mēnesī |
| 2 | Durvju un vērtņu kustības ceļa pārbaude un remonts | 1 reizi mēnesī |
| 3 | Funkciju darbības pārbaude, regulēšana, remonts | 1 reizi mēnesī |
| 4 | Automātikas drošības sistēmas un mehānismu darbības pārbaude, elementu tīrīšana un remonts | 1 reizi mēnesī |
| 5 | Ejas sliežu tīrīšana no izstrādes produktiem | 1 reizi mēnesī |
| 6 | Mezglu un komponenšu iesmērēšana atbilstoši ražotāja norādījumiem  | 1 reizi mēnesī |
| 7 | Piedziņas siksnu pārbaude un spriegošana, nepieciešamības gadījumā, nomaiņa | 1 reizi mēnesī |
| 8 | Mehāniski ritošo daļu tīrīšana | 1 reizi mēnesī |
| 9 | Nostiprināšanas elementu pārbaude | 1 reizi mēnesī |
| 10 | Vērtņu ģeometrijas izmaiņu, kas rodas sitienu slodzes rezultātā pie automātisko durvju darbības, novērtēšana un korekcija nepieciešamības gadījumā | 1 reizi mēnesī |
| 11 | Radaru darbības zonas regulēšana  | 1 reizi mēnesī |
| 12 | Elektromagnētiskās slēdzenes vai mehāniskās slēdzenes pareizas darbības pārbaude visos aizvēršanas režīmos, nepieciešamības gadījumā tās regulēšana un remonts | 1 reizi mēnesī |
| 13 | Veikto darbu uzskaites žurnāla aizpildīšana un uzturēšana | Pēc katras apkopes un remonta |
| 14 | Nepieciešamās tehniskās palīdzības sniegšana, kas saistīta ar iekārtu sistēmu ekspluatāciju (instruktāžas veikšana, ekspluatācijas instrukciju sastādīšana), tehnisku ieteikumu sniegšana iekārtu un sistēmu darba (ekspluatācijas) uzlabošanai, remontdarbu rezultātā veikto izmaiņu dokumentēšana. |  Pēc pieprasījuma |

**Pakalpojums Nr.2**

**Mehānisko durvju saraksts**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objekts** | **Durvju veids** | **Skaits, gab.** | **TA, EUR / mēnesī** |
| Rīgas pasažieru stacijas A tunelis | Stiklotas divviru alumīnija | 21 |  |
| Rīgas pasažieru stacija, izejas no ēkas uz 1.,2.peroniem | Stiklotas divviru alumīnija | 7 |  |
| Rīgas pasažieru stacijas C tunelis | Stiklotas divviru alumīnija | 8 |  |

**Durvju apkopes tehnisko darbu programma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Darbu apraksts** | **Izpildes biežums** |
| 1 | Durvju darbības pārbaude | 1 reizi mēnesī |
| 2 | Rokturu, eņģu pievilkšana, nostiprināšana | 1 reizi mēnesī |
| 3 | Slēdzeņu, eņģu eļļošana, regulēšana. Nepieciešamības gadījumā, nomaiņa | 1 reizi mēnesī |
| 4 | Pievilcēju mehānismu pievilkšana, regulēšana | 1 reizi mēnesī |
| 5 | Durvju vērtņu stiklotās daļas metāla aizsargrežģa pievilkšana | 1 reizi mēnesī |

**Pakalpojums Nr.3**

**Remontdarbu izcenojumi\***

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakalpojums****1cilv./h** | **Cena, EUR, bez PVN** |
| Remonta stundas likme darba dienā 800-1700 |  |
| Remonta stundas likme darba dienā 1700-800 |  |
| Remonta stundas likme brīvdienās un svētku dienās 800-1700 |  |
| Remonta stundas likme brīvdienās un svētku dienās 1700-800 |  |

**\*** Reaģēšanas laiks: 24 stundu laikā pēc avārijas izsaukuma

**Stiklu maiņas izcenojumi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehniskie dati** | **Cena par materiālu EUR/m2, bez PVN** | **Cena par materiāla piegādi EUR/gab., bez PVN** |
| 3/1/3 (triplex) |  |  |
| Stikls 6mm |  |
| Stikls 4mm |  |
| Stikls ar aizsargplēvi |  |
| 6+12+6 24mm |  |
| Stikla pakete 4+16+4 24mm |  |
| Armētais stikls |  |
| Stikla pakete (triplex) 3/1/3+12+3/1/3 |  |