## Pacēlāji
1. DIAGONĀLO PACĒLĀJU TEHNISKĀ APKOPE PERIODISKUMS UN VEICAMO DARBU SARAKSTS
VEICAMO DARBU SARAKSTS Pacēlāja tehniskā apkope ietver šādus uzdevumus: - pārbauda, vai pacelšanas platformas laukumi visos līmeņos ir lietošanas kārtībā; - apskata pacelšanas platformu, lai pārliecinātos, vai tā nav bojāta; - pārbauda elektrisko lādēšanu; - pārbauda pacelšanas platformās kontaktus un aisargbarjeru kontaktus un drošības malas; - pārbauda pacelšanas platformās izsaukumu (vadības) pogu darbību; - pārbauda pogas “stop” sistēmu; - veic pacelšanas platformas elektroiekārtu pārbaudi, regulēšanu un tīrīšanu; - veic bremžu ierīču pārbaudi, tīrīšanu, regulēšanu, ka arī pacelšanas platformas apstāšanas precizitātes regulēšanu; - veic motora pārbaudi, visu celšanas mehānisma daļu tīrīšanu un nepieciešamu regulēšanu; - veic nesošo un ātruma ierobežotāju tīrīšanu un regulēšanu, ka ari ātruma ierobežotāja slēdža pārbaudi; - veic pacelšanas platformas avārijas nolaišanas sistēmas pārbaudi; - veic pacelšanas platformas barjeru pārbaudi; - pārliecinās, ka pacelšanas platformas apstāšanas darbojas visos līmeņos: - pārliecinās, ka pacelšanas platformas drošības ķēdes ir darba kārtība un nav nolietojušās. Apkopes laika tiek izmantoti materiāli, kuru cena ir iekļautā maksa par apkalpošanu – smērvielas un eļļas, tīrīšanas līdzeklī, drošinātāji, uzlīmes un norādes.
Diagonālo pacēlāju apkopes Finanšu piedāvājums
Nr. p.k. | Objekts | Modelis | Skaits | Apkopes skaits gadā | Cena par 1 reizi, bez PVN | Summa kopā
1 | Rīgas Pasažieru stacija, "A" tunelis, izeja uz 3.platformu | Lehner Omega - F, 2016.g. | 1 | 2
2 | Pieturas punkts "Dubulti", Zigfrīda Meierovica pr.3 | IP-02, 2015.g. | 1 | 2
Summa kopā 1 gadā
2. Vertikālās pacelšanas platformas tehniskās apkopes veicamo darbu saraksts
VEICAMO DARBU SARAKSTS Pacēlāja tehniskā apkope ietver šādus uzdevumus: Pilna vizuālā apskate; Pilna konstrukciju, kā arī tās kustīgo un nekustīgo detaļu stāvokļa pārbaude; Elektrisko mērījumu veikšana, elektrisko sistēmu testēšana; Sistēmu, mehānismu regulēšana; Smērvielu stāvoklis pacēlāja tehniskajos mezglos, kur tās ir paredzētas.
Vertikālās pacelšanas platformas pievada mehānisms: 1 – Dzenskrūves pievada mehānisms – Pārbaudīt nolietojumu un distanci starp drošības aizsargmehānismu. 2 – Avārijas uzgriežņa stāvoklis – pārbaudīt. 3 – Bremžu sistēma - Pārbaudīt. 4 – Eļļošanas tvertne – Iepildīt, Iztīrīt. 5 – Vispārējais stāvoklis – Pārbaudīt. 6 – Dzensiksnu spriegojums – Pārbaudīt, notīrīt. Lifta platforma un durvis: 7 – Platformas drošības stāvoklis – Izkontrolēt. 8 – Durvju aizvēršanas mēlītes – Pārbaudīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 9 – Durvju automātiskie aizvērēji – Pārbaudīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 10 – Durvju kontakti – Pārbaudīt, Iztīrīt. 11 – Durvju aizvēršanas funkcija Apstādiniet platformu apstāšanās vietā, atveriet durvis un noslēdziet durvju kontaktus. Pie nospiestas aizvēršanas bultas nospiediet lifta izsaukšanas pogu uz citu stāvu. Šajā gadījumā lifta izsaukšanai nevajadzētu notikties. 12 – Bukses – Pārbaudīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 13 – Vadules – Pārbaudīt. 14 – Augšējās vertikālās aizsargājošās malas - Pārbaudīt. 15 – Aizsargājošās malas uz grīdas. 16 – Izsaukšanas pogas – Pārbaudīt. 17 – Šahtas apgaismojums – Pārbaudīt. 18 – Avārijas apgaismojums. 19 – Avārijas signalizācija. 20 – Akumulators. 21 – Avārijas apstāšanās sistēma – Pārbaudīt. Vertikālās pacelšanas platformas vaduļu un šahtas stāvoklis 22 – Vadules – Pārbaudīt, Iztīrīt, Ieeļļot. 23 – Stiprinājumi – Pārbaudīt. 24 – Šleifa kabeļa stāvoklis - Pārbaudīt. 25 – Gala ierobežotājs – Pārbaudīt. 26 – Šahtas tīrīšana (ieskaitot iedobumu).
Vertikālās pacelšanas platformas apkopes Finanšu piedāvājums
Nr. p.k. | Objekts | Modelis | Skaits | Apkopes skaits gadā | Cena par 1 reizi, bez PVN | Summa kopā 1 gadā
1 | Gājēju tunelis Ogrē, kas savieno Skolas ielu ar Mārkalnes prospektu | Barduva SB200 Nr.202003 | 2 | 4
2 | Gājēju tilts pāri sliežu ceļiem pie Ezera ielas pārbrauktuves stacijas “Mangaļi” parkā “B”” | Barduva SB200 Nr. 223007 un Barduva SB200 Nr. 223008 | 2 | 4
Summa kopā 1 gadā
Avārijas izaukumu izmaksas - Finanšu piedavājums
Barduva SB200 (Gājēju tunelis Ogrē, kas savieno Skolas ielu ar Mārkalnes prospektu)
Nr. |  | Izmaksas par izsaukumu EUR bez PVN
1 | Avārijas izsaukums no 08:00 līdz 17:00
2 | Avārijas izsaukums no 17:00 līdz 08:00
3 | Bojājumu diagnostika
4 | Transporta pakalpojumi
Barduva SB200 (Gājēju tilts pāri sliežu ceļiem pie Ezera ielas pārbrauktuves stacijas “Mangaļi” parkā “B”)
Nr. |  | Izmaksas par izsaukumu EUR bez PVN
1 | Avārijas izsaukums no 08:00 līdz 17:00
2 | Avārijas izsaukums no 17:00 līdz 08:00
3 | Bojājumu diagnostika
4 | Transporta pakalpojumi
3. VERTIKĀLO PACĒLĀJU TEHNISKĀ APKOPE PERIODISKUMS UN VEICAMO DARBU SARAKSTS
VEICAMO DARBU SARAKSTS Pacēlāja tehniskā apkope ietver šādus uzdevumus: 1. Pilna vizuālā apskate; 2. Pilna konstrukciju, kā arī tās kustīgo un nekustīgo detaļu stāvokļa pārbaude; 3. Elektrisko mērījumu veikšana, elektrisko sistēmu testēšana; 4. Sistēmu, mehānismu regulēšana; 5. Smērvielu stāvoklis pacēlāja tehniskajos mezglos, kur tās ir paredzētas
Veicot pacēlāja tehnisko apkopi jāveic sekojošas pārbaudes: 1. Kopējā pacēlāja detaļu komplektācija: Tiek pārbaudīts vai pacēlājam ir visas nepieciešamās detaļas pareizas un drošas darbības nodrošināšanai, kā arī vizuāli tiek pārbaudīts detaļu stāvoklis. Ja pacēlājs ir ticis piegādāts pēc īpaša pasūtījuma (nestandarta komplektācija), tad tiek pārbaudītas arī papildus komponentes. 2. Elektrisko komponenšu pārbaude: a. Vadības paneļa/pults pārbaude; b. Elektrības kabeļu pārbaude; c. Baterijas uzlādes bloka un tā darbības pārbaude; d. Baterijas darbības un kapacitātes pārbaude; e. Motoru vadības bloka pārbaude; f. Motoru darbības pārbaude. 3. Mehānisko komponenšu pārbaude: a. Kopējā iespējamo bojājumu un nolietojuma pārbaude; b. Saistošo detaļu un mezglu stāvokļa pārbaude; c. Deformācijas pārbaude; d. Kustīgo detaļu, konstrukciju pārbaude; e. Virzošo sliežu, mehānismu pārbaude; f. Metinājuma vietu un skrūvju pārbaude; g. Rūsas klātbūtne; 4. Drošības un aizsardzības sistēmu pārbaude: a. Riteņu bremžu pārbaude; b. Rampu fiksācijas mehānismu pārbaude; c. Perimetra aizsargrāmja pārbaude; d. Pārslodzes sistēmas pārbaude; e. Aizsargrāmja drošības sistēmas ieslēgšanās/izslēgšanās stāvokļa pārbaude. Tehnisko apkopi veicošajam personālam ir jābūt izgājušam apmācību, instruktāžu pie pacēlāja ražotāja.
Vertikālo pacēlāju apkopes Finanšu piedāvājums
Nr. p.k. | Objekts | Modelis | Skaits | Apkopes skaits gadā | Cena par 1 reizi, bez PVN | Summa kopā
1 | Rīgas Pasažieru stacija, "A" tunelis, izeja uz 2.platformu | LP-1400 | 2 | 4
2 | Rīgas Pasažieru stacija, "A" tunelis, izeja uz 3.platformu | LP-1400 | 1 | 4
3 | Rīgas Pasažieru stacija, "A" tunelis, izeja uz 4.platformu | LP-1400 | 1 | 4
4 | Dzelzceļa stacija Daugavpils | LP-1400 | 2 | 4
5 | Dzelzceļa stacija Rēzekne | LP-1400 | 1 | 4
6 | Dzelzceļa stacija Krustpils | LP-1400 | 1 | 4
7 | Vilkaines iela 3, Rīga | LP-1400 | 2 | 4
8 | Stacijas iela 1, Jelgava | LP-1400 | 2 | 4
9 | Rīgas iela 71, Liepāja | LP-1400 | 1 | 4
Summa kopā 1 gadā