## Rīgas_78
TĀME
Būvniecības darbi pārvaldes ēkas Rīgas ielā 78, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai, bēniņu pārseguma siltināšanai un zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai (saskaņā ar projekta dokumentāciju)
(būvdarbu nosaukums)
Objekta nosaukums: Būvniecības darbiem pārvaldes ēkas Rīgas ielā 78, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai, bēniņu pārseguma siltināšanai un zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai (saskaņā ar projekta dokumentāciju)
Būves nosaukums: Jumta seguma nomaiņa, bēniņu pārseguma siltināšana, zibensaizsardzības ierīkošana
Objekta adrese: Rīgas ielā 78, Daugavpilī
Objekta kadastra apzīmējums: zeme- 05000013815
Objekta kadastra apzīmējums: 05000013815001
Pasūtītājs: VAS "Latvijas Dzelzceļš"
Būvdarbu apjomi
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | Vienības izmaksas (EUR) |  |  |  | Kopā uz visu apjomu summa (EUR)
[7 empty] | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbie-tilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehā-nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Jumts
1. |  | Jumta seguma no viļņotām loksnēm "Onduline" ar latojumu demontāža, ieskaitot bēniņu ventilācijas ārējo elementu demontāžu | m2 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Cinkotā skārda segumu (karnīze, kore un citi) demontāža | m2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Piekartekņu ar piltuvēm pie sienām un karnīzēm demontāža | m2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Notekcaurules ar turētājiem un stiprinājumiem demontāža | m | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Lietusūdens notekcauruļu stiprināšanas kronšteinu demontāža un montāža | gb | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Esošās jumta lūkas demontāža | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Esošām kāpnēm (uz 2.st.jumta daļu) - stiprināšanas pārbaude, remonts, atjaunošana pēc esošā tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Koka spāru un citu jumta nesošo konstrukciju ar latojumu izbūve, t.sk. zāģmateriāli, ruberoīds 210,30 m2, naglas, stiprinājumi | m3 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Visas koka konstrukcijas noklāšana ar antiseptiķi un nesošās koka konstrukcijas apstrādāšana ar ugunsdrošo sastāvu R15 | m2 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Antikondensāta plēves ieklāšana ar stiprinājuma latām un naglām | m2 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Klasiskā tipa skārda jumta profila t=0,6mm ar PUR pārklājumu (tonis - RR23) montāža | m2 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Skārda t=0,6 ar PUR pārklājumu (tonis - RR23) dzegu lāseņu montāža (skat. projektu L-2,L-5) , iesk. cementa smilšu javu un hermētiķi | m2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Skārda t=0,6mm ar abpusēju PUR pārklājumu (tonis- RR23) tekņu D150mm ar turētajiem 258 gb. montāža | m | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Skārda t=0,6mm ar abpusēju PUR pārklājumu (tonis- RR23) notekcauruļu D150 mm un piltuvju D300mm (18 gb.) ar piederumiem montāža | m | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Sniega barjeras montāža | m | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Jumta lūka uzstādīšana | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Bēniņu loga BL-1 montāža | kpl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Skārda apdares t=0,6mm ar PUR pārklājumu (tonis - RR23) bēniņu logiem BL-1 montāža, iesk. stiprinājumus un hermētiķi | m2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Jumta lūku skārda apdares t=0,6mm ar PUR pārklājumu (tonis - RR23) montāža, iesk. stiprinājumus un hermetizējošo mastiku | m2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Skārda t=0,6 ar PUR pārklājumu (tonis - RR23) lāseņu (skat. projektu L-8,9) montāža, iesk. stiprinājumus un hermētiķi | m2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Skārda t=0,6 ar PUR pārklājumu (tonis - RR23) satekņu montāža, iesk. stiprinājumus un hermētiķi | m | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Koka kāpņu K-1 H=2,0m montāža | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Koka kāpņu K-2 H=1,3m montāža | kpl | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Skārda t=0,6 ar PUR pārklājumu (tonis - RR23) sienas pieslēgumu (L-1 skat. projektu), parapetu apdares (P-1,P-2 skat. projektu) montāža, iesk. stiprinājumus un hermētiķi | m2 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Skārda t=0,6 ar PUR pārklājumu (tonis - RR23) jumta kores montāža, iesk. stiprinājumus un hermētiķi | m2 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Skārda t=0,6mm jumta kores ar perforāciju montāža, iesk. stiprinājumus un hermētiķi | m2 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Jumta skārda kores balsta plankas montāža, iesk. stiprinājumus un hermētiķi | m | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Jumta drošības sistēmas uzstadīšana | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Ja būvdarbu izpildes gaitā ēkas 2.st. daļai bēniņos tiks atklāts ventilācijas kanāls, kurš nepagarināts caur jumta segumu, veikt tā pagarināšanu virs jumta ar materiāliem pēc esošā tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Horizontālo kāpņu montāža (600x4500mm) pārvietošanai pa jumtu (2.st. daļa) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | 2.st. jumta daļai esošas bēniņu ventilācijas restes 700x400* mm atjaunošana (remonts, krāsošana, stiprināšanu pārbaude un to atjaunošana), bet, ja tas atrodas neapmierinošā stāvoklī, nomainīt uz ekvivalento resti ar stiprināšanu pēc esošā tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | 2.st. jumta daļai esošās bēniņu loga ailes ārējo ailsānu grutēšana, apmešana un krāsošana (krāsas tonis līdzīgs esošam fasādes krāsas tonim) | m2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventilācijas un dūmeņu šahtas
33 |  | Ventilācijas kanāla uzgalvja piekļāvumu (lāseņi 6,7 skat. projektu) no skārda t=0,6 ar PUR pārklājumu (tonis- RR23) montāža, iesk. stiprinājumus un hermētiķi | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Projektējamās ventilācijas uzsgalvja cepures C-1 montāža | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karnīzes
35 |  | Dzegu apmetuma atjaunošana pa sietu | m2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Dzegas krāsošana (2 reizes uz gruntējuma) | m2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Būvgružu utilizācija | m3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Būvlaukuma sagatavošana
38 |  | Pacēlāja noma | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Administrācijas un strādnieku modulis AxBxH- 5,86x2,24x2,34 | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Ugunsdzēsības inventāra stends (lāpstas, spaiņi, ķeķši, putu aparāti) | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | WC (biotualetes) AxBxH (1,20x1,40x2,34m) | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Būvgružu konteineri AxBxH (4,09x1,75x1,5) | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Būvlaukuma nožogojums (BEKAERT vai ekvivalenti) | t/m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Aizsardzības jumtiņš AJ (skat. projekts) | gb | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Gājēju aizsardzības jumtiņš AJ1 | m | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bēniņi
Bēniņu pārseguma siltināšana (3-stāvu ēka)
1. |  | Esošo koka dēļu laipu demontāža. Būvgružu utilizācija | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Esošās pretvēja plēves demontāža. Būvgružu utilizācija | m2 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošās bēniņu lūkas 900x700* mm demontāža. Būvgružu utilizācija | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Koka konstrukcijas ar tērauda tvertni demontāža. Būvgružu utilizācija | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Koka dēļu laipu gar apkures cauruļiem un pie jumta lūkām b=600mm montāža, iesk.stiprinājumus | m3 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Ugunsdrošās bēniņu lūkas EI 30 900x700*mm montāža | gb. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Esošā kanalizācijas stāvvada pagarināšana caur jumta segumu (virs seguma uz 0,5 m) ∅=50-100mm*,ar izvadu, revīzijas un uzgalvja uzstādīšanu | kpl. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Beramās akmens vates, p<35-50kg/m3, b=200mm ierīkošana | m2 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Tvaika/gaisa barjera plēves RAROC XMV 020 bas (vai ekvalents) ierīkošana | m2 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ugunsdrošās,elastīgās akmens vates plākšņu ierīkošana, p<28kg/m3,b=200mm | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Tvaika/gaisa barjera plēves RAROC XMV 020 bas (vai ekvalents) ierīkošana | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Bēniņu pārseguma siltināšana (2-stāvu ēka)
13 |  | Akmens vates p=100kg/m3, izturības spiede 30kPa, b200mm ierīkošana | m2 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zibensaizsardzība
1. |  | VARIO klemme | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Mērījuma klemme 237 N FT | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Antikorozijas lenta – 356-50 | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Apaļstieple RD 8-CU | m. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Aktīvais zibens uztverejs 35...63m INGESCO PDC 3.3 | K-ts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Tērauda masts 4.5m | K-ts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Masta stiprinājums | K-ts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Masta gala adapters (1' 1/4") 4.5m mastam | K-ts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Zemējuma stieple PVC apvalka | m. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Stieples stiprinājums jumtam | gab. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Stiprinājums pie sienas | gab. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Zibens sperienu skaitītājs | K-ts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Zemējuma plakandzelzs 40x4mm | m. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Zemējuma elektrods 20x1500mm | gab. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Spice elektrodam 181920 BP | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Savienojums /lente/stieple | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Savienojums elektrods/lente | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude | K-ts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Pārsprieguma modulis V20-C/3 + NPE | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Potenciālu izlīdzinošā kopne | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžu darbu raksturojumu un apjomu | K-ts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Esošā seguma demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Esošā grunts atrakšana/atpakaļ aizbēršana (roku darbs) | m3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jauna asfalta seguma ieklāšana:
24 |  | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve 15cm biezumā | m3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība, h=4cm | m2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TIESĀS IZMAKSAS KOPĀ, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(%): | [12 empty] | 0
Virsizdevumi (t.sk.darba aizsardzība) (_____%)
Peļņa (____%)
KOPĀ:
PAVISAM KOPĀ: