UZAICINĀJUMS KOMERCPIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI

VAS “Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) plāno pasūtīt izgatavoto dzelzceļa pārbrauktuvju un gājēju pāreju dzelzsbetona plātņu (turpmāk – Dzelzsbetona izstrādājumi) paraugu neatkarīgu ekspertīzi par izstrādājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai (turpmāk – tirgus izpēte), tādēļ lūdzam Jūs, ieinteresētības gadījumā, iesniegt savu komercpiedāvājumu, ņemot vērā sekojošos nosacījumus:

Izpildes vieta: Akreditētā laboratorijā, kurai ir tiesības un atbilstošas iekārtas dzelzsbetona izstrādājumu kvalitātes pārbaudei.

Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā nepieciešams noteikt vai Dzelzsbetona izstrādājumi, kas izmantoti attiecīgajā dzelzceļa pārbrauktuves un gājēju pārejas klājā, atbilst Dzelzsbetona izstrādājumu piegādātāja izstrādātajiem rasējumiem. Attiecīgie rasējumi tiks iesniegti Izpildītajam pēc līguma noslēgšanas.

Ekspertīzes slēdzienā nepieciešams noteikt:

- Minimāla betona klase – C35/45;

- Betona apkārtējās vides klase – XF4+XD3, XC4 saskaņā ar  LVS EN 206, 4.1.punktu;

- Minimāla betona salizturības marka– F300, saskaņā ar LVS 156–1;

- Betonam ir noteiktas ūdens necaurlaidības marka – W12, saskaņā ar LVS 156–1.

- Vai ir izmantotas sintētiskās fibras 10 mm–15 mm triecienizturības nodrošināšanai;

- Betona pildvielā izmantotas granīta šķembas ar frakciju – 4 – 22 mm;

- Piemērojamā betona kopšanas klase – 4, saskaņā ar LVS EN 13670 «Betona konstrukciju izgatavošana» 8.5. nodaļas un F. pielikuma F.8.5. punkta prasībām;

kā arī citi noteicošie parametri saskaņā ar rasējumiem.

Neatkarīgo ekspertīzi jānodrošina Dzelzsbetona izstrādājumiem, kas ir ielikti vienā no sekojošām Pasūtītāja dzelzceļa pārbrauktuvēm, pēc Izpildītāja izvēles:

- Dzelzceļa pārbrauktuve Nr.705, ceļa posmā Dobele – Biksti 85.km 5.pk.,

- Dzelzceļa pārbrauktuve Nr.606, Ventspils,  Austrumu parkā 2.km 6.pk. ,

- Dzelzceļa pārbrauktuve Nr.308, ceļa posmā Trepe – Līvāni 327.km 2.pk.,

- Dzelzceļa pārbrauktuve Nr.623, Spāres stacijā 46.km 4.pk.

Dzelzsbetona plātņu un T veida bloku betona aizsargslānis (attālums starp vistuvākā betona virsmai stiegrojuma virsmu līdz tuvākai betona virsmai) saskaņā ar rasējumiem:

- Dzelzceļa pārbrauktuve Nr.705, ceļa posmā Dobele – Biksti 85.km 5.pk.,

- Dzelzceļa pārbrauktuve Nr.606, Ventspils,  Austrumu parkā 2.km 6.pk. ,

- Dzelzceļa pārbrauktuve Nr.308, ceļa posmā Trepe – Līvāni 327.km 2.pk.,

- Dzelzceļa pārbrauktuve Nr.623, Spāres stacijā 46.km 4.pk.

- Dzelzceļa pārbrauktuve Nr.525, Ludza- Istalsna 250.km 3.pk.,

- Dzelzceļa pārbrauktuve Nr.530, Nerza- Zilupe 278.km 9.pk.,

- Dzelzceļa pārbrauktuve Nr.846, Jelgava- Glūda 56.km 10.pk.,

- Dzelzceļa pārbrauktuve Nr.241, stacija Sarkandaugava 8.km 10.pk.

Papildus tam jānorāda informācija, kādā apjomā ir nepieciešami Dzelzsbetona izstrādājumu paraugi neatkarīgas ekspertīzes veikšanai, lai Pasūtītājs varētu nodrošināt to izņemšanu Izpildītāja klātbūtnē un pārbrauktuves darba nepārtrauktību.

Iepirkuma izpildes termiņš:  ne ilgāk par 4 mēnešiem no līguma parakstīšanas dienas, norādot iespējamo ekspertīzes veikšanas termiņu.

Komercpiedāvājuma cena/izmaksas jānorāda: EUR (bez PVN).

Komercpiedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem izdevumiem: transportēšana, pārkraušana, administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu u.c. nodokļi saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, apdrošināšana u.c.

Samaksas nosacījumi: apmaksa tiek veikta 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Iepirkuma (preču/pakalpojumu/darbu) pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas (norādīt piedāvāto apmaksas termiņu).

Lūdzam Jūs līdz 2024.gada 1.martam (ieskaitot) iesniegt komercpiedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu VAS “Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvaldei, Torņakalna ielā 16, Rīgā, LV–1004 vai elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e–pastu: scp@ldz.lv.

Kontaktpersona – tālr. 29531187.