**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Piezīme/ Pasūtījuma pamatojums**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Ātrais antigēnu tests SARS-CoV-2 noteikšanai deguna uztriepē (pašpārbaudei).**Prasības:1. Testa jutīgums > 96%;2. Rezultāts nolasāms ne vēlāk kā 15 – 20 minūšu laikā;3. Komplektā ir viss nepieciešamais drošai katra testa izpildei: atbilstoša parauga savākšanas piederumi, gatavi testa stobriņi, kas ir rūpnieciski, individuāli piepildīti ar buferi;4. Katrs individuālais Ag tests (kasete) ir iepakots atsevišķā iepakojumā;5. Jānodrošina lietošanas latviešu valodā;6. Testa derīguma termiņš – vismaz 12 (divpadsmit) mēneši. | gab. | 670 | Galvenais birojs – 50RSSLR-50RSSLD-300RSSV-170RSSM-100 |
| 2. | **Vienreizlietojamās medicīniskās sejas maskas**Prasības:1. Sejas maskas ir vienreizlietojamās;2. Sejas maska sastāv vismaz no 3 slāņiem;3. Sejas maska veidota no neausta materiāla ar filtrējošu funkciju;4. Individuāli pielāgojama sejai – augšējā malā iestiprināta plastika, formējama josla, kas ļauj pielāgot malu deguna un vaigu virsmai;5. Sejas maska stiprinās ar ausu gumijām;6. Sejas maskas atbilst standartam EN 14683:2019; ES Direktīva 93/42/EEC, klase I, tips - vismaz II (3,0 mikronu (vai mazāku) daļiņu filtrācijas efektivitāte ≥98%);7. Seja maskas iepakotas iepakojumos pa 50 gb. Uz iepakojuma jābūt norādītam pilna informācija par preci – nosaukums, ražotājs, daudzums, tips, atbilstība standartiem, C marķējums.  | gab. | 8500 | Galvenais birojs – 400 gab (8 kastītes pa 50 gab.)RSSLR-1100 gab. (22 kastītes pa 50 gab.)RSSLD-3500 (70 kastītes pa 50 gab.)RSSV-2000 (40 kastītes pa 50 gab.)RSSM-1500 (30 kastītes pa 50 gab.) |
| 3. | **FFP2 klases respirators bez vārsta (plakani salocīts divās daļās)**Prasības:1. FFP2 klases respirators (filtrācijas efektivitāte 80%, noplūde 25%)2. Respirators ir individuāli pielāgojams sejai. Respirators ir ar regulējamu deguna blīvējumu, respirators cieši pieguļ sejai;3. Respiratora hermetizāciju pie sejas nodrošina elastīga materiāla ausu gumijas;4. Atbilstība standartam - EN 149:2001+A1:2009;5. Marķējumi uz iepakojuma un respiratora: CE marķējums, paziņotās iestādes numurs, ražotāja nosaukums vai preču zīme, modeļa numurs vai nosaukums, respiratora klase, piemērotā standarta numurs un gads.6. Derīguma termiņš – vismaz 12 (divpadsmit) mēneši. | gab. | 1000 | Galvenais birojs – 50RSSLR-50RSSLD-550RSSV-250RSSM-100 |
| 4. | **Dezinfekcijas līdzeklis rokām un virsmām**Dezinfekcijas līdzeklis ar sastāvu ne mazāk kā 70% etanolu, paredzēt roku un virsmu dezinfekcijai. Netoskisks, ne alerģisks dezinfekcijas līdzeklis, kas ir efektīvs pret vīrusiem, t.sk. pret Covid-19 vīrusu. Dezinfekcijas līdzeklim jābūt reģistrētam Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra biocīdu reģistrā.Iepakojums – pa 5l, ar lietošanas instrukciju latviešu valodā. Derīguma termiņš – vismaz 12 (divpadsmit) mēneši. | l | 130 | Galvenais birojs – 5l (1 iepakojums/5l)RSSLR-10l (2 iepakojumi/5l)RSSLD-70l (14 iepakojumi/5l)RSSV-30l (6 iepakojumi/5l)RSSM-15l (3 iepakojumi/5l) |
| 5. | **Izsmidzināmās pudeles – dozatori (dezinfekcijas līdzekļu uzpildei)**Pudele – izsmidzinātājs. Tilpums no 0,3l-0,6l | gab. | 66 | Galvenais birojs – 1RSSLR-5RSSLD-25RSSV-25RSSM-10 |