## Sheet1
Tehniskā uzdevuma “Dzīvokļa daudzdzīvokļu mājā elektroapgādes tīklu pārbūve Mežgarciema iela 31-12, Garciems” 1.pielikums
Darbu saraksts un materiālu specifikācija
Dzīvokļa daudzdzīvokļu mājā elektroapgādes tīklu pārbūve Mežgarciema iela 31-12, Garciems, Carnikavas pag., Ādažu nov.
0,4kV EPL
Darbu izmaksas
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 2
2 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 1
3 | Betona seguma demontāža | m2 | 0.5
4 | Betona seguma atjaunošana | m2 | 0.5
5 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 1
6 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā (līdz ēkas ievādām) | m | 1
7 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 2
8 | Sadalnes papildramja vai kabeļu ievada sekcijas montāža | gab. | 1
9 | Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža (U1-1/63+C1/450+P1) | gab. | 1
10 | Drošinātāju uzstādīšana | gab. | 3
11 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab. | 1
12 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 1
Materiālu izmaksas
1 | Kabelis 1kV četrdzīslu Cu-1-4x16 | m | 5
2 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | kompl. | 2
3 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 (lietotāja kabelim projekt. US-31-12 sadalnē) | m | 2
4 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 (LDz kabelim projekt. US-31-12 sadalnē) | m | 1
5 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 (līdz ēkas ievādām) | m | 1
6 | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm | m | 2
7 | Automātslēdzis 3P, B, 32A | gab. | 1
8 | Drošinātājs NH000, gL/gG, 40A | gab. | 3
9 | Sadalne uzskaites, gabarīts 1, 1 skaitītājam līdz 63A, U1-1/63 | gab. | 1
10 | Pamatne sadalnēm ar gabarītu 1, P1 | gab. | 1
11 | Cokols C1/450 | gab. | 1
12 | Keramzīts | L | 30.6
13 | Zemējums sadalnei | kompl. | 1
Citi darbi
Darbu izmaksas
1 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.002
2 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.005
3 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
4 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
0,4kV EPL (Lietotāja tīkla izbūve)
Darbu izmaksas
1 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža ēkā | m | 21
2 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē (caurulē līdz ēkas ievādām) | m | 1
3 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē (caurulē ēkā) | m | 21
4 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē (esošā caurulē ēkas ievadā) | m | 1
5 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 2
6 | Caurumu urbšana dziļumā virs 1 m, neatkarīgi no diametra | gab. | precizēt montažas laikā
7 | Caurules montāža ēkas pamatos, sienā | gab. | precizēt montažas laikā
8 | Kosmētiskais remonts, lai novērstu montāžas laikā radītos bojājumus. | objekts | 1
Materiālu izmaksas
1 | Kabelis 1kV piecdzīslu Cu-1-5x6 | m | 27
2 | Gala apdare 1kV, piecdzīslu kabelim | kompl. | 2
3 | Caurule, gofrēta 450N, d=50 | m | 21
4 | Skava caurules stiprināšanai pie sienas un griestiem | gab. | precizēt montažas laikā
5 | Celtniecības materiāli objekta darba zonas kosmētiskajam remontam | objekts | 1
Citi darbi
Darbu izmaksas
1 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.001
2 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.027
3 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
4 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1