**Tehniskā specifikācija (Nr.1)**

**Dabīgās saaudzes, atsevišķu bīstamu koku izciršana VAS “Latvijas dzelzceļš” gaisa vadu, kontakttīkla un sakaru viļņvada līniju ekspluatācijas zonās**

1. **Darba uzdevums**

Veikt dabīgās saaudzes, atsevišķu bīstamu koku izciršanu VAS “Latvijas dzelzceļš” gaisa vadu, kontakttīkla un sakaru viļņvada līniju ekspluatācijas zonās.

1. **Tehniskās specifikācijas darbu veikšanai**
   1. **Gaisa vadu līnijas (turpmāk – GVL) trases attīrīšana un zaru utilizācija**
      1. Veikt **GVL** trases horizontālo trašu tīrīšanu un/vai vertikālo zaru apzāģēšanu un 100% zaru utilizāciju.
      2. Nebojāt kokmateriālu kvalitāti un nozāģētos kokus atzarot un atstāt nesagarumotus, ja meža īpašnieks nav norādījis savādāk atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai.
      3. Veikt nozāģēto koku, kas atrodas VAS “Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā 100% utilizāciju.
      4. Nozāģētos kokus novietot **GVL** trases pēdējā metrā (gar malu) vai meža īpašnieka norādītajā vietā atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai.
      5. Visiem nozāģētajiem kokiem, kas krūšu augstumā ir diametrā virs 12 cm, jābūt kvalitatīvi atzarotiem līdz ar stumbru. Atzarojot kokus, nedrīkst atstāt garus zaru stumbeņus pie stumbra.
      6. Uzdotajam apaugumam jābūt nozāģētam tā, lai krūmu/koku celmi nebūtu augstāki par 10 cm.
   2. **GVL koku zāģēšana ārpus apdzīvotām vietām**
      1. **GVL** trasē augošo koku un ārpus **GVL** trases augošo apdraudošo koku nozāģēšana.
      2. Nebojāt kokmateriālu kvalitāti un nozāģētos kokus atzaro un atstāj nesagarumotus, ja meža īpašnieks nav norādījis savādāk atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai.
      3. Nozāģētos kokus novietot **GVL** trases pēdējā metrā (gar malu) vai meža īpašnieka norādītajā vietā atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai.
      4. Veikt nozāģēto koku, kas atrodas VAS “Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā 100% utilizāciju.
      5. Visiem nozāģētajiem kokiem, kas krūšu augstumā ir diametrā virs 12 cm, jābūt kvalitatīvi atzarotiem līdz ar stumbru. Atzarojot kokus, nedrīkst atstāt garus zaru stumbeņus pie stumbra.
      6. Nozāģētie koki nedrīkst atrasties zem zaru kaudzēm.
      7. Atzarotiem zariem, kas ir garumā virs 2 metriem, jābūt pārzāģētiem uz pusēm. Koka galotnes arī jāsazāģē sīkāk, lai neveidotos lielās zaru kaudzes un nesakārtotas trases iespaids. Zarus nedrīkst atstāt ceļmalās grāvjos, meliorācijas grāvjos uz ceļiem, takām. Visos gadījumos, kad tiek pieļautas atkāpes tās jāsaskaņo ar meža īpašnieku un VAS “Latvijas dzelzceļš”.
      8. Nozāģētos zarus 100% utilizēt, vai novietot meža īpašnieka norādītajā vietā atbilstoši normatīvo dokumentu noteiktajai kārtībai. Uzdotajam apaugumam jābūt nozāģētam tā, lai koku celmi nebūtu augstāki par 10 cm.
   3. **GVL traucējošo koku nozāģēšana/apzāģēšana apdzīvotās vietās**
      1. Veikt koku nozāģēšanu vai apzāģēšanu ar zaru utilizāciju.
      2. Veikt koku utilizāciju atbilstoši attiecīgās pašvaldības noteiktajai kārtībai.
   4. **GVL trases tīrīšana, koku nozāģēšana/apzāģēšana VAS “Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā**

Darbs veicams ar nelikvīdu utilizāciju;

* + 1. Dzelzceļa nodalījuma joslā saaudzes izpļaušanas, izpildītās sanitārās vai gabarītcirtes sakopjama šādos veidos:
       1. ciršanas atliekas sadedzinot;
       2. ciršanas atliekas savācot un izvedot;
       3. ciršanas atliekas sasmalcinot.
    2. Veikt risu aizlīdzināšanu, kas dziļākas par 25 centimetriem bezsala apstākļos mēneša laikā pēc izstrādes, bet sala apstākļos – mēneša laikā pēc augsnes pilnīgas atkušanas.

**Dzelzceļa līniju saraksts** **koku, dabīgās saaudzes, atsevišķu bīstamu koku izciršana VAS “Latvijas dzelzceļš” gaisa vadu, kontakttīkla un sakaru viļņvada līniju ekspluatācijas zonās**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Dzelzceļa līnija | GVL līnijas nomināl  spriegums | Iecirkņa robežas, km no līdz | Ceļa puse | Posma garums,  m | Saaudzes augstums, m | Izcērtamo bīstamo koku daudzums, m3 | Aptuvenais izcērtamās trases platums | Platība, ha | Piezīmes (Bīstamo koku atšifrējums) | Saaudzes un bīstamo koku, zaru atrašanās vieta (nod. joslā vai ārpus) |
| **Daļa (Lote) Nr.1** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rīga - Tukums | 6kv | 33.600-37.230 | kreisā | 3630 | 5 |  | 25 | 9.07 |  | NJ |
| 2 | Rīga - Tukums | 6kv | 39.000-40.600 | kreisā | 1600 | 5 |  | 20 | 3.20 |  | NJ |
|  | **Kopā Rīga - Tukums** |  |  |  | **5230** |  |  | **kopā:** | **12.27** |  |  |
| **Daļa (Lote) Nr.2** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rīga - Lugaži | 10kv | 102.400-105.100 | labā | 2700 | 5 |  | 25 | 6.75 |  | NJ |
| 2 | Rīga - Lugaži | 10kv | 107.400-109.000 | labā | 1600 | 5 |  | 20 | 3.20 |  | NJ |
| 3 | Rīga - Lugaži | 10kv | 129.000-134.400 | labā | 5400 | 5 |  | 30 | 16.20 |  | NJ |
| 4 | Rīga - Lugaži | 10kv | 137.750-139.000 | labā | 1250 | 5 |  | 30 | 3.75 |  | NJ |
| 5 | Rīga - Lugaži | 10kv | 142.400-143.000 | labā | 600 | 5 |  | 30 | 1.80 | obligāti | NJ |
| 6 | Rīga - Lugaži | 10kv | 144.850-146.100 | labā | 1250 | 5 |  | 25 | 3.13 | obligāti | NJ |
|  | **Kopā Rīga - Lugaži** |  |  |  | **12800** |  |  | **kopā:** | **34.83** |  |  |
| **Daļa (Lote) Nr.3** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rīga - Jelgava | 6kv | 8.600-11.500 | kreisā | 2900 | 4 |  | 20 | 5.80 |  | NJ |
|  | **Kopā Rīga - Jelgava** |  |  |  | **2900** |  |  | **kopā:** | **5.80** |  |  |
| **Daļa (Lote) Nr.4** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Glūda - Reņģe | Sakaru līnija | 84,390-87,000 | kreisā | 2610 | 6 |  |  | 1.57 |  | NJ |
| 2 | Glūda - Reņģe | Sakaru līnija | 91,300-91,530 | labā | 230 | 5 |  | 15 | 0.35 |  | NJ |
| 3 | Glūda - Reņģe | Sakaru līnija | 92,000-92,300 | labā | 300 | 6 |  | 15 | 0.45 |  | NJ |
| 4 | Glūda - Reņģe | Sakaru līnija | 92,300-92,700 | labā | 400 | 6 |  | 10 | 0.40 |  | NJ |
| 5 | Glūda - Reņģe | Sakaru līnija | 92,700-93,900 | labā | 1200 | 6 |  | 15 | 1.80 |  | NJ |
| 6 | Glūda - Reņģe | Sakaru līnija | 93,900-94,000 | labā | 100 | 6 |  | 10 | 0.10 |  | NJ |
| 7 | Glūda - Reņģe | Sakaru līnija | 94,000-94,300 | labā | 300 | 6 |  | 15 | 0.45 |  | NJ |
| 8 | Glūda - Reņģe | Sakaru līnija | 94,300-94,400 | labā | 100 | 6 |  | 8 | 0.08 |  | NJ |
| 9 | Glūda - Reņģe | Sakaru līnija | 94,400-94,800 | labā | 400 | 6 |  | 10 | 0.40 |  | NJ |
| 10 | Glūda - Reņģe | Sakaru līnija | 94,800-96,200 | labā | 1400 | 8 |  | 8 | 1.12 |  | NJ |
| 11 | Glūda - Reņģe | Sakaru līnija | 96,200-96,500 | labā | 300 | 8 |  | 10 | 0.30 |  | NJ |
| 12 | Glūda - Reņģe | Sakaru līnija | 96,500-97,300 | labā | 800 | 8 |  | 15 | 1.20 |  | NJ |
| 13 | Glūda - Reņģe | Sakaru līnija | 97,300-97,600 | labā | 300 | 8 |  | 10 | 0.30 |  | NJ |
| 14 | Glūda - Reņģe | Sakaru līnija | 97,600-98,100 | labā | 500 | 8 |  | 20 | 1.00 |  | NJ |
| 15 | Glūda - Reņģe | Sakaru līnija | 98,100-98,300 | labā | 200 | 4 |  | 10 | 0.20 |  | NJ |
|  | **Kopā Glūda - Reņģe** |  |  |  | **9140** |  |  | **kopā:** | **9.72** |  |  |
| **Daļa (Lote) Nr.5** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 426.100 - 426.250 | labā | 150 | 2 |  | 15 | 0.23 |  | NJ |
| 2 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 426.300 - 426.500 | labā | 200 | 2 |  | 20 | 0.40 |  | NJ |
| 3 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 426.500 - 426.700 | labā | 200 | 2 |  | 25 | 0.50 |  | NJ |
| 4 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 426.700 - 426.800 | labā | 100 | 2 |  | 20 | 0.20 |  | NJ |
| 5 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 427.000 - 428.400 | labā | 1400 | 2 |  | 30 | 4.20 |  | NJ |
| 6 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 429.900 - 430.100 | labā | 200 | 2 |  | 30 | 0.60 |  | NJ |
| 7 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 430.100 - 430.500 | labā | 400 | 2 |  | 20 | 0.80 |  | NJ |
| 8 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 435.000 - 435.500 | labā | 500 | 2 |  | 30 | 1.50 |  | NJ |
| 9 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 435.500 - 436.100 | labā | 600 | 2 |  | 20 | 1.20 |  | NJ |
| 10 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 438.300 - 438.400 | labā | 100 | 2 |  | 20 | 0.20 |  | NJ |
| 11 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 438.400 - 438.500 | labā | 100 | 2 |  | 30 | 0.30 |  | NJ |
| 12 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 438.500 - 439.300 | labā | 800 | 2 |  | 40 | 3.20 |  | NJ |
| 13 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 439.300 - 439.500 | labā | 200 | 2 |  | 30 | 0.60 |  | NJ |
| 14 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 444.100 - 444.400 | labā | 300 | 2 |  | 10 | 0.30 |  | NJ |
| 15 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 444.400 - 444.900 | labā | 500 | 2 |  | 20 | 1.00 |  | NJ |
| 16 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 447.000 - 448.200 | labā | 1200 | 2 |  | 20 | 2.40 |  | NJ |
| 17 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 455.000 - 455.100 | labā | 100 | 2 |  | 40 | 0.40 |  | NJ |
| 18 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 455.100 - 455.300 | labā | 200 | 2 |  | 30 | 0.60 |  | NJ |
| 19 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 455.300 - 455.500 | labā | 200 | 2 |  | 40 | 0.80 |  | NJ |
| 20 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 455.500 - 456.000 | labā | 500 | 2 |  | 25 | 1.25 |  | NJ |
| 21 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 456.000 - 456.200 | labā | 200 | 2 |  | 25 | 0.50 |  | NJ |
| 22 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 457.200 - 457.400 | labā | 200 | 2 |  | 25 | 0.50 |  | NJ |
| 23 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 457.400 - 457.750 | labā | 250 | 3 |  | 20 | 0.50 |  | NJ |
| 24 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 457.900 - 458.100 | labā | 200 | 2 |  | 25 | 0.50 |  | NJ |
| 25 | Daugavpils - Indra - v.rob. | 10kV | 458.100 - 458.450 | labā | 350 | 3 |  | 40 | 1.40 |  | NJ |
|  | **Kopā Daugavpils - Indra** |  |  |  | **9150** |  |  | **kopā:** | **24.08** |  |  |
| **Daļa (Lote) Nr.6** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Aglona - Daugavpils | 10kV | 494.000 - 494.300 | kreisā | 300 | 2 |  | 20 | 0.60 |  | NJ |
| 2 | Aglona - Daugavpils | 10kV | 494.400 - 495.600 | kreisā | 1150 | 3 |  | 25 | 2.88 |  | NJ |
| 3 | Aglona - Daugavpils | 10kV | 518.400 - 519.400 | kreisā | 1000 | 2 |  | 30 | 3.00 |  | NJ |
| 4 | Aglona - Daugavpils | 10kV | 519.500 - 520.000 | kreisā | 500 | 3 |  | 20 | 1.00 |  | NJ |
| 5 | Aglona - Daugavpils | 10kV | 520.700 - 521.200 | kreisā | 500 | 2 |  | 25 | 1.25 |  | NJ |
| 6 | Aglona - Daugavpils | 10kV | 521.200 - 521.700 | kreisā | 500 | 2 |  | 25 | 1.25 |  | NJ |
| 7 | Aglona - Daugavpils | 10kV | 523.000 -523.200 | kreisā | 200 | 3 |  | 25 | 0.50 |  | NJ |
| 8 | Aglona - Daugavpils | 10kV | 523.400 - 523.800 | kreisā | 350 | 2 |  | 25 | 0.88 |  | NJ |
|  | **Kopā Aglona -Daugavpils** |  |  |  | **4500** |  |  | **kopā:** | **11.35** |  |  |
| **Daļa (Lote) Nr.7** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 446.120 - 446.170 | labā | 50 | 8 |  | 30 | 0.15 |  | NJ |
| 2 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 450.850 - 451.100 | kreisā | 250 |  |  |  |  | ozolu ,egles zari | NJ |
| 3 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 458.470 - 459.000 | kreisā | 530 | 7 |  | 30 | 1.59 |  | NJ |
| 4 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 459.200 - 459.700 | kreisā | 500 | 6 |  | 30 | 1.50 |  | NJ |
| 5 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 461.000 - 461.550 | kreisā | 550 | 6 |  | 30 | 1.65 |  | NJ |
| 6 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 461.650 - 462.400 | kreisā | 750 | 6 |  | 30 | 2.25 |  | NJ |
| 7 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 462.400 | kreisā |  | 12 | 2.1 |  |  | 1.pr. - 24; 6.pr. - 20 | NJ |
| 8 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 467.850 - 468.090 | kreisā | 240 | 6 |  | 25 | 0.60 |  | NJ |
| 9 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 468.420 - 468.880 | kreisā | 460 | 6 |  | 25 | 1.15 |  | NJ |
| 10 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 469.650 - 470.030 | kreisā | 380 | 7 |  | 30 | 1.14 |  | NJ |
| 11 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 470.400 - 470.730 | kreisā | 330 | 6 |  | 30 | 0.99 |  | NJ |
| 12 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 470.970 - 471.200 | kreisā | 230 | 7 |  | 30 | 0.69 |  | NJ |
| 13 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 473.520 - 473.680 | kreisā | 360 | 7 |  | 25 | 0.90 |  | NJ |
| 14 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 473.850 - 474.140 | kreisā | 290 | 6 |  | 30 | 0.87 |  | NJ |
| 15 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 476.400 - 476.920 | kreisā | 520 | 6 |  | 25 | 1.30 |  | NJ |
| 16 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 477.450 - 477.800 | kreisā | 350 | 6 |  | 30 | 1.05 |  | NJ |
| 17 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 478.650 - 479.180 | kreisā | 530 | 7 |  | 30 | 1.59 |  | NJ |
| 18 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 479.230 - 479.940 | kreisā | 710 | 6 |  | 30 | 2.13 |  | NJ |
| 19 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 480.860 - 481.050 | kreisā | 190 | 6 |  | 15 | 0.29 |  | NJ |
| 20 | Rēzekne I - Aglona | 10kV | 480.350 - 480.700 | kreisā | 350 | 6 |  | 15 | 0.53 |  | NJ |
|  | **Kopā Rēzekne I - Aglona** |  |  |  | **7570** |  |  | **kopā:** | **20.36** |  |  |
| **Daļa (Lote) Nr.8** | | | | | | | | | | | |
| 1 | V.rob - Rēzekne I - Kārsava | 10kV | 396.100 - 397.300 | labā | 1200 | 7 |  | 20 | 2.40 |  | NJ |
| 2 | V.rob - Rēzekne I - Kārsava | 10kV | 419.850 - 420.760 | kreisā | 910 | 6 |  | 10 | 0.91 |  | NJ |
| 3 | V.rob - Rēzekne I - Kārsava | 10kV | 421.640 - 421.930 | kreisā | 290 | 7 |  | 10 | 0.29 |  | NJ |
|  | **Kopā V.r – Rēzekne I - Kārsava** |  |  |  | **2400** |  |  | **kopā:** | **3.60** |  |  |
| **Daļa (Lote) Nr.9** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 180.350 - 180.540 | labā | 190 | 3 |  | 20 | 0.38 |  | NJ |
| 2 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 180.580 - 181.200 | labā | 620 | 3 |  | 3 | 0.19 |  | NJ |
| 3 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 180.990 | labā |  |  | 0.18 |  |  | 1.b - 20. | NJ |
| 4 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 181.015 | labā |  |  | 0.54 |  |  | 1.b - 32. | NJ |
| 5 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 181.095 | labā |  |  | 1.62 |  |  | 9.b - 20. | NJ |
| 6 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 181.120 - 181.185 | labā |  |  | 10.15 |  |  | 35.a - 24. | NJ |
| 7 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 181.850 - 181.980 | labā | 130 | 2 |  | 15 | 0.20 |  | NJ |
| 8 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 182.020 - 182.930 | labā | 910 | 3 |  | 20 | 1.81 |  | NJ |
| 9 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 182.250 - 182.323 | labā |  |  | 5.83 |  |  | 30.b - 16; 23 b/a - 16. | NJ |
| 10 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 182.470 - 182.515 | labā |  |  | 2.83 |  |  | 1.b - 50; 10.b - 16. | NJ |
| 11 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 182.610 | labā |  |  | 0.92 |  |  | 1.b - 40. | NJ |
| 12 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 182.660 - 182.720 | labā |  |  | 5.46 |  |  | 14.b - 28. | NJ |
| 13 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 183.090 - 183.130 | labā | 40 | 3 |  | 12 | 0.05 |  | NJ |
| 14 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 183.250 - 183.640 | labā | 390 | 3 |  | 15 | 0.59 |  | NJ |
| 15 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 183.760 - 183.920 | labā | 160 | 3 |  | 15 | 0.24 |  | NJ |
| 16 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 184.060 - 184.240 | labā | 180 | 2 |  | 14 | 0.26 |  | NJ |
| 17 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 184.290 - 184.340 | labā | 50 | 2 |  | 13 | 0.07 |  | NJ |
| 18 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 184.450 - 184.590 | labā | 140 | 2 |  | 15 | 0.21 |  | NJ |
| 19 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 184.600 - 184.760 | labā | 160 | 3 |  | 14 | 0.23 |  | NJ |
| 20 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 184.920 - 185.340 | labā | 420 | 3 |  | 15 | 0.62 |  | NJ |
| 21 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 185.350 - 185.520 | labā | 170 | 3 |  | 15 | 0.25 |  | NJ |
| 22 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 185.390 - 185.650 | labā |  |  | 16.48 |  |  | 16.b - 28; 40 b/a - 20; 12.a - 32. | NJ |
| 23 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 185.650 - 186.630 | labā | 980 | 4 |  | 15 | 1.46 |  | NJ |
| 24 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 185.650 - 185.890 | labā |  |  | 20.66 |  |  | 4.b - 32; 70 b/a - 20; 6.a - 36. | NJ |
| 25 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 185.980 - 186.570 | labā |  |  | 31.02 |  |  | 1.b - 32; 18.b - 16; 6.a - 40; 6.a - 24; 150 b/a - 16; 6.a - 36. | NJ |
| 26 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 186.980 - 187.200 | labā |  |  | 22.66 |  |  | 8.e - 24; 60.a - 24; 2.vit - 40. | NJ |
| 27 | Krustpils - Rēzekne II | 10kV | 187.090 - 187.280 | labā | 190 | 3 |  | 14 | 0.27 |  | NJ |
|  | **Kopā Krustpils - Rēzekne II** |  |  |  | **4730** |  | **118.35** |  | **6.81** |  |  |
| **Daļa (Lote) Nr.10** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 268.820 - 269.100 | labā | 280 | 3 |  | 15 | 0.42 |  | NJ |
| 2 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 269.550 - 269.650 | labā | 100 | 3 |  | 20 | 0.20 |  | NJ |
| 3 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 269.670 - 269.790 | labā | 120 | 4 |  | 20 | 0.24 |  | NJ |
| 4 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 269.905 - 270.015 | labā |  |  | 16.52 |  |  | 7.b- 40; 24.a - 28. | NJ |
| 5 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 270.050 | labā |  |  | 5.6 |  |  | 1.b - 40; 3.b - 20; 4.a - 36; 6.a - 20. | NJ |
| 6 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 270.680 - 270.850 | labā | 170 | 2 |  | 19 | 0.33 |  | NJ |
| 7 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 270.900 - 271.020 | labā |  |  | 15.64 |  |  | 3.b - 40; 23.a - 32. | NJ |
| 8 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 271.600 - 271.710 | labā | 110 | 5 |  | 30 | 0.33 |  | NJ |
| 9 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 271.740 - 271.900 | labā | 160 | 3 |  | 29 | 0.46 |  | NJ |
| 10 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 272.210 - 272.300 | labā | 90 | 3 |  | 30 | 0.27 |  | NJ |
| 11 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 272.500 - 272.850 | labā | 350 | 3 |  | 20 | 0.70 |  | NJ |
| 12 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 273.890 - 274.040 | labā | 150 | 2 |  | 15 | 0.23 |  | NJ |
| 13 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 274.200 - 274.470 | labā | 270 | 2 |  | 15 | 0.41 |  | NJ |
| 14 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 274.200 - 274.600 | labā | 400 |  |  |  |  | alkšņu zari | NJ |
| 15 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 274.280 | labā |  |  | 1.12 |  |  | 2.a - 32. | NJ |
| 16 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 274.470 | labā |  |  | 0.56 |  |  | 1.a - 32. | NJ |
| 17 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 274.850 - 274.900 | labā | 150 |  |  |  |  | zari ozoliem | NJ |
| 18 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 274.980 - 275.150 | labā | 170 | 2 |  | 20 | 0.34 |  | NJ |
| 19 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 275.350 - 275.600 | labā | 250 | 2 |  | 20 | 0.50 | alkšņu zari; saaudze | NJ |
| 20 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 275.350 - 275.800 | labā | 450 | 2 |  | 20 | 0.89 |  | NJ |
| 21 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 275.750 - 275.780 | labā |  |  | 7.25 |  |  | 25.a - 24. | NJ |
| 22 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 276.030 - 276.150 | labā | 120 |  |  |  |  | alkšņu zari | NJ |
| 23 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 276.180 - 276.460 | labā | 280 |  |  |  |  | alkšņu zari | NJ |
| 24 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 276.480 - 276.540 | labā | 60 |  |  |  |  | alkšņu zari | NJ |
| 25 | Rēzekne II - Zilupe - V.r. | 10kV | 276.710 - 276.900 | labā | 190 | 3 |  | 29 | 0.55 |  | NJ |
|  | **Kopā Rēzekne II - Zilupe - V.r.** |  |  |  | **3870** |  | **46.69** |  | **5.86** |  |  |
| **Daļa (Lote) Nr.11** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Madona - Gulbene | Sakaru līnija | 46.700 - 47.000 | kreisā | 300 | 5 |  | 11 | 0.33 |  | NJ |
| 2 | Madona - Gulbene | Sakaru līnija | 48.900 - 50.300 | kreisā | 1400 | 5 |  | 11 | 1.54 |  | NJ |
| 3 | Madona - Gulbene | Sakaru līnija | 52.300 - 52.800 | kreisā | 500 | 5 |  | 11 | 0.55 |  | NJ |
| 4 | Madona - Gulbene | Sakaru līnija | 53.900 - 54.400 | kreisā | 500 | 5 |  | 11 | 0.55 |  | NJ |
| 5 | Madona - Gulbene | Sakaru līnija | 72.800 - 73.300 | kreisā | 500 | 5 |  | 11 | 0.55 |  | NJ |
| 6 | Madona - Gulbene | Sakaru līnija | 74.100 - 74.500 | kreisā | 400 | 5 |  | 11 | 0.44 |  | NJ |
|  | **Kopā Madona - Gulbene** |  |  |  | **3600** |  | **0** |  | **3.96** |  |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tehniskā specifikācija (Nr.2)**

**Dabīgās saaudzes novākšana VAS „Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā**

1. Darba uzdevums

Veikt dabīgās saaudzes novākšanu VAS „Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā.

2. Tehniskās specifikācijas darba uzdevuma izpildei:

2.1. Darbs veicams ar nelikvīdu utilizāciju;

2.2. Dzelzceļa nodalījuma joslā saaudzes izpļaušanas, izpildītās sanitārās vai gabarītcirtes sakopjamas šādos veidos:

2.2.1. ciršanas atliekas sadedzinot;

2.2.2. ciršanas atliekas savācot un izvedot;

2.2.3. ciršanas atliekas sasmalcinot.

2.3. Veikt risu aizlīdzināšanu, kas dziļākas par 25 centimetriem bezsala apstākļos mēneša laikā pēc izstrādes, bet sala apstākļos – mēneša laikā pēc augsnes pilnīgas atkušanas.

2.4. Veikt Pakalpojuma izpildi saskaņā ar Dzelzceļa likuma, 01.02.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.79 „Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi” prasībām un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbu izpildi.

**Dzelzceļa līniju saraksts dabīgās saaudzes novākšanai VAS „Latvijas dzelzceļš” publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Dzelzceļa līnija | Iecirkņa robežas, km no līdz | Ceļa puse | Posma garums, m | Saaudzes augstums, m | Izcērtamo bīstamo koku daudzums, m3 | Platība, ha | Piezīmes (Bīstamo koku atšifrējums) |
| **Daļa (Lote) Nr.12** | | | | | | | | |
| 1 | Rīga - Jelgava | 8.600-11.500 | labā | 2900 | 4 |  | 4.35 |  |
| 2 | Rīga - Jelgava | 26.350-28.300 | labā | 1950 | 5 |  | 3.90 |  |
|  | **Kopā:** |  |  | **4850** |  | **0.00** | **8.25** |  |
| **Daļa (Lote) Nr.13** | | | | | | | | |
| 1 | Rīga - Lugaži | 14.200-17.000 | labā | 2800 | 5 |  | 8.40 |  |
| 2 | Rīga - Lugaži | 42.500-43.200 | kreisā | 700 | 5 |  | 1.40 |  |
| 3 | Rīga - Lugaži | 102.400-105.200 | kreisā | 2800 | 5 |  | 5.60 |  |
| 4 | Rīga - Lugaži | 108.100-109.000 | kreisā | 900 | 5 |  | 1.80 |  |
| 5 | Rīga - Lugaži | 129.100-135.100 | kreisā | 6000 | 5 |  | 18.00 |  |
| 6 | Rīga - Lugaži | 142.400-142.700 | kreisā | 300 | 5 |  | 0.60 | obligāti |
| 7 | Rīga - Lugaži | 144.850-146.100 | kreisā | 1250 | 5 |  | 2.50 | obligāti |
|  | **Kopā:** |  |  | **14750** |  | **0.00** | **38.30** |  |
| **Daļa (Lote) Nr.14** | | | | | | | | |
| 1 | Ventspils - Tukums2 | 12,800-13,000 | kreisā | 200 | 4 |  | 0.40 |  |
| 2 | Ventspils - Tukums2 | 13,000-13,100 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.18 |  |
| 3 | Ventspils - Tukums2 | 13,100-13,200 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.10 |  |
| 4 | Ventspils - Tukums2 | 13,100-13,200 | labā | 100 | 4 |  | 0.16 |  |
| 5 | Ventspils - Tukums2 | 13,200-13,300 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.20 |  |
| 6 | Ventspils - Tukums2 | 13,200-13,300 | labā | 100 | 3 |  | 0.12 |  |
| 7 | Ventspils - Tukums2 | 13,300-13,400 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.12 |  |
| 8 | Ventspils - Tukums2 | 13,300-13,400 | labā | 100 | 3 |  | 0.20 |  |
| 9 | Ventspils - Tukums2 | 13,400-13,600 | kreisā | 200 | 2 |  | 0.20 |  |
| 10 | Ventspils - Tukums2 | 13,400-13,600 | labā | 200 | 4 |  | 0.36 |  |
| 11 | Ventspils - Tukums2 | 13,600-14,000 | kreisā | 400 | 2 |  | 0.32 |  |
| 12 | Ventspils - Tukums2 | 13,600-13,900 | labā | 300 | 3 |  | 0.48 |  |
| 13 | Ventspils - Tukums2 | 13,900-14,100 | labā | 200 | 3 |  | 0.30 |  |
| 14 | Ventspils - Tukums2 | 14,000-14,100 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.20 |  |
| 15 | Ventspils - Tukums2 | 14,100-14,200 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.17 |  |
| 16 | Ventspils - Tukums2 | 14,100-14,400 | labā | 300 | 3 |  | 0.30 |  |
| 17 | Ventspils - Tukums2 | 14,200-14,400 | kreisā | 200 | 3 |  | 0.40 |  |
| 18 | Ventspils - Tukums2 | 14,400-14,500 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.18 |  |
| 19 | Ventspils - Tukums2 | 14,500-14,700 | kreisā | 200 | 2 |  | 0.16 |  |
| 20 | Ventspils - Tukums2 | 14,400-14,500 | labā | 100 | 3 |  | 0.17 |  |
| 21 | Ventspils - Tukums2 | 14,500-14,600 | labā | 100 | 1 |  | 0.08 |  |
| 22 | Ventspils - Tukums2 | 14,600-14,800 | labā | 200 | 1 |  | 0.20 |  |
| 23 | Ventspils - Tukums2 | 14,700-14,900 | kreisā | 200 | 1 |  | 0.08 |  |
| 24 | Ventspils - Tukums2 | 14,800-15,000 | labā | 200 | 2 |  | 0.16 |  |
| 25 | Ventspils - Tukums2 | 14,900-15,100 | kreisā | 200 | 3 |  | 0.12 |  |
| 26 | Ventspils - Tukums2 | 15,000-15,100 | labā | 100 | 3 |  | 0.12 |  |
| 27 | Ventspils - Tukums2 | 15,100-15,200 | labā | 100 | 3 |  | 0.10 |  |
| 28 | Ventspils - Tukums2 | 15,100-15,300 | kreisā | 200 | 3 |  | 0.16 |  |
| 29 | Ventspils - Tukums2 | 15,300-15,500 | kreisā | 200 | 3 |  | 0.12 |  |
| 30 | Ventspils - Tukums2 | 15,200-15,300 | labā | 100 | 1 |  | 0.08 |  |
| 31 | Ventspils - Tukums2 | 15,300-15,500 | labā | 200 | 2 |  | 0.10 |  |
| 32 | Ventspils - Tukums2 | 15,500-15,600 | labā | 100 | 4 |  | 0.16 |  |
| 33 | Ventspils - Tukums2 | 15,600-16,000 | labā | 400 | 5 |  | 0.52 |  |
| 34 | Ventspils - Tukums2 | 15,500-15,800 | kreisā | 300 | 3 |  | 0.51 |  |
| 35 | Ventspils - Tukums2 | 15,800-15,900 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.16 |  |
| 36 | Ventspils - Tukums2 | 15,900-16,000 | kreisā | 100 | 4 |  | 0.12 |  |
| 37 | Ventspils - Tukums2 | 16,000-16,100 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.08 |  |
| 38 | Ventspils - Tukums2 | 16,000-16,100 | labā | 100 | 4 |  | 0.17 |  |
| 39 | Ventspils - Tukums2 | 16,100-16,200 | labā | 100 | 4 |  | 0.16 |  |
| 40 | Ventspils - Tukums2 | 16,200-16,400 | labā | 200 | 4 |  | 0.12 |  |
| 41 | Ventspils - Tukums2 | 16,100-16,200 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.12 |  |
| 42 | Ventspils - Tukums2 | 16,200-16,700 | kreisā | 500 | 3 |  | 0.50 |  |
| 43 | Ventspils - Tukums2 | 16,400-16,500 | labā | 100 | 4 |  | 0.10 |  |
| 44 | Ventspils - Tukums2 | 16,500-16,700 | labā | 200 | 4 |  | 0.16 |  |
| 45 | Ventspils - Tukums2 | 16,700-16,800 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.08 |  |
| 46 | Ventspils - Tukums2 | 16,800-16,900 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.10 |  |
| 47 | Ventspils - Tukums2 | 16,900-17,000 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.06 |  |
| 48 | Ventspils - Tukums2 | 16,700-16,800 | labā | 100 | 3 |  | 0.12 |  |
| 49 | Ventspils - Tukums2 | 16,800-17,000 | labā | 200 | 3 |  | 0.28 |  |
| 50 | Ventspils - Tukums2 | 17,000-17,200 | kreisā | 200 | 2 |  | 0.08 |  |
| 51 | Ventspils - Tukums2 | 17,200-17,300 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.08 |  |
| 52 | Ventspils - Tukums2 | 17,300-17,400 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.06 |  |
| 53 | Ventspils - Tukums2 | 17,000-17,100 | labā | 100 | 4 |  | 0.12 |  |
| 54 | Ventspils - Tukums2 | 17,100-17,200 | labā | 100 | 3 |  | 0.08 |  |
| 55 | Ventspils - Tukums2 | 17,200-17,400 | labā | 200 | 3 |  | 0.12 |  |
| 56 | Ventspils - Tukums2 | 17,400-17,500 | labā | 100 | 3 |  | 0.04 |  |
| 57 | Ventspils - Tukums2 | 17,400-17,600 | kreisā | 200 | 1 |  | 0.02 |  |
| 58 | Ventspils - Tukums2 | 17,600-17,700 | kreisā | 100 | 1 |  | 0.02 |  |
| 59 | Ventspils - Tukums2 | 17,500-17,700 | labā | 200 | 2 |  | 0.16 |  |
| 60 | Ventspils - Tukums2 | 17,700-17,800 | labā | 100 | 3 |  | 0.06 |  |
| 61 | Ventspils - Tukums2 | 17,700-17,900 | kreisā | 200 | 3 |  | 0.24 |  |
| 62 | Ventspils - Tukums2 | 17,900-18,000 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.18 |  |
| 63 | Ventspils - Tukums2 | 18,000-18,100 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.12 |  |
| 64 | Ventspils - Tukums2 | 17,800-17,900 | labā | 100 | 2 |  | 0.17 |  |
| 65 | Ventspils - Tukums2 | 17,900-18,000 | labā | 100 | 2 |  | 0.18 |  |
| 66 | Ventspils - Tukums2 | 18,000-18,200 | labā | 200 | 2 |  | 0.16 |  |
| 67 | Ventspils - Tukums2 | 18,200-18,400 | labā | 200 | 2 |  | 0.08 |  |
| 68 | Ventspils - Tukums2 | 18,100-18,300 | kreisā | 200 | 1 |  | 0.16 |  |
| 69 | Ventspils - Tukums2 | 18,300-18,400 | kreisā | 100 | 1 |  | 0.10 |  |
| 70 | Ventspils - Tukums2 | 18,400-18,500 | kreisā | 100 | 1 |  | 0.04 |  |
| 71 | Ventspils - Tukums2 | 18,500-18,600 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.06 |  |
| 72 | Ventspils - Tukums2 | 18,400-18,500 | labā | 100 | 2 |  | 0.06 |  |
| 73 | Ventspils - Tukums2 | 18,500-18,700 | labā | 200 | 2 |  | 0.16 |  |
| 74 | Ventspils - Tukums2 | 18,600-18,700 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.12 |  |
| 75 | Ventspils - Tukums2 | 18,700-18,800 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.10 |  |
| 76 | Ventspils - Tukums2 | 18.800-18,900 | kreisā | 100 | 1 |  | 0.02 |  |
| 77 | Ventspils - Tukums2 | 18,900-19,000 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.04 |  |
| 78 | Ventspils - Tukums2 | 18,700-18,800 | labā | 100 | 2 |  | 0.06 |  |
| 79 | Ventspils - Tukums2 | 18,800-18,900 | labā | 100 | 1 |  | 0.04 |  |
| 80 | Ventspils - Tukums2 | 18.900-19,000 | labā | 100 | 3 |  | 0.05 |  |
| 81 | Ventspils - Tukums2 | 19,000-19,200 | labā | 200 | 2 |  | 0.08 |  |
| 82 | Ventspils - Tukums2 | 19,200-19,500 | labā | 300 | 3 |  | 0.18 |  |
| 83 | Ventspils - Tukums2 | 19,500-19,800 | labā | 300 | 3 |  | 0.24 |  |
| 84 | Ventspils - Tukums2 | 19,000-19,500 | kreisā | 500 | 1 |  | 0.25 |  |
| 85 | Ventspils - Tukums2 | 19,500-19,600 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.04 |  |
| 86 | Ventspils - Tukums2 | 19,600-19,700 | kreisā | 100 | 1 |  | 0.05 |  |
| 87 | Ventspils - Tukums2 | 19,700-19,900 | kreisā | 200 | 1 |  | 0.16 |  |
| 88 | Ventspils - Tukums2 | 19,900-20,200 | kreisā | 300 | 1 |  | 0.18 |  |
| 89 | Ventspils - Tukums2 | 19,800-19,900 | labā | 100 | 3 |  | 0.06 |  |
| 90 | Ventspils - Tukums2 | 19,900-20,000 | labā | 100 | 3 |  | 0.08 |  |
| 91 | Ventspils - Tukums2 | 20,000-20,200 | labā | 200 | 2 |  | 0.08 |  |
| 92 | Ventspils - Tukums2 | 20,200-20,500 | kreisā | 300 | 2 |  | 0.36 |  |
| 93 | Ventspils - Tukums2 | 20,200-20,400 | labā | 200 | 2 |  | 0.24 |  |
| 94 | Ventspils - Tukums2 | 20,400-20,800 | labā | 400 | 2 |  | 0.56 |  |
| 95 | Ventspils - Tukums2 | 20,500-20,600 | kreisā | 100 | 1 |  | 0.10 |  |
| 96 | Ventspils - Tukums2 | 20,600-20,700 | kreisā | 100 | 1 |  | 0.05 |  |
| 97 | Ventspils - Tukums2 | 20,700-20,800 | kreisā | 100 | 1 |  | 0.10 |  |
| 98 | Ventspils - Tukums2 | 20,800-20,900 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.12 |  |
| 99 | Ventspils - Tukums2 | 20,900-21,200 | kreisā | 300 | 3 |  | 0.30 |  |
| 100 | Ventspils - Tukums2 | 20,800-20,900 | labā | 100 | 4 |  | 0.06 |  |
| 101 | Ventspils - Tukums2 | 20,900-21,000 | labā | 100 | 3 |  | 0.12 |  |
| 102 | Ventspils - Tukums2 | 21,000-21,100 | labā | 100 | 4 |  | 0.14 |  |
| 103 | Ventspils - Tukums2 | 21,100-21,300 | labā | 200 | 3 |  | 0.16 |  |
| 104 | Ventspils - Tukums2 | 21,300-21,400 | labā | 100 | 3 |  | 0.06 |  |
| 105 | Ventspils - Tukums2 | 21,200-21,300 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.08 |  |
| 106 | Ventspils - Tukums2 | 21,300-21,400 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.06 |  |
| 107 | Ventspils - Tukums2 | 21,400-21,500 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.04 |  |
| 108 | Ventspils - Tukums2 | 21,500-21,600 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.05 |  |
| 109 | Ventspils - Tukums2 | 21,400-21,600 | labā | 200 | 4 |  | 0.08 |  |
| 110 | Ventspils - Tukums2 | 21,600-21,700 | labā | 100 | 2 |  | 0.06 |  |
| 111 | Ventspils - Tukums2 | 21,700-21,800 | labā | 100 | 3 |  | 0.05 |  |
| 112 | Ventspils - Tukums2 | 21,600-21,700 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.03 |  |
| 113 | Ventspils - Tukums2 | 21,700-21,800 | kreisā | 100 | 1 |  | 0.02 |  |
| 114 | Ventspils - Tukums2 | 21,800-22,000 | kreisā | 200 | 2 |  | 0.08 |  |
| 115 | Ventspils - Tukums2 | 21,800-21,900 | labā | 100 | 3 |  | 0.02 |  |
| 116 | Ventspils - Tukums2 | 21,900-22,000 | labā | 100 | 3 |  | 0.03 |  |
| 117 | Ventspils - Tukums2 | 22,000-22,150 | labā | 150 | 3 |  | 0.06 |  |
| 118 | Ventspils - Tukums2 | 22,000-22,150 | kreisā | 150 | 3 |  | 0.05 |  |
| 119 | Ventspils - Tukums2 | 22,150-22,200 | kreisā | 50 | 4 |  | 0.03 |  |
| 120 | Ventspils - Tukums2 | 22,200-22,300 | kreisā | 100 | 4 |  | 0.08 |  |
| 121 | Ventspils - Tukums2 | 22,300-22,400 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.04 |  |
| 122 | Ventspils - Tukums2 | 22,200-22,700 | labā | 500 | 2 |  | 0.10 |  |
| 123 | Ventspils - Tukums2 | 23,290-23,400 | kreisā | 110 | 3 |  | 0.18 |  |
| 124 | Ventspils - Tukums2 | 23,400-23,500 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.18 |  |
| 125 | Ventspils - Tukums2 | 23,500-23,700 | kreisā | 200 | 3 |  | 0.32 |  |
| 126 | Ventspils - Tukums2 | 23,700-23,810 | kreisā | 110 | 3 |  | 0.20 |  |
| 127 | Ventspils - Tukums2 | 23,900-23,970 | kreisā | 70 | 4 |  | 0.10 |  |
| 128 | Ventspils - Tukums2 | 24,000-24,100 | labā | 100 | 3 |  | 0.14 |  |
| 129 | Ventspils - Tukums2 | 24,100-24,200 | labā | 100 | 3 |  | 0.13 |  |
| 130 | Ventspils - Tukums2 | 24,200-24,300 | labā | 100 | 2 |  | 0.11 |  |
| 131 | Ventspils - Tukums2 | 24,300-24,400 | labā | 100 | 2 |  | 0.14 |  |
| 132 | Ventspils - Tukums2 | 24,140-24,450 | kreisā | 310 | 4 |  | 0.03 |  |
| 133 | Ventspils - Tukums2 | 24,770-24,900 | kreisā | 130 | 2 |  | 0.07 |  |
| 134 | Ventspils - Tukums2 | 24,900-25,030 | kreisā | 130 | 3 |  | 0.07 |  |
| 135 | Ventspils - Tukums2 | 24,400-24,500 | labā | 100 | 2 |  | 0.09 |  |
| 136 | Ventspils - Tukums2 | 24,500-24,700 | labā | 200 | 1 |  | 0.18 |  |
| 137 | Ventspils - Tukums2 | 24,700-24,800 | labā | 100 | 2 |  | 0.13 |  |
| 138 | Ventspils - Tukums2 | 24,800-24,900 | labā | 100 | 3 |  | 0.16 |  |
| 139 | Ventspils - Tukums2 | 24,900-25,000 | labā | 100 | 5 |  | 0.14 |  |
| 140 | Ventspils - Tukums2 | 25,090-25,200 | kreisā | 110 | 5 |  | 0.17 |  |
| 141 | Ventspils - Tukums2 | 25,200-25,300 | kreisā | 100 | 1 |  | 0.03 |  |
| 142 | Ventspils - Tukums2 | 25,060-25,100 | labā | 40 | 2 |  | 0.02 |  |
| 143 | Ventspils - Tukums2 | 25,100-25,200 | labā | 100 | 4 |  | 0.11 |  |
| 144 | Ventspils - Tukums2 | 25,200-25,300 | labā | 100 | 1 |  | 0.05 |  |
| 145 | Ventspils - Tukums2 | 60,000-60,300 | kreisā | 300 | 5 |  | 0.42 |  |
| 146 | Ventspils - Tukums2 | 60,300-60,400 | kreisā | 100 | 4 |  | 0.13 |  |
| 147 | Ventspils - Tukums2 | 60,400-60,600 | kreisā | 200 | 4 |  | 0.22 |  |
| 148 | Ventspils - Tukums2 | 60,280-60,400 | labā | 120 | 2 |  | 0.12 |  |
| 149 | Ventspils - Tukums2 | 60,400-60,600 | labā | 200 | 3 |  | 0.28 |  |
| 150 | Ventspils - Tukums2 | 60,600-61,000 | labā | 400 | 5 |  | 0.48 |  |
| 151 | Ventspils - Tukums2 | 60,600-61,000 | kreisā | 400 | 5 |  | 0.56 |  |
| 152 | Ventspils - Tukums2 | 61,000-61,100 | labā | 100 | 6 |  | 0.14 |  |
| 153 | Ventspils - Tukums2 | 61,100-61,200 | labā | 100 | 6 |  | 0.16 |  |
| 154 | Ventspils - Tukums2 | 61,200-61,600 | labā | 400 | 6 |  | 0.80 |  |
| 155 | Ventspils - Tukums2 | 61,000-61,200 | kreisā | 200 | 6 |  | 0.28 |  |
| 156 | Ventspils - Tukums2 | 61,200-61,300 | kreisā | 100 | 6 |  | 0.18 |  |
| 157 | Ventspils - Tukums2 | 61,300-61,900 | kreisā | 600 | 6 |  | 1.20 |  |
| 158 | Ventspils - Tukums2 | 61,900-62,000 | kreisā | 100 | 6 |  | 0.18 |  |
| 159 | Ventspils - Tukums2 | 62,000-62,050 | kreisā | 50 | 6 |  | 0.03 |  |
| 160 | Ventspils - Tukums2 | 62,220-62,300 | kreisā | 80 | 6 |  | 0.16 |  |
| 161 | Ventspils - Tukums2 | 62,225-62,300 | labā | 75 | 3 |  | 0.15 |  |
| 162 | Ventspils - Tukums2 | 62,300-62,500 | labā | 200 | 3 |  | 0.36 |  |
| 163 | Ventspils - Tukums2 | 62,500-62,600 | labā | 100 | 2 |  | 0.15 |  |
| 164 | Ventspils - Tukums2 | 62,600-62,700 | labā | 100 | 2 |  | 0.12 |  |
| 165 | Ventspils - Tukums2 | 62,300-62,400 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.20 |  |
| 166 | Ventspils - Tukums2 | 62,400-62,500 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.18 |  |
| 167 | Ventspils - Tukums2 | 62,500-62,600 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.15 |  |
| 168 | Ventspils - Tukums2 | 62,600-63,000 | kreisā | 400 | 3 |  | 0.72 |  |
| 169 | Ventspils - Tukums2 | 63,000-63,120 | kreisā | 120 | 3 |  | 0.18 |  |
| 170 | Ventspils - Tukums2 | 63,000-63,100 | labā | 100 | 2 |  | 0.13 |  |
| 171 | Ventspils - Tukums2 | 63,100-63,200 | labā | 100 | 2 |  | 0.15 |  |
| 172 | Ventspils - Tukums2 | 63,200-63,400 | labā | 200 | 2 |  | 0.36 |  |
| 173 | Ventspils - Tukums2 | 63,400-63,600 | labā | 200 | 2 |  | 0.32 |  |
| 174 | Ventspils - Tukums2 | 63,600-63,700 | labā | 100 | 2 |  | 0.14 |  |
| 175 | Ventspils - Tukums2 | 63,800-63,860 | labā | 60 | 2 |  | 0.09 |  |
| 176 | Ventspils - Tukums2 | 64,270-64,300 | labā | 30 | 2 |  | 0.04 |  |
| 177 | Ventspils - Tukums2 | 64,300-64,500 | labā | 200 | 3 |  | 0.32 |  |
| 178 | Ventspils - Tukums2 | 64,500-64,600 | labā | 100 | 3 |  | 0.14 |  |
| 179 | Ventspils - Tukums2 | 65,850-66,000 | labā | 150 | 4 | 0.33 | 0.15 | 1b-16;2v-16 |
| 180 | Ventspils - Tukums2 | 66,000-66,100 | labā | 100 | 3 |  | 0.15 |  |
| 181 | Ventspils - Tukums2 | 66,300-66,900 | labā | 600 | 2 |  | 0.60 |  |
| 182 | Ventspils - Tukums2 | 66,180-66,670 | kreisā | 490 | 3 |  | 0.59 |  |
| 183 | Ventspils - Tukums2 | 66,670-66,900 | kreisā | 330 | 4 |  | 0.46 |  |
| 184 | Ventspils - Tukums2 | 79,900-80,000 | kreisā | 100 | 4 | 0.66 | 0.15 | 6a-16 |
| 185 | Ventspils - Tukums2 | 79,900-80,100 | labā | 200 | 4 |  | 0.30 |  |
| 186 | Ventspils - Tukums2 | 80,000-80,800 | kreisā | 800 | 4 |  | 1.20 |  |
| 187 | Ventspils - Tukums2 | 80,100-80,400 | labā | 300 | 4 |  | 0.60 |  |
| 188 | Ventspils - Tukums2 | 80,400-80,500 | labā | 100 | 4 |  | 0.18 |  |
| 189 | Ventspils - Tukums2 | 80,500-80,900 | labā | 400 | 4 |  | 0.60 |  |
| 190 | Ventspils - Tukums2 | 80,800-81,100 | kreisā | 300 | 4 |  | 0.39 |  |
| 191 | Ventspils - Tukums2 | 80,900-81,400 | labā | 500 | 2 |  | 0.65 |  |
| 192 | Ventspils - Tukums2 | 81,100-81,400 | kreisā | 300 | 2 |  | 0.45 |  |
| 193 | Ventspils - Tukums2 | 81,400-81,500 | labā | 100 | 3 |  | 0.15 |  |
| 194 | Ventspils - Tukums2 | 81,500-81,600 | labā | 100 | 3 |  | 0.13 |  |
| 195 | Ventspils - Tukums2 | 81,600-81,700 | labā | 100 | 2 |  | 0.10 |  |
| 196 | Ventspils - Tukums2 | 81,400-82,100 | kreisā | 700 | 3 |  | 1.26 |  |
| 197 | Ventspils - Tukums2 | 81,700-81,800 | labā | 100 | 2 |  | 0.17 |  |
| 198 | Ventspils - Tukums2 | 81,800-82,000 | labā | 200 | 2 |  | 0.36 |  |
| 199 | Ventspils - Tukums2 | 82,000-82,400 | labā | 400 | 3 |  | 0.64 |  |
| 200 | Ventspils - Tukums2 | 82,100-82,400 | kreisā | 300 | 3 |  | 0.48 |  |
| 201 | Ventspils - Tukums2 | 82,400-82,500 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.14 |  |
| 202 | Ventspils - Tukums2 | 82,500-82,600 | kreisā | 100 | 2 |  | 0.10 |  |
| 203 | Ventspils - Tukums2 | 82,400-82,500 | labā | 100 | 3 |  | 0.12 |  |
| 204 | Ventspils - Tukums2 | 82,500-82,600 | labā | 100 | 2 |  | 0.11 |  |
| 205 | Ventspils - Tukums2 | 82,600-82,700 | labā | 100 | 4 |  | 0.11 |  |
| 206 | Ventspils - Tukums2 | 85,740-85,800 | labā | 60 | 3 |  | 0.07 |  |
| 207 | Ventspils - Tukums2 | 85,890-85,900 | labā | 10 | 3 |  | 0.02 |  |
| 208 | Ventspils - Tukums2 | 85,900-86,000 | labā | 100 | 3 |  | 0.15 |  |
| 209 | Ventspils - Tukums2 | 85,900-86,100 | kreisā | 200 | 3 |  | 0.34 |  |
| 210 | Ventspils - Tukums2 | 86,100-86,200 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.05 |  |
| 211 | Ventspils - Tukums2 | 86,200-86,300 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.10 |  |
| 212 | Ventspils - Tukums2 | 86,300-86,550 | kreisā | 250 | 3 |  | 0.50 |  |
| 213 | Ventspils - Tukums2 | 86,000-86,100 | labā | 100 | 3 |  | 0.17 |  |
| 214 | Ventspils - Tukums2 | 86,100-86,500 | labā | 400 | 3 |  | 0.60 |  |
| 215 | Ventspils - Tukums2 | 86,500-86,700 | labā | 200 | 2 |  | 0.20 |  |
| 216 | Ventspils - Tukums2 | 86,700-86,800 | labā | 100 | 3 |  | 0.12 |  |
| 217 | Ventspils - Tukums2 | 86,800-87,000 | labā | 200 | 3 |  | 0.20 |  |
| 218 | Ventspils - Tukums2 | 86,660-86,800 | kreisā | 140 | 3 |  | 0.24 |  |
| 219 | Ventspils - Tukums2 | 86,800-86,900 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.15 |  |
| 220 | Ventspils - Tukums2 | 86,900-87,000 | kreisā | 100 | 3 |  | 0.17 |  |
| 221 | Ventspils - Tukums2 | 87,000-87,200 | kreisā | 200 | 3 |  | 0.26 |  |
| 222 | Ventspils - Tukums2 | 87,200-88,000 | kreisā | 600 | 4 |  | 0.84 |  |
| 223 | Ventspils - Tukums2 | 87,000-87,100 | labā | 100 | 4 |  | 0.10 |  |
| 224 | Ventspils - Tukums2 | 87,100-87,200 | labā | 100 | 4 |  | 0.12 |  |
| 225 | Ventspils - Tukums2 | 87,200-87,300 | labā | 100 | 4 |  | 0.13 |  |
| 226 | Ventspils - Tukums2 | 87,300-87,800 | labā | 500 | 5 |  | 0.70 |  |
| 227 | Ventspils - Tukums2 | 87,800-87,900 | labā | 100 | 4 |  | 0.12 |  |
| 228 | Ventspils - Tukums2 | 87,900-88,000 | labā | 100 | 3 |  | 0.10 |  |
| 229 | Ventspils - Tukums2 | 88,000-88,210 | labā | 210 | 4 |  | 0.25 |  |
| 230 | Ventspils - Tukums2 | 88,000-88,350 | kreisā | 350 | 2 |  | 0.49 |  |
| 231 | Ventspils - Tukums2 | 89,040-89,100 | labā | 60 | 2 |  | 0.06 |  |
| 232 | Ventspils - Tukums2 | 89,100-89,400 | labā | 300 | 3 |  | 0.54 |  |
| 233 | Ventspils - Tukums2 | 89,070-89,100 | kreisā | 30 | 5 |  | 0.04 |  |
| 234 | Ventspils - Tukums2 | 89,100-89,500 | kreisā | 400 | 4 |  | 0.56 |  |
| 235 | Ventspils - Tukums2 | 89,500-89,600 | kreisā | 100 | 4 |  | 0.10 |  |
|  | **Kopā:** |  |  | **40175** |  | **0.99** | **47.09** |  |
| **Daļa (Lote) Nr.15** | | | | | | | | |
| 1 | Jelgava - Liepāja | 81,500-82,400 | labā | 900 | 4 |  | 0.99 |  |
| 2 | Jelgava - Liepāja | 82,000-82,100 | labā |  |  | 9.77 |  | 1b-16;1b-28;1b-36;1e-48;1e-60;1a-56;1a-60.Koki ārpus NJ,deguši,bīstami |
| 3 | Jelgava - Liepāja | 82,400-82,500 | labā | 100 | 5 | 0.42 | 0.05 | 1v-28 |
| 4 | Jelgava - Liepāja | 82,500-82,600 | labā | 100 | 5 | 3.45 | 0.06 | 9b-16;9b-20;3b-24;1sausais |
| 5 | Jelgava - Liepāja | 82,600-82,700 | labā | 100 | 5 | 4.1 | 0.08 | 10b-16;7b-20;3b-24;1b-28;1v-20;1v-24 |
| 6 | Jelgava - Liepāja | 82,700-82,800 | labā | 100 | 5 | 2.8 | 0.10 | 2b-16;3b-20;5b-24;4b/a-16;1b/a-20 |
| 7 | Jelgava - Liepāja | 82,800-82,950 | labā | 150 | 5 | 0.62 | 0.15 | 1b-16;1b-20;1a-16;1b/a-16;1v-16 |
| 8 | Jelgava - Liepāja | 91,100-91,600 | labā | 500 | 5 |  | 0.50 |  |
| 9 | Jelgava - Liepāja | 104,700-105,200 | labā | 500 | 5 |  | 0.50 |  |
| 10 | Jelgava - Liepāja | 105,600-106,800 | labā | 1200 | 5 |  | 1.44 |  |
| 11 | Jelgava - Liepāja | 111,000-111,400 | labā | 400 | 5 |  | 0.40 |  |
| 12 | Jelgava - Liepāja | 113,800-115,400 | labā | 1600 | 5 |  | 1.60 |  |
| 13 | Jelgava - Liepāja | 156,300-158,550 | labā | 250 | 5 |  | 0.30 |  |
| 14 | Jelgava - Liepāja | 160,650-161,160 | labā | 410 | 5 |  | 0.49 |  |
| 15 | Jelgava - Liepāja | 161,600-162,200 | labā | 600 | 6 |  | 0.72 |  |
| 16 | Jelgava - Liepāja | 168,650-169,200 | labā | 550 | 5 |  | 0.55 |  |
| 17 | Jelgava - Liepāja | 173,200-174,100 | labā | 900 | 5 |  | 1.35 |  |
| 18 | Jelgava - Liepāja | 174,600-175,050 | labā | 650 | 4 |  | 0.78 |  |
| 19 | Jelgava - Liepāja | 175,100-175,700 | kreisā | 600 | 5 |  | 0.72 |  |
| 20 | Jelgava - Liepāja | 182,100-182,350 | labā | 250 | 5 |  | 0.38 |  |
| 21 | Jelgava - Liepāja | 183,150-183,250 | labā | 100 | 5 |  | 0.15 |  |
| 22 | Jelgava - Liepāja | 183,750-183,800 | labā | 50 | 5 | 3.72 | 0.08 | 12b/a-16;12b/a-20 |
| 23 | Jelgava - Liepāja | 183,960-184,700 | labā | 740 | 5 |  | 0.74 |  |
|  | **Kopā:** |  |  | **10750** |  | **24.88** | **12.13** |  |
| **Daļa (Lote) Nr.16** | | | | | | | | |
| 1 | Alotene - Pļaviņas | 106.310 - 107.000 | labā | 690 | 3 |  | 0.83 |  |
| 2 | Alotene - Pļaviņas | 106.310 - 106.360 | kreisā | 40 | 3 |  | 0.04 |  |
| 3 | Alotene - Pļaviņas | 106.400 - 106.800 | kreisā | 400 | 4 |  | 0.40 |  |
| 4 | Alotene - Pļaviņas | 106.800 - 107.000 | kreisā | 200 | 4 |  | 0.24 |  |
| 5 | Alotene - Pļaviņas | 107.000 - 107.700 | kreisā | 700 | 4 |  | 0.91 |  |
| 6 | Alotene - Pļaviņas | 107.700 - 108.000 | kreisā | 300 | 4 |  | 0.48 |  |
| 7 | Alotene - Pļaviņas | 107.100 - 107.210 | labā | 110 | 3 |  | 0.13 |  |
| 8 | Alotene - Pļaviņas | 107.210 - 107.300 | labā | 90 | 2 |  | 0.04 | grāvis |
| 9 | Alotene - Pļaviņas | 107.300 - 108.000 | labā | 700 | 3 |  | 0.77 |  |
| 10 | Alotene - Pļaviņas | 108.000 - 108.150 | labā | 150 | 3 |  | 0.18 |  |
| 11 | Alotene - Pļaviņas | 108.200 - 108.630 | labā | 430 | 3 | 0.53 | 0.52 | 310.m. 1 b/a - 16.; 580.m 1.kārkls - 28. |
| 12 | Alotene - Pļaviņas | 108.700 - 109.000 | labā | 300 | 2 |  | 0.10 |  |
| 13 | Alotene - Pļaviņas | 108.000 - 108.150 | kreisā | 150 | 4 |  | 0.23 |  |
| 14 | Alotene - Pļaviņas | 108.250 - 108.400 | kreisā | 150 | 4 |  | 0.08 |  |
| 15 | Alotene - Pļaviņas | 108.400 - 108.650 | kreisā | 250 | 4 | 0.75 | 0.35 | 570.m. 1.sausa apse - 36. |
| 16 | Alotene - Pļaviņas | 108.700 - 109.000 | kreisā | 300 | 2 |  | 0.10 |  |
| 17 | Alotene - Pļaviņas | 109.000 - 109.600 | labā | 600 | 2 |  | 0.26 | pa nogāzi ats.krūmi |
| 18 | Alotene - Pļaviņas | 109.600 - 110.000 | labā | 400 | 5 |  | 0.60 |  |
| 19 | Alotene - Pļaviņas | 109.000 - 109.300 | kreisā | 300 | 2 |  | 0.10 | atseviški krūmi |
| 20 | Alotene - Pļaviņas | 109.800 - 110.000 | kreisā | 200 | 2 |  | 0.14 | pa nogāzi ats.krūmi |
| 21 | Alotene - Pļaviņas | 110.000 - 110.200 | labā | 200 | 6 |  | 0.30 |  |
| 22 | Alotene - Pļaviņas | 110.590 - 110.700 | labā | 110 | 5 |  | 0.12 |  |
| 23 | Alotene - Pļaviņas | 110.000 - 110.250 | kreisā | 250 | 5 |  | 0.30 |  |
| 24 | Alotene - Pļaviņas | 110.350 - 110.500 | kreisā | 150 | 6 |  | 0.21 |  |
| 25 | Alotene - Pļaviņas | 110.500 - 110.830 | kreisā | 330 | 6 |  | 0.23 |  |
| 26 | Alotene - Pļaviņas | 111.000 - 111.800 | labā | 800 | 4 |  | 0.50 |  |
| 27 | Alotene - Pļaviņas | 111.000 - 112.000 | kreisā | 1000 | 6 |  | 0.70 |  |
| 28 | Alotene - Pļaviņas | 112.000 - 112.300 | kreisā | 300 | 6 |  | 0.24 |  |
| 29 | Pļaviņas - Ozolsala | 129.700 - 121.100 | labā | 400 | 4 |  | 0.48 |  |
| **30** | **Kopā:** |  |  | **10000** |  | **1.28** | **9.58** |  |
| **Daļa (Lote) Nr.17** | | | | | | | | |
| 1 | Krustpils - Kūkas | 129.300 - 129.400 | kreisā |  |  |  |  | 16.pap. - 70 - 100; Madonas iela 3, Krustpils (arborists) |
| 2 | Kūkas - Mežāre | 146.580 - 146.800 | labā | 220 | 3 |  | 0.11 | gravis |
| 3 | Kūkas - Mežāre | 146.800 - 147.000 | labā | 200 | 4 |  | 0.20 |  |
| 4 | Kūkas - Mežāre | 146.580 - 147.000 | kreisā | 420 | 3 |  | 0.45 |  |
| 5 | Kūkas - Mežāre | 147.000 - 147.800 | kreisā | 800 | 3 |  | 0.88 |  |
| 6 | Kūkas - Mežāre | 147.800 - 148.000 | kreisā | 200 | 3 |  | 0.10 | atseviški krūmi |
| 7 | Kūkas - Mežāre | 147.000 - 147.780 | labā | 780 | 4 | 2.28 | 0.78 | 35.b/a - 12 |
| 8 | Kūkas - Mežāre | 148.300 - 148.600 | labā |  |  | 6.15 |  | 6.ap - 40; 1.b - 28. ārpus NJ |
| 9 | Kūkas - Mežāre | 148.600 - 148.800 | labā |  |  | 2.88 |  | 3.ap. - 40. ārpus NJ |
| 10 | Kūkas - Mežāre | 148.800 - 149.000 | labā |  |  | 6.96 |  | 6.ap - 44. ārpus NJ |
| 11 | Kūkas - Mežāre | 149.000 - 149.250 | labā | 250 | 3 | 0.36 | 0.28 | 2.b. - 20. ārpus NJ |
| 12 | Kūkas - Mežāre | 149.500 - 149.600 | labā |  |  | 2.04 |  | 2.ap - 36; 1.b - 32. ārpus NJ |
| 13 | Kūkas - Mežāre | 150.000 - 151.000 | kreisā | 1000 | 3 |  | 1.00 |  |
| 14 | Kūkas - Mežāre | 150.000 - 150.500 | labā | 500 | 3 | 4.50 | 0.50 | 6.ap - 40. ārpus NJ |
| 15 | Kūkas - Mežāre | 150.500 - 150.600 | labā |  |  | 3.00 |  | 4.ap - 40. ārpus NJ |
| 16 | Kūkas - Mežāre | 150.600 - 150.800 | labā |  |  | 3.00 |  | 4.ap - 40. ārpus NJ |
| 17 | Kūkas - Mežāre | 151.000 - 151.300 | kreisā | 300 | 3 |  | 0.30 |  |
| 18 | Kūkas - Mežāre | 151.000 - 151.550 | labā | 550 | 3 |  | 0.66 |  |
| 19 | Kūkas - Mežāre | 152.000 - 152.440 | labā | 440 | 5 |  | 0.53 |  |
| 20 | Kūkas - Mežāre | 152.460 - 153.000 | labā | 540 | 3 |  | 0.65 |  |
| 21 | Kūkas - Mežāre | 152.460 - 153.000 | kreisā | 540 | 3 |  | 0.54 |  |
| 22 | Kūkas - Mežāre | 153.000 - 153.660 | kreisā | 660 | 5 |  | 0.66 |  |
| 23 | Kūkas - Mežāre | 153.000 - 153.660 | labā | 660 | 3 |  | 0.66 |  |
| 24 | Mežāre - Atašiene | 154.970 - 155.000 | labā | 30 | 5 |  | 0.03 |  |
| 25 | Mežāre - Atašiene | 154.970 - 155.000 | kreisā | 30 | 5 |  | 0.03 |  |
| 26 | Mežāre - Atašiene | 155.000 - 157.000 | kreisā | 2000 | 5 |  | 2.40 |  |
| 27 | Mežāre - Atašiene | 155.000 - 157.000 | labā | 2000 | 5 |  | 2.40 |  |
| 28 | Mežāre - Atašiene | 157.000 - 158.920 | kreisā | 1920 | 6 |  | 2.00 |  |
| 29 | Mežāre - Atašiene | 157.000 - 159.000 | labā | 2000 | 5 |  | 2.20 |  |
| 30 | Mežāre - Atašiene | 159.000 - 159.360 | labā | 360 | 4 |  | 0.36 |  |
| 31 | Mežāre - Atašiene | 159.000 - 159.360 | kreisā | 360 | 5 |  | 0.36 |  |
|  | **Kopā:** |  |  | **16760** |  | **31.17** | **18.08** |  |
| **Daļa (Lote) Nr.18** | | | | | | | | |
| 1 | Pļaviņas - Jaunkalsnava | 2.100 - 2.500 | labā | 400 | 5 |  | 0.48 |  |
| 2 | Pļaviņas - Jaunkalsnava | 4.000 - 4.210 | labā | 210 | 5 |  | 0.25 |  |
| 3 | Pļaviņas - Jaunkalsnava | 5.900 - 6.200 | labā | 300 | 6 |  | 0.36 |  |
| 4 | Pļaviņas - Jaunkalsnava | 6.600 - 7.300 | labā | 700 | 6 |  | 0.84 |  |
| 5 | Pļaviņas - Jaunkalsnava | 8.950 - 9.150 | kreisā |  |  |  |  | bīstamie koki ārpus NJ 6.gab |
| 6 | Pļaviņas - Jaunkalsnava | 9.490 - 10.000 | labā | 510 | 7 |  | 0.61 |  |
| 7 | Pļaviņas - Jaunkalsnava | 10.000 - 11.900 | labā | 1900 | 7 |  | 2.30 |  |
| 8 | Jaunkalsnava - Madona | 26.800 - 27.650 | labā | 850 | 7 |  | 1.02 |  |
| 9 | Jaunkalsnava - Madona | 28.450 - 28.900 | labā | 450 | 7 |  | 0.54 |  |
| 10 | Jaunkalsnava - Madona | 29.200 - 30.000 | labā | 800 | 7 |  | 1.20 |  |
| 11 | Jaunkalsnava - Madona | 30.000 - 30.550 | labā | 550 | 7 |  | 0.66 |  |
| 12 | Madona - Gulbene | 48.800 - 49.300 | labā | 500 | 7 |  | 0.75 |  |
| 13 | Madona - Gulbene | 66.000 - 67.000 | labā | 1000 | 7 |  | 1.20 |  |
| 14 | Madona - Gulbene | 69.200 - 69.600 | labā | 400 | 6 |  | 0.60 |  |
| 15 | Madona - Gulbene | 70.400 - 70.900 | labā | 500 | 10 |  | 0.60 |  |
| 16 | Madona - Gulbene | 72.000 - 73.000 | labā | 1000 | 7 |  | 1.50 |  |
| 17 | Madona - Gulbene | 78.700 - 80.450 | labā | 1750 | 7 |  | 2.00 |  |
| 18 | Madona - Gulbene | 83.200 - 83.910 | labā | 710 | 7 |  | 0.71 |  |
| 19 | Madona - Gulbene | 84.100 - 84.650 | labā | 550 | 6 |  | 0.66 |  |
| 20 | Madona - Gulbene | 96.900 - 97.560 | kreisā | 660 | 4 |  | 1.00 |  |
| 21 | Madona - Gulbene | 97.200 - 97.450 | labā | 250 | 5 |  | 0.50 |  |
|  | **Kopā:** |  |  | **13990** |  | **0.00** | **17.78** |  |
| **Daļa (Lote) Nr.19** | | | | | | | | |
| 1 | Burzava - c.p.Kleperova | 436.250 - 436.640 | labā | 390 | 3 |  | 0.59 |  |
| 2 | Burzava - c.p.Kleperova | 438.290 - 438.750 | labā | 460 | 3 |  | 0.69 |  |
| 3 | Burzava - c.p.Kleperova | 439.200 - 439.900 | labā | 700 | 4 |  | 1.40 |  |
| 4 | Kleperova - Rēzekne-I | 442.080 - 442.180 | labā | 100 | 7 | 0.95 | 0.15 | 5.apse - 20. |
|  | **Kopā:** |  |  | **1650** |  | **0.95** | **2.83** |  |
| **Daļa (Lote) Nr.20** | | | | | | | | |
| 1 | Rēzekne I - Pūpoli | 446.750 - 447.380 | labā | 630 | 6 |  | 0.63 |  |
| 2 | Rēzekne I - Pūpoli | 447.550 - 448.510 | labā | 960 | 8 | 5.49 | 0.96 | 2.b. - 16; 2.b. - 20; 3.b. - 24; 3.kar. - 28; 2.bl. - 16; 3.bl. - 20; 5.bl. - 24; 1.bl. - 28. |
| 3 | Rēzekne I - Pūpoli | 448.790 - 450.220 | labā | 1430 | 8 | 5.21 | 2.86 | 1.b. - 32; 2.b. - 28; 3.b. - 20; 7.b. - 16; 2.a. - 20; 4.a. - 16; 7.bl. - 16; 9.b/a - 16. |
| 4 | Rēzekne I - Pūpoli | 451.350 - 451.800 | labā | 450 | 8 | 1.38 | 0.50 | 4.a. - 20; 2.kar. - 24. |
| 5 | Rēzekne I - Pūpoli | 452.250 - 452.900 | labā | 650 | 6 |  | 0.65 |  |
| 6 | Rēzekne I - Pūpoli | 454.100 - 454.500 | labā | 400 | 6 |  | 0.40 |  |
| 7 | Rēzekne I - Pūpoli | 454.900 - 455.390 | labā | 490 | 6 |  | 0.49 |  |
| 8 | Pūpoli - Malta | 457.050 - 457.750 | labā | 700 | 8 |  | 0.70 |  |
| 9 | Pūpoli - Malta | 458.100 - 458.800 | labā | 700 | 6 |  | 0.70 |  |
| 10 | Pūpoli - Malta | 459.150 - 459.700 | labā | 550 | 6 |  | 0.55 |  |
| 11 | Malta - Krāce | 464.790 - 466.200 | labā | 1400 | 8 |  | 1.70 |  |
| 12 | Malta - Krāce | 466.280 - 466.800 | labā | 200 | 6 |  | 0.52 |  |
| 13 | Malta - Krāce | 467.500 - 467.600 | labā | 100 | 6 |  | 0.15 |  |
| 14 | Malta - Krāce | 468.200 - 469.100 | labā | 900 | 6 |  | 1.35 |  |
| 15 | Krāce - Aglona | 477.500 - 478.300 | labā | 800 | 5 |  | 1.20 |  |
| 16 | Krāce - Aglona | 479.800 - 480.200 I.g.c | labā | 400 | 7 |  | 0.60 |  |
| 17 | Krāce - Aglona | 481.100 - 481.410 I.g.c. | labā | 310 | 8 |  | 0.47 |  |
| 18 | Krāce - Aglona | 481.600 - 482.000 I.g.c. | labā | 400 | 7 |  | 0.60 |  |
| 19 | Krāce - Aglona | 482.250 - 482.800 I.g.c. | labā | 550 | 8 |  | 1.10 |  |
| 20 | Krāce - Aglona | 483.000 - 484.200 I.g.c. | labā | 1200 | 6 |  | 1.80 |  |
| 21 | Aglona -Viganti | 494.410 - 495.000 | labā | 590 | 5 |  | 0.59 |  |
| 22 | Aglona -Viganti | 496.900 - 497.220 | labā | 320 | 5 |  | 0.32 |  |
| 23 | Viganti - Višķi | 500.900 - 501.100 | labā | 200 | 5 |  | 0.30 |  |
| 24 | Viganti - Višķi | 501.400 - 501.950 | labā | 550 | 5 |  | 0.83 |  |
| 25 | Višķi - Zaļumi | 511.400 - 512.200 | labā | 800 | 8 |  | 1.20 |  |
| 26 | Višķi - Zaļumi | 513.420 - 516.400 | labā | 2980 | 7 |  | 4.45 |  |
| 27 | Zaļumi - c.p. km 525 | 518.100 - 519.000 | labā | 900 | 7 |  | 1.80 |  |
| 28 | Zaļumi - c.p. km 525 | 519.000 - 519.330 | labā | 330 | 6 |  | 0.66 |  |
| 29 | Zaļumi - c.p. km 525 | 519.600 - 519.810 | labā | 210 | 6 |  | 0.42 |  |
| 30 | Zaļumi - c.p. km 525 | 520.000 - 520.300 | labā | 300 | 6 |  | 0.60 |  |
| 31 | Zaļumi - c.p. km 525 | 520.770 - 521.000 | labā | 230 | 6 |  | 0.46 |  |
| 32 | Zaļumi - c.p. km 525 | 521.000 - 521.600 | labā | 600 | 6 |  | 1.20 |  |
| 33 | Zaļumi - c.p. km 525 | 521.800 - 521.900 | labā | 100 | 6 |  | 0.20 |  |
|  | **Kopā:** |  |  | **21330** |  | **12.08** | **30.96** |  |