## FINANŠU PIEDĀVAJUMS
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Darbu saraksts - Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ar iekārtām apkope un uzturēšana
Nr. p/k | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Daudz. | Apkalpošanas periodiskums |  |  |  | Cena EUR/gab. | Kopēja cena EUR/gadā
|  |  |  | Mēn. | Cet. | Pusg. | Gadā
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Aukstā ūdens tīklu ar izolāciju apkope Ū-1 D – no 20mm līdz 100 mm | m | 600 |  |  |  | 1
2 | Aukstā ūdens tīklu bez izolācijas apkope Ū-1 D 160 mm | m | 223 |  |  |  | 1
3 | Aukstā ūdens noslēgarmatūras pārbaudes darbi Ūa-1 D – 65mm līdz 150mm | gab. | 10 |  |  |  | 1
4 | Aukstā ūdens noslēgarmatūras pārbaudes darbi Ūa-1 D – 15 mm līdz 50 mm | gab. | 99 |  |  |  | 1
5 | Aukstā ūdens ūdensmērītāju darbības pārbaude Ūam-1 D – 65mm | gab. | 2 | 1
6 | Aukstā ūdens ūdensmērītāju darbības pārbaude Ūam-1 D – 15mm līdz 40 mm | gab. | 21 |  | 1
7 | Karstā ūdens tīklu un izolācijas apkope ar remontu. T-3 D – 15mm līdz 65mm | m | 158 |  |  |  | 1
8 | Karstā ūdens tīklu apkope ar remontu.T-3 D – 110mm | m | 101 |  |  |  | 1
9 | Karstā ūdens noslēgarmatūru pārbaudes darbiTa-3 D no 65mm līdz 100mm | gab. | 5 |  |  | 1
10 | Karstā ūdens noslēgarmatūru pārbaudes darbi.Ta-3 D no 50mm līdz 15mm | gab. | 115 |  |  |  | 1
11 | Karstā ūdens cirkulācijas tīklu noslēgarmatūras pārbaudes darbi. Tca-4 D – 65mm | gab. | 2 |  |  | 1
12 | Karstā ūdens cirkulācijas tīklu noslēgarmatūras pārbaudes darbi. Tca-4 D – 20mm līdz 40 mm | gab. | 24 |  |  | 1
13 | Karstā ūdens cirkulācijas tīklu ar izolāciju apkope T-4 D – 15 mm līdz 50 mm | m. | 164 |  |  | 1
14 | Karstā ūdens cirkulācijas tīklu bez izolācijas apkope T-4 D – 90 mm | m. | 95 |  |  | 1
15 | Karstā ūdens ūdensmērītāju kontrole Tkm-3 | gab. | 19 |  | 1
16 | Iekšējo notekūdeņu tīklu servisa kontrole un apkalpošana K-1 D – 50mm, 110mm,160 mm. | m | 415 |  |  |  | 1
17 | Iekšējo notekūdeņu tīklu tīrīšana K-1 D – 50mm, 110mm,160 mm. | m | 415 |  |  |  | 1
18 | Iekšējo spiediena kanalizācijas tīklu savienojumu kontrole un servisa apkalpoš. KS-1 D 32, 80-110mm | m | 169 |  |  | 1
19 | Iekšējo spiediena kanalizācijas tīklu savienojumu tīrīšana KS-1 D –32, 80-110 mm | m | 169 |  |  |  | 1
20 | Iekšējas spiediena kanalizācijas noslēgtarmatūras pārbaudes darbi Ksa-1 D-110-80mm 32mm | gab. | 16 |  | 1
21 | Iekšējo notekūdeņu sūkņu staciju KSv un KSs tehniska apkope un darbības kontrole. | gab. | 2 | 2
22 | Iekšējo notekūdeņu sūkņu staciju KSv un KSs tīrīšana | gab. | 2 | 1
23 | Iekšējas ventilācijas kanalizācijas Kv darbības kontrole un apkope. | m | 76 |  |  |  | 1
24 | Iekšējas lietus kanalizācijas KL-2 darbības kontrole un apkope. | m | 110 |  |  |  | 1
25 | Iekšējas lietus kanalizācijas KL-2 tīrīšana. | m | 110 |  |  |  | 1
26 | Ārējās lietus kanalizācijas KL-4 darbības kontrole . | m | 244 |  |  | 1
27 | Ārējās lietus kanalizācijas KL-4 tīrīšana. | m | 244 |  |  |  | 1
28 | Ārējās lietus kanalizācijas skataku KLsk-4 darbības kontrole un apkope. | gab. | 9 |  |  | 1
29 | Ārējo lietus kanalizācijas skataku KLsk-4 tīrīšana. | gab. | 9 |  |  | 1
30 | Ārējo ieejas tekņu kontrole Kln. | m | 18 |  |  | 1
31 | Ārējās notekūdeņu kanalizācijas K-2 darbības kontrole | m | 204 |  | 1
32 | Ārējās notekūdeņu kanalizācijas K-2 tīrīšana. | m | 204 |  |  |  | 1
33 | Ārējo notekūdeņu kanalizācijas skataku Ksk-2 darbības kontrole. | gab. | 8 |  |  | 1
34 | Ārējo notekūdeņu kanalizācijas skataku Ksk-2 tīrīšana. | gab. | 8 |  |  |  | 1
35 | Notekūdeņu tīklu no tauku uztvērējiem K-3 darbības kontrole. | m | 247 |  |  |  | 1
36 | Notekūdeņu tīklu no tauku uztvērējiem K-3 tīrīšana. | m | 247 |  |  | 1
37 | Ārējo tauku uztvērēju KCt-2 darbības kontrole un apkope. | gab. | 2 | 1
38 | Iekšējo tauku uztvērēju KCt-3 darbības kontrole un apkope. | gab. | 2 | 1
39 | Ārējo tauku uztvērēju KCt-2 tīrīšana. | gab. | 1 | 1
40 | Iekšējo tauku uztvērēju KCt-3 tīrīšana. | gab. | 2 | 1
41 | Kombinēto ūdens filtru iekārtas F-2 darbībaskontrole tīrīšana. |  | 2 | 2
42 | Mīkstināšanas ūdens filtru F-3 darbības kontrole un tīrīšana | gab. | 1 | 2
43 | Kombinēto ūdens filtru iekārtas F-2 visas funkcijas pārbaudes darbi. |  | 1 |  | 2
44 | Mīkstināšanas ūdens filtru iekārtas F-3 visas funkcijas pārbaudes darbi. | gab. | 1 |  | 2
45 | Ūdens kvalitātes kontrole (proves noņemšana) | gab. | 1 |  | 1
Kopā gadā, EUR: | [8 empty] | 0
Kopā mēnesī (kopējā gada maksa dalīta ar 12), EUR: | [8 empty] | 0
(1) Rakstot cenu un summu, skaitļi tiek noapaļoti līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata). Ja starp Finanšu piedāvājuma papīra un elektronisko formu tiks konstatētas pretrunas, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls papīra formā. Finanšu piedāvājumā ir jābūt norādītām visām noteiktajām pozīcijām un apjomiem. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma pēc piedāvājumu atvēršanas, pretendents 1 (vienas) darba dienas laikāfinanšu piedāvājumu iesniedz arī elektroniski MS Excel formātā uz pasūtītāja norādīto e-pasta adresi.
Tabula Nr.2
MAKSĀJUMS PAR ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
APKALPOŠANU PĒC KLIENTA IZSAUKUMA AVĀRIJAS GADĪJUMĀ (2)
Avārijas izsaukuma/ avārijas novēršanas vienas darba stundas cena (EUR bez PVN) darba dienās no 7ºº-19ºº |  |  | Avārijas izsaukuma/ avārijas novēršanas vienas darba stundas cena (EUR bez PVN) darbdienās no 19ºº-7ºº, 24 h diennaktī brīvdienās un svētku dienās nakts stundās 19ºº-7ºº
(2) Cena visā apkalpošanas perioda (līdz 2026.gada __.___)
Tabula Nr.3
Izmaksas 1 m3 ūdens sagatavošanai
Lai sagatavotu 1 m3 ūdens pie pašreizējās ūdens kvalitātes, ir nepieciešams 0,95 kg NaCl
Sagatavojamā ūdens daudzums |  |  | Izmaksas EUR (bez PVN)
1 m3
Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: ______________________________________________________________________________________
Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
z.v.
Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
Tehniskais uzdevums:
1. Pretendents/ pakalpojumu sniedzējs ar līgumu uzņemtos pienākumus (darbus) veic, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus un standartus;
2. Pasūtītājs apmaksā atsevišķi ūdens attīrīšanas iekārtu reģenerācijas komponentu izmantošanu, saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja rēķinu pēc atbilstoši faktiski patērētā attīrītā ūdens daudzumam. Lai attīrītu 1 m3 ūdens pie pašreizējās ūdens kvalitātes, ir nepieciešams 0,95 kg NaCl;
3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu bojājumu gadījumā (avārijas gadījumā) pēc pasūtītāju izsaukuma saņemšanas, pakalpojuma sniedzējs apņemas ierasties objektā tīklu darbības atjaunošanai 45 (četrdesmit piecu) minūšu laikā.