##### Pasūtītājs: VAS “Latvijas dzelzceļš”

Izpildītājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |
| --- |
| **1.daļa** |
| **Adrese: Prohorova ielā 10, Jelgavā (ēka Biešu ielā 32, Jelgava)** |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Flotatoru attīrīšanas ietaišu kompleksa ar iekārtām un tīklu uzturēšana | komplekts | 1 |
| 2. | Attīrāmo ūdeņu aptuvenais apjoms gadā  | **m3** | **18 000** |
| 3. | Notekūdeņu kvalitatīvais sastāvs  | **Pirms attīrīšanas****mg/l** | **Pēc attīrīšanas****mg/l** |
| 3.1. | Vides reakcija, pH (pie 25 C) | **9,5 pH vien.** | **6,5-9,0** |
| 3.2. | Suspendētās vielas | **Līdz 1000** | **500** |
| 3.3. | Ķīmiskais skābekļa patēriņš, ĶSP | **Līdz 700** | **600** |
| 3.4. | Naftas produkti | **Līdz 800** | **4** |
| 3.5. | Anjonās virsmas aktīvās vielas, SVAV-anj. | **6,0** | **5,0** |
| *Pēc attīrīšanas notekūdeņu kvalitātei jāatbilst 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.* |
| **SUMMA MĒNESĪ bez PVN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **2.daļa** |
| **Adrese: Krustpils iela 26 k-1, Rīga** |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Attīrīšanas ietaišu kompleksa ar iekārtām un tīklu uzturēšana | komplekts | 1 |
| 2. | Attīrāmo ūdeņu aptuvenais apjoms gadā  | **m3** | **36800** |
| 3. | Notekūdeņu kvalitatīvais sastāvs  | **Pirms attīrīšanas****mg/l** | **Pēc attīrīšanas****mg/l** |
| 3.1. | Vides reakcija, pH (pie 25 C) | **9,5 pH vien.** | **6,5-9,0** |
| 3.2. | Suspendētās vielas | **Līdz 1000** | **450** |
| 3.3. | Ķīmiskais skābekļa patēriņš, ĶSP | **Līdz 800** | **700** |
| 3.4. | Naftas produkti | **Līdz 800** | **4** |
| 3.5. | SVAV | **6,0** | **5,0** |
| *Pēc attīrīšanas notekūdeņu kvalitātei jāatbilst 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām un Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.17 Rīgā 2017.gada 15.decembrī (prot. Nr.14, 98.§) “Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”* |
| **SUMMA MĒNESĪ bez PVN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |