Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “Hermētiskā eļļas transformatora 25 kVA piegāde”

1. pielikums

**Specifikācija**

**“Hermētiskā eļļas transformatora 25 kVA piegāde”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| 1. | Hermētiskais eļļas transformators 25 kVA  ar šādiem parametriem:  Spēka transformators eļļas, hermētiskais, 10/0,4kV(10/0,42kV), 25kVA, slēguma grupa D/Yn-11, ar sprieguma regulēšanu ±2x2,5% | gab. | 1 |

Piegādes vieta: VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskās pārvaldes Rīgas reģionālais centrs, Krūzes ielā 47A, Rīgā.