Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Līdzstrāvas barošanas sistēmas piegāde”

2.pielikums

/forma/

[pretendenta uzņēmuma veidlapa]

2023.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VAS “Latvijas dzelzceļš”,

Elektrotehniskā pārvalde

[ep@ldz.lv](mailto:ep@ldz.lv)

**PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**“Līdzstrāvas barošanas sistēmas piegāde”**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Pretendenta nosaukums)

vien.reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

informē, ka var piegādāt preci, atbilstoši uzaicinājumā un specifikācijā noradītajiem kritērijiem, par cenu (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums un piegādes adrese | | Piedāvātās sistēmas tips, ražotājs | Vienības cena,  EUR (bez PVN) | Summa, EUR (bez PVN) |
| Zvaigžņu iela 12I, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | Kopā |
| 1 | Līdzstrāvas barošanas sistēma | gab. | 1 | 1 |  |  |  |
| Kopā: | | | | | | |  |

ar šādiem tehniskiem parametriem /informācija saskaņā ar aizpildīto **Tehnisko piedāvājumu** (uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei “Līdzstrāvas barošanas sistēmas piegāde” specifikācijas 1.pielikumu)/:

1. **Taisngriezis.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Prasības** | **Nepieciešamie parametri vai komplektācija** | **Piedāvātie parametri vai komplektācija** |
|  | lādēšanas tips (pēc DIN 41773) (ne mazāk 2. gab) | Tranzistoru (invertori) | … |
|  | … | … | … |

1. **Akumulatoru baterija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Prasības** | **Nepieciešamie parametri vai komplektācija** | **Piedāvātie parametri vai komplektācija** |
|  | baterijas tips | Hermētiskā neapkalpojamā svinskābes baterija (VRLA) | … |
|  | … | … | … |

1. **Līdzsprieguma barošanas sistēmas piegāde**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Prasības** | **Nepieciešamie parametri vai komplektācija** | **Piedāvātie parametri vai komplektācija** |
|  | sadalnes skapja aizsardzības pakāpe | ≥ IP30 | … |
|  | … | … | … |

un

1. piedāvā precei garantijas termiņu \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēneši no Preces pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas dienas;
2. apliecina, ka ir tiesīgs veikt preces piegādi.

Pielikumā:

1. preces tehniskās dokumentācijas kopijas (tehniskā datu lapa, ražotāja tehniskā specifikācija u.tml. Pieļaujams iesniegt ziņas par minētās informācijas pieejamību internetā (jānorāda interneta vietnes adrese))

Pretendenta bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Pretendenta kontāktinformācija:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

tālruņa numuri, **oficiālā e-pasta adrese** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(datums) (paraksts)