**UZAICINĀJUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI**

VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde veic tirgus izpēti **“Rampas remonts Brīvības ielā 52, Rēzeknē**”.

**Iepirkuma mērķis:** Zemes gabalā pēc adrese Brīvības ielā 52, Rēzeknē, Ezera ielas rajonā, pie sliežu ceļiem, atrodas iekraušanas-izkraušanas rampa . Rampas pārslogošas dēļ, laika apstākļu dēļ, ekspluatācijas laikā dēļ, rampas konstrukcijā tika rodas vietēji bojājumi. Daļējais laukakmens mūrējuma sabrukums, betona starp sliedēm sabrukums, betona augšējas virsmas plaisāšana. Sakarā ar ko, nepieciešams veikt rampas remontu.

**Darbu uzdevums:**

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavot darba veikšanas projektu (DVP) atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 6.2. daļas prasībām. Saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvjiem (t.sk. ar LDz struktūrvienībām);

2. Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro visas normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar darbu izpildi. Jānodrošina ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu. Visus būvdarbus veikt ievērojot būvniecības tehnoloģijas, normatīvus un tehniskos noteikumus;

3. Būvdarbu izpildes laikā ir jāsagatavo segto darbu akti, pieaicinot uz darba vietu Pasūtītāja pārstāvjus un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm (ja nepieciešams);

4. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas.

**Īpaši noteikumi:**

1. Būvuzņēmējam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, kā arī jābūt derīga Valsts dzelzceļa Tehniskās inspekcijas izdota drošības apliecība;
2. Atbildīgais būvdarbu vadītais - būvspeciālists ar sertifikātu “Ēku būvdarbu vadīšana”;
3. Būvuzņēmējam jābūt vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Atbildīgām būvdarbu vadītajam jābūt profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei;
4. Visiem pielietotiem materiāliem jābūt ekspluatācijas īpašību deklarācijas atbilstoši ES regulas Nr. 305/2011 prasībām. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā būvizstrādājumu raksturlielumu atbilstību un citas prasības jābūt noradītiem atbilstoši aktuāliem LVS EN standartiem, Latvijas valsts standartiem un normatīvajiem aktiem;
5. Garantijas periods –5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža. Garantijas perioda ietvaros Būvuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina rampas remontētu vietu uzturēšanu, ja tas ir paredzēts to tehnisko īpašību saglabāšanai un bez īpaša uzaicinājuma veic defektu vai trūkumu novēršanu;
6. Pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem utt.) un to izmantošanu būvdarbu laikā veikt tikai pēc Pasūtītāja atbildīgās personas atļaujas saņemšanas. Ja Būvuzņēmējam ir nepieciešams pieslēgties pie Pasūtītāja tehniskajām komunikācijām, Būvuzņēmējam par to informē Pasūtītāju, par to nosūtot informāciju uz e-pastu uzzinas@ldz.lv. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs apmaksa rēķinus par izmantotiem resursiem uz sava rēķina.

**Prognozējamais līguma:**

1. Termiņš ir 30\* (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas: \*- Darbu uzsākšanas un izpildes termiņi tiek pagarināti, ja iestājas Darbu izpildei nepiemēroti meteoroloģiskie laika apstākļi (Objektā vējš nav stiprāks par 12 m/s, gaisa temperatūra nepārsniedz 25°C vai arī nav zemāka par -5°C, nelīst lietus, nesnieg sniegs, nav plūdu, apledojuma uz jumta, miglas, krusas vai tml.). Nepiemērotos meteoroloģiskos laika apstākļu klātbūtni, pierādīt ar meteoroloģisko kopsavilkumu sniegšanu.
2. 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītajam darba veikšanas projektu (DVP) izskatīšanai un saskaņošanai.

Finanšu piedāvājuma (pielikumā specifikācija/Finanšu piedāvājums) cena jānorāda EUR (bez PVN).

Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem Pretendenta izdevumiem.

Jūs varat iesniegt savu Finanšu piedāvājumu tikai par visu Iepirkuma priekšmetu kopumā.

Lūdzam Jūs līdz **2022.gada 7.jūlija plkst. 13.00** iesniegt Finanšu piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: **kristine.kreicberga@ldz.lv****.**

Kontaktpersona tehniskos jautājumos – tālr. 29364439.

Pielikumā: 1. Specifikācija/Finanšu piedāvājums uz 1 lapas;

 2.Esošās rampas shēma uz 1 lapas;

 3.Rampas fotofiksācija uz 2 lapām;

 4.Tehniskās apsekošanas akts uz 1 lapas.