**UZAICINĀJUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI**

VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde veic tirgus izpēti “Zibens aizsardzības sistēmas zemējuma kontūra projekta izstrāde Saldus dzelzceļa stacijas ēkai”.

Iepirkuma mērķis: Izstrādāt būvprojektu par risinājumu ar savienoto zemējuma kontūru, pie kura būs iespējams pieslēgt ēkas elektrotīkla zemējumu.

Iepirkuma uzdevums: izstrādāt Saldus stacijas ēkas zibensaizsardzības sistēmas zemējuma kontūra būvprojektu, to saskaņot VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvaldē un Būvvaldē. Zibens aizsardzības sistēmas zemējuma kontūram jāatbilst LR normatīvo aktu prasībām. Zemējumietaises elektroietaišu ierīkošanas darbiem jāatbilst Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija””. Sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju, lai pasūtītājs veiktos būvdarbus var nodot ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”. Izstrādāt būvprojekta ekonomisko daļu, aprēķinot darba apjomus un sastādot izmaksu tāmi.

Prognozējamais līguma termiņš ir 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Finanšu piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).

Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem pretendenta izdevumiem.

Jūs varat iesniegt savu Finanšu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

Lūdzam Jūs līdz **2023.gada 30.augusta plkst. 11:00** iesniegt Finanšu piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: **kristine.kreicberga@ldz.lv****.**

Kontaktpersona tehniskos jautājumos: tel. 29531898.

Pielikumā: 1. Pieprasījums papildus informācijas saņemšanai;

 2. Projektēšanas uzdevums.