**UZAICINĀJUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI**

VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde veic tirgus izpēti **“2.kārta. Ārējās pasīvās zibensaizsardzības sistēmas projekta izstrāde Saldus dzelzceļa stacijas ēkai**” (turpmāk – tirgus izpēte).

**Mērķis:** Izstrādāt būvprojektu par risinājumu ar ārējās zibensaizsardzības sistēmas (pasīvās) projekta izstrādi Saldus dzelzceļa stacijas ēkai savienoto zemējuma kontūru, pie kura būs iespējams pieslēgt ēkas elektrotīkla zemējumu (paredzēt pārsprieguma aizsardzību), ņemot vērā izstrādāto 1.kārtas būvprojektu “Zibensaizsardzības sistēmas zemējuma kontūra projekta izstrāde Saldus dzelzceļa stacijas ēkai”.

**Darba uzdevums:** Izstrādāt Saldus stacijas ēkas ārējās zibensaizsardzības sistēmas būvprojektu, izstrādāto būvprojektu saskaņot VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvaldē un Būvvaldē. Zibensaizsardzības sistēmai jāatbilst LR normatīvo aktu prasībām. Zibensaizsardzības sistēmai elektroietaišu ierīkošanas darbiem jāatbilst Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija””.

Sagatavot visu dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pasūtītājs veiktos būvdarbus var nodot ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”. Izstrādāt būvprojektu ekonomisko daļu, aprēķinot darba apjomus un sastādot izmaksu tāmi.

Prognozējamais līguma termiņš ir 45 (četrdesmit piecas) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Finanšu piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).

Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem Pretendenta izdevumiem.

Pretendents var iesniegt Finanšu piedāvājumu tikai par visu tirgus izpētes priekšmetu kopumā.

Lūdzam Jūs līdz **2024.gada 12.marta plkst. 14.00** iesniegt Finanšu piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: [**kristine.kreicberga@ldz.lv**](mailto:kristine.kreicberga@ldz.lv)**.**

Kontaktpersona tehniskos jautājumos – 20297554.

Pielikumā: 1. Pieprasījums papildus informācijas saņemšanai uz 1 lapas;

2. Projektēšanas uzdevums uz 1 lapas.