SIA „LDZ CARGO”, (turpmāk - pasūtītājs)

reģistrācijas Nr. 40003788421,

juridiskā adrese: Dzirnavu iela k-1, Rīga, LV-1050

uzaicina Jūsu uzņēmumu piedalīties tirgus cenu izpētē “Esošas eļļas uzglabāšanas infrastruktūras tehniskā izvērtēšana un pielāgošanas risinājuma izstrāde dīzeļdegvielas uzglabāšanai”, identifikācijas Nr. KAP- 11/2026

Piedāvājums iesniedzams elektroniski līdz 2026.gada 10.martam, plkst.10:00. uz e-pasta adresi: iepirkumi.cargo@ldz.lv

Iesniedzot piedāvājumu nepieciešams pievienot piedāvājumu saskaņā ar uzaicinājuma pielikumu Nr.1 (parakstītu ar paraksttiesīgās personas parakstu un noskenētu vai parakstītu elektroniski) un detalizētu darbu izpildes tāmi.

Iepirkuma prasības:

- Pretendentam jāiesniedz finanšu un tehnisko piedāvājumu saskaņā ar pievienoto darba uzdevumu (skatīt uzaicinājuma pielikumus Nr.1, Nr.2):

  - cena norādāma EUR, bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata, cenā iekļautas visas ar darbu izpildi saistītās izmaksas.

  - Pretendentam jāapliecina atbilstoša kvalifikācija un pieredze līdzīgu darbu izpildē.

- Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņam jābūt vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām no tā iesniegšanas dienas.

- Samaksas nosacījumi: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc darbu izpildes pieņemšanas - nodošanas dokumenta parakstīšanas dienas.

- Objekta adrese: Ekipēšanas centra Rīgas degvielas bāze: Krustpils iela 24, Rīga.

- Izpildes termiņš : 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

- Pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt objekta apsekošanu un precizēt tehniskajā uzdevumā norādīto darbu apjomus. Papildus informācijas saņemšanai, lūdzam, sazināties ar: Infrastruktūras un vides pārvaldības daļas Vecāko inženieri Juriju Kimberu, tālrunis +371 26419309, e-pasts : jurijs.kimbers@ldz.lv

- Pretendents apliecina kompetenci darba uzdevumā minēto darbu izpildei, aizpildot informāciju par līdzīgu darbu izpildi un iesniedzot dokumentus par piesaistīto speciālistu kvalifikāciju un kompetenci.

- Prasības ekspertīzes izpildītājam (pretendentam)

  - Izpildītājs ir juridiska persona vai personu apvienība, kurai ir tiesības sniegt tehniskās ekspertīzes un inženiertehniskos pakalpojumus attiecīgajā jomā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Jānodrošina darba veikšana ar kompetentu speciālistu piesaisti visā darba uzdevuma apjomā.

  - Pretendentam pēdējo 5 gadu laikā jābūt pieredzei vismaz divu (2) līdzvērtīga rakstura darbu veikšanā, kas ietver vismaz vienu no sekojošiem elementiem:

    - naftas produktu vai dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertņu un pārsūknēšanas sistēmu tehniskā izvērtēšana vai projektēšana;

    - degvielas pārsūknēšanas, uzpildes vai uzglabāšanas infrastruktūras risinājumu izstrāde;

    - industriālu šķidro produktu (degviela, eļļas u.c.) tehnoloģisko sistēmu izvērtēšana.

  - Pieredze dzelzceļa infrastruktūras vai ritošā sastāva apkalpošanas objektos tiks uzskatīta par priekšrocību.

  - Pretendentam jānodrošina ekspertīzes veikšana, piesaistot vismaz šādus speciālistus:

    - vadošo inženieri ar pieredzi šķidro produktu uzglabāšanas un pārsūknēšanas sistēmās;

    - speciālistu ar zināšanām ugunsdrošības un sprādziendrošības jomā;

    - ja nepieciešams, speciālistu ar pieredzi automatizācijas vai procesu vadības sistēmās.

    - Speciālistiem jābūt atbilstošai izglītībai un profesionālajai pieredzei.

Tirgus cenu izpētes piedāvājuma izvēles kritērijs ir iepirkuma prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu par iepirkuma priekšmetu kopumā.

! Ja pretendentam pēc VID publiskajā datu bāzē pieejamās informācijas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir konstatējams nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā valstī pārsniedz 150 euro, iesniegtais komercpiedāvājums tiks izskatīts tikai tajā gadījumā, ja ar piedāvājumu tiks iesniegts arī dokuments par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādu neesamību.

! Ja laika posmā no tirgus cenu izpētes rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai VID publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam tiks konstatēts nodokļu parāds (lielāks par 150 euro), pasūtītājs pieprasīs iesniegt apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrētu (līguma noslēgšanas) dienu.

! Vēršam uzmanību, ka SIA “LDZ CARGO” iepirkums tiek organizēts saskaņā ar SIA “LDZ CARGO” iekšējiem normatīvajiem aktiem

Pielikums Nr.1

FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2026. gada _____. ____________

Nr. ________

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Biroja adrese

Pretendenta bankas norēķinu rekvizīti (kods, konts)

Tālruņa nr.

E-pasta adrese

Kontaktpersona

SIA „_________” __________(amats, vārds, uzvārds)____ personā, kas pārstāv sabiedrību uz statūtu vai 20__ g. _______ pilnvaras Nr.____ (prokūras) pamata, (pielikumā UR izziņa par pārstāvības/ paraksta tiesībām vai pilnvara (prokūra) uz ___ lp.)

Apliecinu kompetenci iepirkuma priekšmetā minēto darbu izpildei.

Apliecinu, ka esam iepazinušies ar tirgus cenu izpētes “Esošas eļļas uzglabāšanas infrastruktūras tehniskā izvērtēšana un pielāgošanas risinājuma izstrāde dīzeļdegvielas uzglabāšanai”, identifikācijas Nr. KAP- 11/2026 nosacījumiem, tie mums ir skaidri un saprotami, un piedāvājam veikt darbus par šādu zemāk norādīto piedāvājuma cenu EUR (bez PVN):

| Nosaukums | Piedāvājuma cena, EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Esošas eļļas uzglabāšanas infrastruktūras tehniskā izvērtēšana un pielāgošanas risinājuma izstrāde dīzeļdegvielas uzglabāšanai saskaņā ar darba uzdevumu (sk. pielikumā), t.sk. |  |
| Darba stundas likme, EUR |  |
| Transporta izdevumi, EUR/km |  |
| Summa kopā, EUR (bez PVN): |  |

Kopējā piedāvājuma summa, EUR bez PVN ____________(summa ciparos un vārdos).

Samaksas nosacījumi:_____________________________________________________________.

Pakalpojuma izpildes termiņš:________ .

Piedāvājuma derīguma termiņš: ____________________________________________.

Darbu izpildes garantijas termiņš:____________________________________________.

Informācija par sekmīgi izpildītiem līdzvērtīgiem darbiem pēdējo piecu gadu laikā:

| Nr.p. k. | Objekta nosaukums | Darbu apjoms EUR, bez PVN | Pakalpojuma saņēmējs |  | Pasūtījuma izpildes laiks (no.. līdz..) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

Darbu izpildē piesaistīto speciālistu apliecinājums (pievienots pielikumā brīvā formā).

SIA „_________” __________(amats, vārds, uzvārds) ____ personā,

- apliecinu, ka apzinos, ka piedāvājuma cenā jābūt iekļautām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi, t.sk., transporta izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.

- apzinos, ka piedāvājuma cenā neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas. Piedāvātā cena līguma izpildes laikā būs nemainīga arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu preces izmaksu ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos;

- apliecinu, ka piedāvājums atbilst tirgus cenu izpētes noteiktām darba uzdevuma prasībām;

- apliecinu, ka pretendents nav iekļauts un uz to nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņo pasūtītājam.

/uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas elektroniskais paraksts/		/vārds, uzvārds/

Pielikums Nr.2

Esošas infrastruktūras tehniskās izvērtēšanas un

pielāgošanas risinājuma izstrādes

DARBA UZDEVUMS

- Vispārīgā informācija

  - Pasūtītājs: SIA “LDZ CARGO”

  - Objekta nosaukums un adrese: Ekipēšanas centra Rīgas degvielas bāze, eļļas uzglabāšanas tvertņu komplekss, Krustpils iela 24, Rīga.

  - Objekta raksturojums

Rīgas degvielas bāzes lokomotīvju ekipēšanas punkta tiešā tuvumā atrodas eļļas uzglabāšanas noliktava ar sešām uzglabāšanas tvertnēm (4 tvertnes ar tilpumu 50 m³ un 2 tvertnes ar tilpumu 25 m³). Šobrīd minētā eļļas noliktava netiek izmantota, jo dīzeļlokomotīvju eļļas uzpilde tiek veikta, izmantojot pārnēsājamās kannas. Esošo sešu tvertņu kopējais uzglabāšanas apjoms ir atbilstošs dīzeļlokomotīvju degvielas uzpildes pašreizējiem apjomiem un ļauj nodrošināt degvielas uzglabāšanu tieši ekipēšanas punkta tuvumā.

- Darba mērķis un uzdevumi

  - Darba galvenais mērķis ir izdevumu, kas saistīti ar degvielas bāzes uzturēšanu, samazināšanas nolūkā, noteikt, vai esošā eļļas uzglabāšanas un pārsūknēšanas infrastruktūra ir tehniski un normatīvi piemērota pārveidošanai dīzeļdegvielas uzglabāšanai un pārvietošanai uz lokomotīvju ekipēšanas punktu, kā arī identificēt nepieciešamo tehnisko pielāgojumu vai pārbūves apjomu.

  - Pamatuzdevumi ir:

- izvērtēt esošās eļļas uzglabāšanas un pārsūknēšanas infrastruktūras tehnisko stāvokli;

- noteikt tās piemērotību dīzeļdegvielas uzglabāšanai un pārvietošanai;

- identificēt nepieciešamos tehniskos pielāgojumus vai pārbūves;

- noteikt, vai iespējama projekta realizācija ārpus Būvniecības likuma tvēruma.

- Darba apjoms

Izpildītājam jāveic:

- esošās eļļas uzglabāšanas tvertņu, cauruļvadu, sūkņu un palīgiekārtu tehniskā apsekošana;

- esošās pārsūknēšanas infrastruktūras piemērotības izvērtēšana dīzeļdegvielas uzglabāšanai un pārvietošanai;

- tehnoloģisko parametru (t.sk. plūsmas, jaudas, darba režīmu) izvērtēšana;

- normatīvo, ugunsdrošības, vides aizsardzības un darba aizsardzības prasību ievērošanas izvērtēšana;

- iespējamo tehnisko risinājumu variantu identificēšana;

- secinājumu sagatavošana par nepieciešamo pielāgojumu vai pārbūves apjomu.

  - Esošās infrastruktūras tehniskā apsekošana:

Jāveic esošās eļļas uzglabāšanas un pārsūknēšanas infrastruktūras tehniskā apsekošana, tai skaitā:

- eļļas uzglabāšanas tvertnes (6 gab.), t.sk. 4 tvertnes ar tilpumu 50 m³ un 2 tvertnes ar tilpumu 25 m³;

- tvertņu pieslēguma mezgli, iztukšošanas un piepildes cauruļvadi;

- esošais eļļas pieņemšanas sūkņu mezgls pie estakādes (dzelzceļa cisternu un autocisternu noliešanai);

- sūkņu telpa un tajā izvietotās iekārtas;

- virszemes un pazemes cauruļvadi, armatūra, noslēgierīces;

- palīgiekārtas (filtri, mēriekārtas, drošības elementi u.c.).

  - Esošās pārsūknēšanas infrastruktūras piemērotības izvērtēšana dīzeļdegvielas uzglabāšanai un pārvietošanai

Apsekošanas rezultātā jāsniedz novērtējums par iekārtu un cauruļvadu tehnisko stāvokli un to izmantojamību dīzeļdegvielas sistēmā. Izpildītājam jāizvērtē:

- cauruļvadu materiāli;

- blīvējumi, savienojumi un elastīgie elementi;

- tvertņu iekšējais pārklājums;

- sūkņu un palīgiekārtu atbilstība dīzeļdegvielas fizikāli ķīmiskajām īpašībām.

Nepieciešamības gadījumā jānorāda elementi, kuri būtu jāaizstāj vai jāpielāgo.

  - Tehnoloģisko parametru un jaudu izvērtējums

Izpildītājam jāizvērtē esošās infrastruktūras spēja nodrošināt dīzeļdegvielas pārsūknēšanu uz lokomotīvju ekipēšanas punktu, ņemot vērā šādus tehnoloģiskos parametrus:

- nepieciešamā dīzeļdegvielas plūsma – 450 litri/min;

- iespējamā sūkņu jauda, darba režīmi un rezerves iespējas;

- esošo cauruļvadu diametri, hidrauliskā caurlaidība un pretestības;

- iespēja nodrošināt nepārtrauktu un drošu degvielas padevi ekspluatācijas režīmā;

- iespēja nodrošināt sūkņu attālinātu vadību no lokomotīvju ekipēšanas punkta.

  - Normatīvo, ugunsdrošības, vides aizsardzības un darba aizsardzības prasību ievērošanas izvērtēšana

Izpildītājam jāizvērtē esošās eļļas uzglabāšanas un pārsūknēšanas infrastruktūras pielāgošanas iespējamība dīzeļdegvielas uzglabāšanai un pārvietošanai atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, tai skaitā:

- prasības, kas attiecas uz naftas produktu un dīzeļdegvielas uzglabāšanu un pārsūknēšanu;

- prasības, kas attiecas uz dzelzceļa infrastruktūras un ritošā sastāva apkalpošanas objektiem;

- prasības, kas attiecas uz būvniecības procesa piemērojamību vai nepiemērojamību konkrētajā gadījumā;

- prasības, kas attiecas uz vides aizsardzību un piesārņojuma novēršanu;

- prasības, kas attiecas uz darba aizsardzību un ekspluatācijas drošību.

Izpildītājam jāsniedz pamatots secinājums par to, vai plānotie pielāgošanas darbi ir realizējami bez būvprojekta izstrādes vai arī ir nepieciešama būvniecības procesa piemērošana atbilstoši Būvniecības likuma prasībām.

  - Iespējamo tehnisko risinājumu variantu identificēšana

Izpildītājam, balstoties uz veikto esošās infrastruktūras apsekošanu, tehnisko, normatīvo un drošības prasību izvērtējumu, jāizstrādā konkrēts tehniskais risinājums esošās eļļas uzglabāšanas un pārsūknēšanas infrastruktūras pielāgošanai dīzeļdegvielas uzglabāšanai un pārvietošanai uz lokomotīvju ekipēšanas punktu.

Tehniskajam risinājumam jāietver:

- sistēmas darbības principa apraksts;

- noteikta pieslēguma vieta esošajai dīzeļlokomotīvju uzpildes sistēmai;

- tehnoloģiskā shēma funkcionālā līmenī;

- Iekārtu un materiālu specifikācija;

- Darbu apjomu detalizēts apraksts;

- Izmaksu novērtējums.

    - Iekārtu un materiālu specifikācija

Izpildītājam jāsniedz konkrētas tehniskās rekomendācijas, norādot:

- kuras esošās iekārtas un mezgli ir izmantojami bez izmaiņām;

- kuras iekārtas un mezgli ir jāaizstāj vai jāpārveido;

- kuras jaunas iekārtas ir jāuzstāda.

Jaunajām vai nomaināmajām iekārtām jānorāda:

- iekārtu tips un pielietojums;

- galvenie tehniskie parametri (jauda, ražība, spiediens, plūsma u.c.);

- nepieciešamie izmēri, pieslēgumi un savietojamības prasības;

- rekomendētais iekārtu modelis vai ekvivalents.

    - Darbu apjomu detalizēts apraksts

Izpildītājam jāizstrādā detalizēts darbu apjomu apraksts, kas kalpos par pamatu iepirkuma tehniskajai specifikācijai, tai skaitā:

- tvertņu attīrīšanas un sagatavošanas darbi;

- sūkņu, cauruļvadu un armatūras demontāža un montāža (ja nepieciešams);

- jaunu cauruļvadu izbūve un pieslēgumi;

- automatizācijas, vadības un kontroles sistēmu uzstādīšana;

- testēšanas, skalošanas un nodošanas ekspluatācijā darbi.

    - Izmaksu novērtējums

Balstoties uz izstrādāto tehnisko risinājumu un darbu apjomiem, Izpildītājam jāsniedz izmaksu novērtējums, kas ietver:

- galveno izmaksu pozīciju sadalījumu;

- orientējošu kopējo izmaksu līmeni projekta realizācijai.

Izmaksu novērtējums paredzēts iekšējai plānošanai, lēmumu pieņemšanai un iepirkuma sagatavošanas atbalstam.

- Darba rezultāts un atskaites forma

Darba rezultātam jābūt pabeigtam un praktiski izmantojamam dokumentu kopumam, kas nodrošina visu nepieciešamo darbu īstenošanu mērķa sasniegšanai, tai skaitā tehnisko risinājumu realizāciju un turpmāko darbu izpildi atbilstoši šajā dokumentā noteiktajām prasībām. Dokumentu kopumam jāietver:

- esošās situācijas tehniskais apraksts;

- normatīvo un drošības prasību izvērtējums;

- tehniskais risinājums (apraksts, rasējumi, shēmas);

- iekārtu un materiālu specifikācija;

- darbu apjomu apraksts;

- izmaksu novērtējums;

- secinājumi.

Dokumentu kopums jāiesniedz papīra formātā – 3 eksemplāri, digitālā formātā - PDF formātā un rediģējamā formātā (Word / Excel / AutoCad).